ŽÁDOST O VYDÁNÍ

INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

## Základní údaje:

VELVETA a.s.

Palackého 2760

407 47 Varnsdorf

## Zařízení, které žádá o vydání integrovaného povolení:

## A) provoz teplárna

## B) závod 6 – úpravna

Ve Varnsdorfu dne 31.5.2007

## Seznam kapitol

1     Obsah žádosti, seznam kapitol								str.2

- Identifikace provozovatele zařízení							str..3

- Informace vztahující se k vydání integrovaného povolení				str.4

- Informace vztahující se ke změně vydaného integrovaného povolení			str.5

- Popis zařízení s ním přímo spojené činnosti						str.6

- Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti				str.44

- Popis surovin a pomocných materiálů, dalších látek a energií, 			str.53

které se v zařízení používají

- Emise a jejich zdroje, další vlivy ze zařízení						str.70

- Charakteristika stavu a ovlivnění dotčeného území					str.83

- Popis dosavadních nebo uvažovaných opatření k předcházení vzniku, úpravě, 	str.85

využívání či odstraňování odpadů

- Popis dosavadních a uvažovaných opatření k měření a monitorování emisí		str.89

vypouštěných do životního prostředí

- Popis dalších plánovaných opatření k zajištění plnění povinností preventivního 	str.92

charakteru

- Návrh závazných podmínek k provozu zařízení a jejich časové plnění		str.93

- Rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy						str.97

- Další podklady										str.98

- Seznam použitých zkratek								str.99

- Závěr a stručné závěrečné shrnutí							str.100

- Přílohy k žádosti										str.101

# Identifikace provozovatele zařízení

## Provozovatel zařízení, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou, která je  podnikatelem

| Obchodní firma nebo název, anebo jméno a příjmení1 | VELVETA a.s. |
| --- | --- |
| Právní forma | a.s. |
| Adresa sídla nebo místa podnikání1 | Palackého 2760 Varnsdorf 407 47 |
| Adresa pro doručování písemností (pokud se liší od výše uvedené) |  |
| IČ, bylo-li přiděleno | 49903870 |
| DIČ, bylo-li přiděleno | CZ49903870 |
| Počet zaměstnanců | 800 |
| Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence | viz příloha č. 1 |
| Kontaktní osoba zmocněná provozovatelem zařízení k jednání v rámci řízení o vydání integrovaného povolení: |
| Jméno a příjmení | Vendulka Špičková |
| Adresa | Palackého 2760 Varnsdorf 407 47 |
| Funkce | ekolog |
| Telefon (Fax) | 412352345 |
| E-mail | vspickova@velveta.cz |

1 Podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

## 2.2 Provozovatel zařízení, který je fyzickou osobou, která není podnikatelem

| Jméno a příjmení | -------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| --- | --- |
| Číslo občanského průkazu nebo jiného dokladu, který jej nahrazuje | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Trvalý pobyt nebo adresa pro doručování | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Telefon (Fax) |  |
| E-mail |  |

# 3 Informace vztahující se k vydání integrovaného povolení

## 3.1 Základní údaje

| Druh žádosti | x | zařízení podle § 42 zákona |
| --- | --- | --- |
|  |  | zařízení podle § 43 zákona |
|  |  | zařízení, pro které bylo požádáno o vydání stavebního povolení po 1.1.2003 |
|  |  | zařízení, pro které bylo požádáno o stavební povolení do 31.12.2002, ale pro něž nebylo stavební povolení vydáno před 1.1.2003 |
| Datum žádosti o vydání územního rozhodnutí1 | MěNV Varnsdorf odbor pro výstavbu čj. 617/63 ze dne 5.6.1963 (viz. příloha č.3) ONV Děčín odbor výstavby zn. Výst-154/240-2063-196-M ze dne 29.5.1963 (viz. příloha č.4) |
| Datum nabytí právní moci územního rozhodnutí1 |  |
| Datum žádosti o vydání stavebního povolení1 | ONV Děčín č.603/66 ze dne 12.9.1966 (viz. příloha č.5) MěNV Varnsdorf ze dne 25.9.1967 (viz. příloha č.6) |
| Datum nabytí právní moci stavebního povolení1 |  |
| Datum nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí1 | MP čj. 210/1065/77 ze dne 2.5.1977 (viz příloha č. 7) |
| Posuzování vlivů zařízení na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů)1 | ano / ne / probíhá |
| Název zařízení2 | provoz teplárna závod 6 - úpravna |
| Projekt, včetně názvu a identifikačního označení3 | --- |
| Zpracovatel projektu3 | --- |
| Investor projektovaného záměru3 |  |
| Identifikace4 zpracovatele předkládané žádosti, pokud se liší od provozovatele zařízení (žadatele) | --- |
| Adresa, na které se nalézá zařízení nebo místo, kde bude zařízení umístěno | Varnsdorf, ul. Palackého |
| Umístění zařízení (kraj, obec, katastrální území, parcelní čísla5, popř. označení stavby) | Město Varnsdorf, k.ú. Varnsdorf - viz příloha č.2 – Výpis z katastru nemovitostí |
| Přeshraniční vlivy | ne |
| Datum platby správního poplatku6 | 21.6.2007 |
| Zdůvodnění záměru7 | -- |

Uvést data těchto správních aktů, zaškrtnout, popř. vyplnit správnou možnost.

2 Uvést výstižný název pro účely řízení o vydání integrovaného povolení, který by měl identifikovat činnosti, pro které se žádá o vydání integrovaného povolení.

3 Vyplnit u zařízení, pro něž ještě nebylo vydáno kolaudační rozhodnutí.

4 Obchodní firma, název nebo jméno a příjmení, adresa, IČ.

5 Při větším počtu pozemků uvést seznam v příloze žádosti.

6 Jedná se o správní poplatek za podání žádosti podle § 57 zákona.

7 Uvést pouze v případě  zařízení před zahájením výstavby a ve výstavbě.

## 3.2 Přehled ostatních zařízení v areálu provozovny

| Zařízení | Provozovatel zařízení | Datum/návrh termínu podání žádosti o vydání integrovaného povolení |
| --- | --- | --- |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |

# 4 Informace vztahující se ke změně vydaného integrovaného povolení

| Název zařízení (podle platného integrovaného povolení) | --- |
| --- | --- |
| Datum nabytí právní moci a číslo jednací platného rozhodnutí o vydání integrovaného povolení, popřípadě platného rozhodnutí o změně integrovaného povolení, pokud již bylo někdy vydáno | --- |
| Posuzování vlivů změny zařízení na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí | ano/ne/probíhá |
| Adresa, na které se nalézá zařízení, resp. dotčená část/části | --- |
| Umístění zařízení (kraj, obec, katastrální území, parcelní čísla, popř. označení stavby) | --- |
| Zdůvodnění žádosti o změnu integrovaného povolení | --- |
| Identifikace1 zpracovatele předkládané žádosti, pokud se liší od provozovatele zařízení (žadatele) | --- |

1 Obchodní firma, název nebo jméno a příjmení, adresa, IČ.

5 Popis zařízení a s ním přímo spojených činností

## 5.1 Technické a technologické jednotky tvořící zařízení a s nimi přímo spojené činnosti

### 5.1.1 Technické a technologické jednotky podle přílohy č. 1 zákona

A) PROVOZ TEPLÁRNA

| Název nebo označení samostatné části zařízení | PROVOZ TEPLÁRNA |
| --- | --- |
| Kategorie podle přílohy č. 1 zákona | 1.1 |
| Projektovaná kapacita1 | 73 MW |
| Využití kapacity (%)\2 | 2004 | 2005 | 2006 |
|  | 52 | 52 | 50 |
| Produkce3 | rok | rok | rok |
|  | --- | --- | --- |
| Účel a podrobná technická charakteristika4 | Na teplárně jsou instalovány 4 kotle: K 1 - roštový kotel se 2 pohazovači (8,21 MW) - 12 t páry/hod - v současné době mimo provoz - 250oC, 13 bar K 2 - práškový kotel s granulační spalovací komorou a se 2 kombinovanými hořáky WEISHAUPT na zemní plyn a LTO (27,83 MW) - 35 t páry/hod - 445oC, 38 bar K 3 - práškový kotel s granulační spalovací komorou a se 2 kombinovanými hořáky WEISHAUPT na zemní plyn a LTO (27,83 MW) - 35 t páry/hod - 445oC, 38 bar K 4 - přepravitelná výtopna s jedním kombinovaným hořákem na zemní plyn a LTO (8,14 MW) - 12 t páry/hod - 220oC, 11 bar Další zařízení: TG - jednotělesová protitlaká parní turbina pro pohon turboalternátoru parametry vstupní páry: 45 t páry/hod, 435oC, 36 bar parametry neregulovaného odběru:350 – 400oC, 12 – 15 bar parametry protitlaké páry: 270 – 320oC, 4 – 6 bar |
| Měsíc a rok uvedení do provozu | 4/1977 |
| Rok očekávaného ukončení provozu/životnost | 2030 |

B) ZÁVOD 6 - ÚPRAVNA

| Název nebo označení samostatné části zařízení | ZÁVOD 6 - ÚPRAVNA |
| --- | --- |
| Kategorie podle přílohy č. 1 zákona | 6.2 |
| Projektovaná kapacita1 | 13 000 km /rok, což odpovídá 22,5 tun denně |
| Využití kapacity (%)\2 | 2004 | 2005 | 2006 |
|  | 73 | 64 | 49 |
| Produkce3 | rok | rok | rok |
|  | --- | --- | --- |
| Účel a podrobná technická charakteristika4 | V rámci provozu závodu 6 je zajišťována úprava tkanin a s tím souvisící činnosti: skladování režných tkanin a tkanin v různých fází rozpracovanosti mechanická úprava tkanin v návaznosti na jednotlivé výrobkové skupiny a postupy zpracování. Příklady mechanických operací: vícenožové řezání, kartáčování, česání, postřih, sanforizace, rámování chemická úprava tkanin – příklady: alkalická vyvářka a peroxidové bělení, apretace, odšlichtování, praní po bělení, praní po barvení, praní po odšichtování barvení – jsou používány postupy dané strojním zařízením a používanými skupinami barviv rozdělené do dvou skupin barvení: klocovací postupy: - studené barvení na PB, - barvení na PS, - barvení na TH, - pigmentační barvení na rámech vytahovací postup: jiggery tisk pomocí rotačních šablon- používané technologie jsou dány strojním zařízením barvivy kontrola a adjustace tkanin – v návaznosti na požadavky zákazníků skladování hotových tkanin – s využitím zakladačových palet a zakladačů. název-typ stroje výrobce rok výroby (u více strojů rozmezí) počet strojů řezací stroje typ CR, RSA, QJ | Sucker Muller, Carú 22 bubnové sušící stroje Totex, Monforts, Wumag 1968,1975, 1991 3 česací stroje Textima, Muller 1973,1998 14+4 suché kartáčování Müller 1987 1 postřihovací stroje FC 1 Sucker-Muller 1998,1996 2 prací a kartáčovácí linka Textima, Sucker-Muller, Wumag, Osthof, Kusters | 1986, 2003 1 dvoustupňová linka pro předúpavu Textima 1989 1 jednostupňová linka pro opalování a předúpravu Osthof a Kusters 2003 1 širokoprací stroj Benninger 1981 1 barvicí stroje PB Kusters 1990,2000 2 | linka pro barvení PS Textima 1986 1 linka pro praní, kartáčování a sušení Kusters, Sucker Muller, Wumag 1999 1 atmosferické jiggery Henriksen, Kusters, Mezzera 1969 - 1996 17 barvicí zařízení TH Bruckner 1981 1 kartáčovací a postřihovací stroj Sistig | 1978 – 1987 2 napínací, sušící a fixační rám Elitex, Artos 1970- 2001 5 sanforizace Cibitex 1987, 2001 2 broušení S – M 1993 1 tamblovací zařízení Fleissner 1996 1 tamblovací zařízení AIRO 2005 1 tiskací stroj na rotační šablony Zimmer 2000 1 pařící stroj Arioli 2000 1 kontrolovací stroje PTG + Monforts a La Meccanica 1969-1970, 6 adjustační stroj MWE Monforts 1969 - 1972 9 stříhací stroj Rollmatic La Meccanica 2003 1 balící linka Flums 1987 2 |
| Měsíc a rok uvedení do provozu | 4/1977 |
| Rok očekávaného ukončení provozu/životnost | 2030 |

1 Projektovaná kapacita parametru podle přílohy č. 1 zákona, který je uveden u většiny kategorií a rozhoduje o

zařazení/nezařazení jednotky do dané kategorie (například projektovaná kapacita výroby, obsah lázní na povrchovou úpravu, kapacita skládky, prostor pro zvířata apod.).

2 Skutečně provozovaná kapacita parametru podle přílohy č. 1 zákona v procentech výše uvedené projektované kapacity.

3 Uvede zejména provozovatel zařízení, který provozuje nebo se chystá provozovat zařízení kategorie 6.6 přílohy č. 1 zákona  (tuny masa v živé váze za rok nebo počet ks za rok).

4 Minimálně označení, technický popis, technické parametry samostatné části zařízení a vyznačení použitých nejlepších dostupných technik (lze připojit do přílohy žádosti a v žádosti na ni odkazovat).

### Popis technologických operací na jednotlivých druzích strojního zařízení

| název-typ stroje | stručný popis činnosti |
| --- | --- |
| řezací stroje typ CR, RSA, QJ | vícenožové řezání tkanin v celé šíři k vytvoření vlasu pomocí kruhových nožů a speciálních jehel |
| bubnový sušící stroj | kontaktní sušení tkaniny v plné šíři, sušící bubny jsou vytápěny párou |
| česací stroj Textima, TRI 30 | vytvoření vlasu postupným dotykem tkaniny s drátěnými potahy upevněnými na otáčejících se válečcích, česání rubové nebo lícové strany tkaniny, česání režné tkaniny nebo tkaniny obarvení |
| suché kartáčování | vytvoření vlasu postupným dotykem líce tkaniny s kartáčovacími elementy. |
| postřihovací stroj FC 1 | zkrácení a egalizace vláken vyčesaných z lícové strany povrchu tkaniny, provádí se na dyftýnech |
| prací a kartáčovácí linka (NKL) | linka tvořená několika stroji - pračka, větší množství kartáčů a bubnové sušení - hlavním účelem spojených operací je rozpracování vlasu po řezání |
| dvoustupňová linka pro předúpavu | samostatné zařízení, kde se provádí alkalická vyvářka a ve druhém stupni peroxidové bělení tkanin jako příprava pro následné barvení |
| jednostupňová linka pro opalování a předúpravu | navazuje na linku NKL, v rámci jednoho průchodu se provádí opalování tkaniny a návazně bělení tkaniny pomocí peroxidu vodíku jako příprava pro následné barvení tkaniny |
| širokoprací stroj | provádí se kontinuální praní tkaniny v plné šíři, tkanina prochází přes vodící válečky a odmačkávací stolice a je vystavena působení vody, případně různých chemikálí nebo TPP |
| barvicí stroj PB | kontinuální barvení klocovacím způsobem za studena, následuje natočení do nábalu a jeho rotování po dobu až 24 hodin |
| linka pro barvení PS | kontinuální barvení klocovacím způsobem z horké lázně, v rámci průchodu strojem následuje fixace v pařáku a praní na pracím stroji |
| linka pro praní, kartáčování a sušení | kontinuální zpracování tkanin, kdy se v rámci jedné operace provádí postupně praní, kartáčování za mokra a sušení na bubnovém sušícím stroji |
| atmosferické jiggery | vytahovací diskontiuální postup barvení, tkaniny je převíjena mezi dvěma velkoprůměrovými válci a zároveň prochází zpracovací lázní |
| barvicí zařízení TH | kontinulání klocovací způsob barvení, který se používá pro obarvení PES podílu tkaniny |
| kartáčovací a postřihovací stroj | spojené operace kartáčování pomocí kulatých kartáčů a postřihování (egalizace vlasového povrchu tkaniny) pomocí speciálního postřihovacího ústrojí vybavených spirálovými noži, provádí se na osnovních sametech |
| napínačí, sušící a fixační rám | speciální zařízení vybavení 2 řetězi, kde dochází k naklocování tkaniny speciálními produkty a následnému usušení a rozšíření tkaniny na potřebnou šíři, další variantou zpracování je fixace tkaniny při vyšší teplotě |
| sanforizace | vysrážení tkaniny ve směru osnovy kompresním způsobem |
| broušení | speciální úprava povrchu tkaniny, stroje je vybaven rychle se otáčejícími válci, které jsou potaženy brusnými papíry |
| tamblovací zařízení (Fleissner) | relaxace tkaniny v plné šíři, kdy dojde k jejímu vysrážení |
| tamblovací zařízení (AIRO) | zpracování tkaniny v provazci, kdy dojde k jejímu vysrážení a zobjemnění |
| tiskací stroj na rotační šablony | potiskování tkaniny za použití rotačních šablon, pro každou barvu se používá jedna rotační šablona, tisknout lze různými technikami |
| pařící stroj | následná operace po tisku, kde dochází k fixaci barviv použitých při tisku |
| kontrolovací stroje | prohlížení s cílem zjistit výskyt a označit závady v tkanině |
| adjustační stroj | adjustace zboží, kdy zboží je kontrolováno a následně stáčeno na papírové trubice v délce podle požadavků zákazníka |
| stříhací stroj Rollmatic | adjustace zboží, kdy zboží je automaticky stáčeno na papírové trubice v délce podle požadavků zákazníka |
| balící linka | zabalení natočených rolí za použití různých materiálů podle požadavků zákazníka |

### 5.1.2 Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č. 1 zákona

Skladování

v samostatných prostorech jsou skladovány suroviny, pomocné materiály a hotové výrobky (viz dále kapitola 7.3. žádosti), manipulace je prováděna pomocí nízko a vysokozdvižných vozíků.

Vodní hospodářství

zahrnuje zásobování areálu pitnou a průmyslovou vodou, úpravu podzemní a povrchové vody,  čištění odpadních průmyslových vod na ČOV VELVETA  a odvádění splaškových a dešťových vod na MČOV Varnsdorf.

a) podzemní voda -  úpravna pitné vody (ÚPV)

Podzemní vody je čerpána ze dvou studní, v úpravně je prováděna její úprava (alkalizace a filtrace) a dezinfekce roztokem chlornanem sodným, potrubní rozvod pitné vody je napojen pro případ potřeby  i na veřejný vodovod ve správě SčVaK. Upravená pitná voda je používána pro sociální účely a do klimatizací.

b) povrchová voda - čerpací stanice Dolní Podluží (ČSDP) a vodojem

Průmyslová voda je pro potřeby textilní výroby a teplárny odebírána z Velkého rybnišťského  rybníka nebo z řeky Lužničky.  V čerpací stanici v Dolním Podluží se voda filtruje a takto upravená je čerpadly dopravována do podzemního vodojemu nad nádražím ČD. Odtud samospádem přitéká do areálu a.s. Velveta. Největším odběratelem je závod 6, dále teplárna. Na rozvod průmyslové vody je napojena také hydrantová síť v areálu společnosti.

c) plavení škváry a popílku - odkaliště

Škvára a popílek ze spalování uhlí jsou plaveny na odkaliště, kde dochází k usazení popelovin a odsazená voda se čerpá zpět k plavení.

Voda potřebná pro splavování je odčerpávána z vyrovnávací nádrže čerpadly, která jsou umístěna v objektu čerpací stanice odpadních vod (ČSOV). Systémem splavovacích kanálů je tato hydrosměs vedena do bagrovací stanice a odtud je dalšími čerpadly přečerpávána na složiště. Voda ze složiště po usazení nerozpuštěných látek ze spalování odtéká zpět na teplárnu přes čerpací stanici složiště ČSS). Vyrovnávací nádrž je možné dopustit přímo z rozvodu průmyslové vody nebo vyčištěnou vodou z ČOV VELVETA.

d) čistírna odpadních vod (ČOV VELVETA)

Je nyní ve zkušebním provozu a  slouží k čištění průmyslových odpadních vod.

Technologické odpadní vody jsou tvořeny dvěma hlavními proudy odpadních vod ze závodu 6 -kartáčovacími vodami a bělícími- barvícími vodami (Qd = 3150 m3/d, Qdmax= 131 m3/h, Qdmax= 170 m3/h)

Technologie čištění sestává z anaerobní části (vyrovnávací nádrž s úpravou pH, mixtank, IC reaktor s jímáním bioplynu, CSTR nádrž a dezodorační biofiltr), aerobního čištění (denitrifikační nádrže, nitrifikační nádrže, regenerační a dosazovací nádrž), dále z kalové koncovky, chemického a plynového hospodářství.

- ANAEROBNÍ ČIŠTĚNÍ

Vyrovnávací a acidifikační nádrž

Vyrovnávací a acidifikační nádrž slouží k akumulaci a vyrovnání hydraulických a látkových kolísání v přítokových proudech před nátokem na anarobní IC reaktor, a k zajištění předmethanizační fáze anaerobního rozkladu. Přítok do této nádrže tvoří převážně odpadní vody bělící-barvící s možnost zaústění i kartáčovacích vod pro podporu acidifikaci a při přebytku substrátu do denitrifikace. Do nádrže je přidávána kyselina chlorovodíková nebo hydroxid sodný pro úpravu pH pro acidifikační proces. pH a teplota odpadní vody v nádrži je snímána kombinovanou pH a termo sondou. Odpadní voda z acidifikační nádrže je čerpána do mixtanku.

Mixtank

Obsah mix-tanku je míchán pomocí ponorného míchadla. Hodnoty pH a teploty odpadní vody jsou snímány kombinovanou pH a termo sondou. Nádrž je zastřešena. Požadovaná hodnota pH odpadní vody v rozmezí 6-9 je zde taktéž doupravována dávkováním roztoku HCl.

IC reaktor

Z mix-tanku je odpadní voda čerpána do IC reaktoru. Navržený IC reaktor je vysoko zatěžovaný anaerobní reaktor s dvoustupňovým separátorem bioplynu. Velkou předností je speciální vestavěná vnitřní recirkulace, která zajišťuje dokonalou homogenitu objemu reaktoru a samoregulační schopnost vstupní koncentrace.

Anaerobně předčištěná odpadní voda je odváděna do mix-tank, kde je pomocí speciální vestavby dle technologických požadavků její část vracena do pracovního objemu mix-tanku (externí recykl) a zbytek je veden do CSTR.Výstupem z anaerobního stupně je anaerobně předčištěná voda a bioplyn.

CSTR_

Anaerobně předčištěná odpadní voda odtéká z mix-tanku do CSTR nádrže. Slouží k provzdušnění ( anaerobní vody a následně k částečné oxidaci redukovaných forem síry a vystripování plynných složek, které by pak v aktivaci přinesly pachové potíže při aerobním čištění. Celá vzdušnina z CSTR je odtahována do dezodorizačního biofiltru.

Dezodorační biofiltr

Pro zabránění možným pachovým obtížím je prostor mezi hladinou a stropem mix-tanku, CSTR a prostor nad horním separátorem IC reaktoru je kontinuálně odtahován do dezodoračního kompostového filtru (biofiltru). Vzdušina je po průchodu dezodoračním biofitrem a odstranění biologicky rozložitelných organických příměsí z odpadního vzduchu vypouštěna volně do atmosféry.

##### AEROBNÍ ČIŠTĚNÍ

Aerobní stupeň je koncipován jako dvoustupňový D-N proces s externí předřazenou regenerací kalu a s interní recirkulací (IR)

Aerobní stupeň sestává z regenerační nádrže, denitrifikační, nitrifikační, a jedné pravoúhlé dosazovací nádrže.

### Denitrifikační nádrž

Účelem zařazení této nádrže do linky je odstranit dusičnany, které vznikly v nitrifikační nádrži z amonných iontů procesem nitrifikace. Zároveň probíhá odstraňování části organického znečištění, které je v odpadní vodě přítomné. Odpadní voda dále natéká do nitrifikační nádrže a následně do druhé denitrifikace.

### Nitrifikační nádrž

Aktivační směs z denitrifikačních nádrží gravitačně teče do nitrifikačních nádrží, kde probíhá hlavní část odbourání organického znečištění a oxidace amoniakálního dusíku na dusitany a dusičnany. Aktivační směs je intenzívně provzdušňována tlakovým vzduchem přes jemnobublinné aerační elementy.

Odbarvení

Pro odbarvení vyčištěné odpadní vody je do nitrifikační nádrže dávkován koagulant Preflok společně s flokulantem

### Dosazovací nádrže

Aktivační směs je z nitrifikační nádrže rovnoměrně rozdělena nátokovým žlabem do dosazovací nádrže.V dosazovací nádrži dochází k separaci aktivovaného kalu sedimentací od vyčištěné vody. Odtok biologicky vyčištěné vody z dosazovací nádrže je řešen čtyřtrubkovým distribučním systémem, který je napojen na odtokový žlab a odtokové potrubí ČOV.

Oddělený aktivovaný kal je ze dna shrabován do přední části (nátokové) dosazovací nádrže a pomocí nasávacích potrubí (sifonů) odsáván do žlabu vratného kalu. Ve žlabu je nainstalováno čerpadlo vratného kalu, které slouží k jeho čerpání zpět do regenerační nádrže.

Odtok do recipientu

Vyčištěná odpadní voda z dosazovací nádrže odtéká do šachty na Parschallův žlab. V Parschallově žlabu je množství odpadní vody měřeno ultrazvukovou sondou.

Regenerační nádrž

V regenerační nádrži, která je provzdušňována tlakovým vzduchem se oxidují zásobní látky vytvořené v období kontaktu biomasy s odpadní vodou v nitrifikační nádrži a dochází k jeho regeneraci, tj. obnovení jeho akumulační kapacity. To má za následek rychlejší a účinnější odstraňování přivedeného znečištění. Regenerovaný aktivovaný kal gravitačně natéká do denitrifikační nádrže, kde se mísí s přitékající anaerobně předčištěnou odpadní vodou z IC reaktoru.

Dmychárna

V dmychárně, která je umístěna v provozní budově ČOV jsou umístěna dvě dmychadla jako zdroj tlakového vzduchu.

### Srážení fosforu

Zbývající množství fosforu neasimilované do biomasy je sráženo dávkováním koagulantu 40% síranu železitého Fe2(SO4)3 (Preflok) do nitrifikační nádrže. Srážení fosforu bude probíhat současně s dávkováním chemikálií pro odbarvení. Při srážení fosforu koagulantem dochází rovněž ke snížení odtokových koncentrací v ukazatelích znečištění CHSKCr, BSK5 a NL. Dávkování koagulantu taktéž zlepšuje sedimentační vlastnosti aerobního kalu (snižuje kalový index KI).

##### PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Anaerobní reaktor produkuje bioplyn s vysokým obsahem methanu (cca 75%). Tento plyn oddělený

v tří fázovém separátoru IC reaktoru  je veden do plynového hospodářství ČOV a spalován na fléře.

##### KALOVÉ A CHEMICKÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Množství aktivovaného kalu v průběhu čistícího procesu narůstá. Když překročí optimální koncentraci, aktivovaný kal se ze systému odtahuje  na sítopásový lis k odvodnění.

Při odvodnění na sítopásovém lisu kal prochází mezi dvěma klínovitě proti sobě běžícími nekonečnými síty. Síta jsou podpírána válečky, uspořádanými tak, že pnutí sít postupně stoupá. Před vtokem kalu na pásový lis je z důvodu zvýšení účinnosti odvodnění dávkován  roztok organického flokulantu, který je připravován ve stanici přípravy flokulantu Odvodněný kal je na posledních válcích odřezáván odpruženými škrabkami a padá do násypky, ze které je transportován pásovým dopravníkem do kontejneru a následně odvážen k likvidaci mimo objekt ČOV.

### 5.1.3 Přímo spojené činnosti

## Provozní laboratoře

teplárna: zajišťuje kontrolu provozních vod a rozbory průmyslové a odpadní vody

závod 6: provádí kontrolu a rozbory hotových výrobků a barvicích lázní

Údržby

provádějí údržby strojního zařízení, technologických celků, rozvodů, elektřiny, vybavení budov a údržbu budov, základní vybavení tvoří obráběcí stroje, svářecí soupravy a ruční nářadí

Čerpání vod

Provádí se čerpání podzemních, povrchových a odpadních vod - viz popis vodního hospodářství

Čištění odpadních vod

Odpadní technologické vody jsou čištěny na ČOV VELVETA - viz popis vodního hospodářství

Nakládání s odpady

Společnost produkuje a nakládá s odpady - odkaz viz kapitola 10 žádosti. Je zpracován plán  odpadového hospodářství pro celou společnost.

Transformátory

Olejové transformátory (T1.1, T1.2 a T1.3) venkovního provedení  (primerní napětí 35 kV)jsou umístěny před obvodovou zdí rozvodny 35kV. Pod jednotlivými transformátory jsou odpadové olejové jímky se štěrkovým ložem. Pro děšťovou vodu je zřízen lapol.

Na teplárně je rozvodna 35 kV a rozvodna 6 kV.

Regulační stanice na zemní plyn

V teplárně je spalován spolu s hnědým uhlím i zemní plyn. V regulační stanice se upravují  parametry zemního plynu ze vstupního  přetlaku 1,6-2,3 MPa na výstupní přetlak 300 kPa. Výkon vysokotlaké regulační stanice je 4000 m3/hod.

Nafta a lehký topný olej

Pro potřeby teplárny jsou skladovány nafta a LTO.

Nafta je skladována v podzemní ocelové nádrži (10 m3). Stáčecí plocha stejně jako plocha u výdejního stojanu je zpevněna a odkanalizována přes lapač ropných látek. U nádrže je vybudována indikační šachta pro zjištění případných úniků.

Nafta se v závodní teplárně používá:

- pro pohon buldozerů a vozidel

- u práškových kotlů a výtopny jako náhradní palivo

- pro pohon dieselagregátu

LTO je skladován v nadzemní  stojaté válcové ocelové nádrži (150 m3) a ve dvou podzemních ocelových nádržích (2 x 25 m3).

Zastřešené stáčecí místo  je vybudováno na závodní vlečce, v podzemí je stará a nová strojovna LTO (ohřev, čerpání, měření)

LTO je dopravován do zásobní nádrže v kotelně (10 m3) ocelovým potrubím, které je uloženo v samostatném kanále.

Lehký topný olej (LTO) se v závodní teplárně používá jako náhradní palivo za zemní plyn:

- pro roztápění práškových kotlů

- ke stabilizaci provozu práškových kotlů

- pro dodržování limitu SO2 v kouřových plynech

- při odstavování práškových kotlů

- při provozu kotle K4

## 5.2 Charakteristika zařízení z hlediska technického, výroby a služeb

Zařízení jsou využívána po celý rok.

A) PROVOZ TEPLÁRNA

Teplárna slouží pro výrobu tepla, páry a el. energie pro potřeby provozů a.s. a města Varnsdorf. Spaluje se práškové hnědé uhlí, zemní plyn a LTO (jen jako náhradní palivo). Kotelna společně s bunkrovní stavbou tvoří hlavní část výrobního bloku teplárny, kde jsou také umístěna zařízení sloužící ke zpracování paliva, turnikety, redlery, mlýny a vlastní kotle. Dále jsou zde nádrže s vodou, potrubní rozvody vody a páry, kouřovody a vzduchovody. V prostoru kotelny je také umístěna provozní nádrž, která slouží ke krátkodobému skladování topného oleje (LTO). Zemní plyn je přiváděn z regulační stanice.

Provoz zajišťuje pro areál a.s.Velveta a další organizace ve Varnsdorfu:

- dodávku elektrické energie

- dodávku průmyslové vody studené

- výrobu průmyslové vody teplé

- dodávku pitné vody

- dodávku páry technologické

- dodávku páry pro otop

- dodávku tepla do horkovodu

- likvidaci odpadních vod z teplárny a ze závodu 6

Provoz závodní teplárny je nepřetržitý, provádějí se pravidelně 1x ročně odstávky k provedení nezbytné údržby a revizí. Odstávka je v době celozávodní dovolené a trvá cca 5 dní.

B) ZÁVOD 6 - ÚPRAVNA

V rámci provozu závodu 6 je zajišťována úprava tkanin a s tím souvisící činnosti:

- skladování režných tkanin a tkanin v různých fází rozpracovanosti

- mechanická úprava tkanin v návaznosti na jednotlivé výrobkové skupiny a postupy zpracování. Příklady mechanických operací: vícenožové řezání, kartáčování, česání, postřih, sanforizace, rámování

- chemická úprava tkanin – příklady: alkalická vyvářka a peroxidové bělení, apretace, odšlichtování, praní po bělení, praní po barvení, praní po odšichtování

- barvení – jsou používány postupy dané strojním zařízením a používanými skupinami barviv rozdělené do dvou skupin barvení:

  - klocovací postupy: - studené barvení na PB, - barvení na PS, - barvení na TH,             - pigmentační barvení na rámech

  - vytahovací postup: jiggery

- tisk pomocí rotačních šablon- používané technologie jsou dány strojním zařízením barvivy

- kontrola a adjustace tkanin – v návaznosti na požadavky zákazníků

- skladování hotových tkanin – s využitím zakladačových palet a zakladačů.

Provoz závodu 6 je dvou až třísměnný, závisí na požadavcích zákazníka. Pravidelné odstávky jsou v době letní celozávodní dovolené (14 dní) a o vánočních svátcích (1 týden).

## 5.3 Bloková schémata zařízení v souladu s členěním podle kapitoly 5.1

| Název blokového schématu | Slovní popis | Číslo v grafické příloze |
| --- | --- | --- |
| Rozvody průmyslové vody_přívod do vodojemu | Znázornění přívodu průmyslové vody z Velkého rybníka a Lužničky | Příloha č.8 |
| Rozvod pitné vody | Znázornění rozvodů pitné vody v areálu | Příloha č.9 |
| Schéma rozvodu průmyslové vody | Znázornění rozvodů průmyslové vody v areálu | Příloha č.10 |
| Schéma rozvodu páry v závodní teplárně | Znázornění jednotlivých odběrů | Příloha č.11 |
| Schéma rozvodu el. energie | Znázornění jednotlivých odběrů | Příloha č.12 |
| Schéma přívodu el. energie | Znázornění vstupů do teplárny | Příloha č.13 |
| Schéma strojního zařízení závodu 6 | Rozmístění strojního zařízení na závodě 6 včetně zakreslení napínacích, sušících a fixačních rámů | Příloha č.14 |
| Základní mapa závodu |  |  |

## 5.4 Porovnání s nejlepší dostupnou technikou

A) PROVOZ TEPLÁRNA

| Kap. BREF | Předmět porovnání | Technologické nebo technické řešení v zařízení | Nejlepší dostupná technika | Porovnání a zdůvodnění rozdílů řešení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | TECHNIKY SPALOVÁNÍ ČERNÉHO A HNĚDÉHO UHLÍ: |
| 4.1. | Používané postupy a techniky: |
| 4.1.1. | Vykládka, skladování a manipulace s černým a hnědým uhlím a aditivy |  |  |
| 4.1.1.1 | Černé a hnědé uhlí | hnědé uhlí dopravováno po železnici ve vagonech Wap | dtto | odpovídá |
|  |  | vykládka ze samovýsypných vagonů | dtto | odpovídá |
|  |  | a pak pomocí pásových dopravníků | kropení na přesypech | nekropí se |
|  |  | na skládku nebo přímo do kotlů |  |  |
|  |  | skladování na otevřené skládce | dtto | odpovídá |
|  |  | kapacita na 3 měsíce |  |  |
|  |  | uhelné zásobníky o kapacitě pro 16 hodin provozu | úměrné potřebám | odpovídá |
|  |  | uhlí na skládce se pěchuje buldozerem a zakrývá plachtami | zamezení samovznícení a nadměrnému obsahu vody | odpovídá |
|  |  | při dopravě uhlí na skládku se používají teleskopické svodky ke snížení prašnosti | snížení prašnosti při dopravě na skládku | odpovídá |
| 4.1.1.2 | Přísady a reakční činidla | při spalování - aditiva ani reakční činidla se nepoužívají |  |  |
|  |  | kondenzát - čistí se od mechanických nečistot průtokem přes pískové filtry | filtrace pevných částí | odpovídá |
|  |  | kondenzát - změkčuje se průtokem přes katexové změkčovací filtry | zbavuje se korozních zbytků a nečistot | odpovídá |
|  |  | přídavná voda - změkčuje se průtokem přes katexové změkčovací filtry | zbavuje se vápenatých a hořečnatých solí | odpovídá |
|  |  | katexové změkčovací filtry - regenerace se provádí NaCl (skladuje se ve skladu) | výměna iontů Ca a Mg za ionty Na | odpovídá |
|  |  | napájecí voda - odplynění termické při tlaku 0,025 MPa a teplotě 103 oC | je založeno na snižování rozpustnosti plynů s rostoucí teplotou | odpovídá |
|  |  | napájecí voda - odplynění chemické 1 - 2 % roztokem Na2SO3 | siřičitan na sebe váže volný kyslík z napájecí vody | odpovídá |
|  |  | do bubnů kotlů se dávkuje 2 - 4 % roztok Na3PO4 . 12H2O | váže zbytkovou tvrdost, vytváří ochrannou vrstvu, úprava alkality | odpovídá |
|  |  | do bubnů kotlů se dávkuje cca 5 % roztok NaOH | oblast minimálně probíhající koroze a zvýšení alkality | odpovídá |
| 4.1.2. | Předběžná úprava černého a hnědého uhlí |  |  |
|  | Předběžná úprava | doprava hnědého uhlí do uhelných | dtto | odpovídá |
|  | hnědého uhlí | zásobníků je pásovými dopravníky | kropení na přesypech | nekropí se |
|  |  | v krytých uhelných mostech |  |  |

| 4.1.3. | Příprava paliva |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.3.1. | Příprava paliva při spalování prach. černého uhlí | černé uhlí se u nás nespaluje |  |  |
| 4.1.3.2. | Příprava paliva při spalování prach.hnědého uhlí | uhlí se přivádí ze zásobníků do krytých článkových podavačů | dtto | odpovídá |
|  |  | článkové podavače dopravují uhlí do vysoušecích šachet | dtto | odpovídá |
|  |  | předsušené uhlí padá do tlukadlového mlýna | dtto | odpovídá |
|  |  | z mlýna se uhelný prášek dostává ventilačním účinkem mlýnu přes třídící klapky do práškových hořáků kotle | dtto | odpovídá |
| 4.1.4. | Typy kotlů a generátor výroby páry (parogenerátor) |  |  |
| 4.1.4.1. | Kondenzační zařízení elektráren | kondenzační elektrárna u nás není |  |  |
| 4.1.4.1.1 | Kotel s granulační komorou (granulační kotel) | u nás 2 kotle G 35 | dtto | odpovídá |
| 4.1.4.1.3 | Systémy spalování | systém spalování - práškové hořáky jsou umístěny v protilehlých stěnách | dtto | odpovídá |
| 4.1.8. | Účinnost velkých spalovacích zařízení na černé a hnědé uhlí: |  |  |
| 4.1.8.1. | Účinnost kotle | u kotlů G 35 je účinnost při jmenov. výkonu kotle 83 % | dosahovaná účinnost 86 % | účinnost odpovídá době výstavby, jsou nutné investice |
| 4.1.9. | Snižování emisí do ovzduší z velkých spalovacích zařízení na černé a hnědé uhlí |  |  |
| 4.1.9.1. | Snižování emisí ze spalování prachového paliva: |  |  |
| 4.1.9.1.1 | Předúprava paliva | používané palivo: nízkosirnaté hnědé sokolovské uhlí | dtto | odpovídá |
| 4.1.9.1.2 | Záměna paliva | používané palivo: nízkosirnaté hnědé sokolovské uhlí | dtto | odpovídá |
| 4.1.9.1.3 | Snižování prachu | elektrostatický odlučovač typ EKH 1-14-9-3-5-220-3,5-1 | dtto | předepsané limity jsou dodržovány |
| 4.1.9.1.4 | Snižování emisí rtuti | u nás není instalováno |  |  |
| 4.1.9.1.5 | Snižování emisí SO2 | kombinované spalování nízkosirnatého uhlí a zemního plynu | dtto | předepsané limity jsou dodržovány |
| 4.1.9.1.6 | Snižování emisí NOx | u nás není instalováno |  |  |
| 4.1.9.3 | Snižování emisí ze spalování na roštu: |  |  |
| 4.1.9.3.1 | Snižování prachu | u nás roštový kotel není provozován |  |  |
| 4.1.9.3.2 | Snižování emisí SO2 | u nás roštový kotel není provozován |  |  |
| 4.1.9.3.2 | Snižování emisí NOx | u nás roštový kotel není provozován |  |  |
| 4.1.10. | Voda a úprava odpadní vody: |  |  |
|  | Odpadní technologická voda | odpadní technolog.voda z teplárny je svedena do ČOV Velveta | dtto | povolené limity jsou dodržovány |
|  | Dešťová voda a voda ze sociálního zařízení | dešťová voda a voda ze sociálního zařízení je svedena do MČOV Varnsdorf | dtto | povolené limity jsou dodržovány |
|  | Voda z olejového hospodářství | koalescenční odlučovač a lapoly | dtto | povolené limity jsou dodržovány |

| 4.1.11. | Úprava odpadních zbytků ze spalování a vedlejších produktů: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Škvára | v mokrém stavu se splavuje do bagrovací stanice | použití pro další zpracování | nenašel se odběratel pro další využití |
|  | Popílek | v mokrém stavu se splavuje do bagrovací stanice | použití pro další zpracování | nenašel se odběratel pro další využití |
|  | Hydrosměs škváry a popílku | dopravuje se čerpadly plavící cirkulační vodou na složiště | použití pro další zpracování | nenašel se odběratel pro další využití |
| 4.2. | Příklady používaných postupů a technik |  |  |
| 4.2.1. | Příklady jednotlivých používaných technik: |  |  |
| 4.2.1.7 | Elektrostatické odlučovače | u nás provozován typ EKH 1-14-9-3-5-220-3,5-1 | dtto | dodržují se povolené limity |
| 4.2.1.8 | Využití optimalizace programového vybavení | u nás částečně realizováno (ovládání přes PC) | komplexní řízení přes PC | pouze monitorování |
| 4.2.1.9 | Řízení spalování při snižování NOx a zlepšení výkonu kotlů | u nás se nepoužívá |  |  |
| 4.2.2. | Příklady použitých technik ke zlepšení dopadu stávajících velkých spalovacích zařízení na uhlí na životní prostředí: |  |  |
| 4.2.2.2. | Rekonstruované granulač. kotle spalující práškové hnědé uhlí s primární redukcí NOx … | u nás tato rekonstrukce nebyla provedena | rekonstrukce granulačního kotle pro práškové hnědé uhlí s primár. redukcí NOx, koncovým odsířením a zvýšením účinnosti | velké finanční náklady |
| 4.2.3. | Příklady technik uplatněných u nových velkých spalovacích zařízení na černé a hnědé uhlí: |  |  |
| 4.2.3.2. | Práškové uhlí spalované v granulač. kotli s mokrým odsiřováním spalin a selektivní katalyt. redukcí | u nás nejsou velké granulační kotle |  |  |
| 4.2.3.3. | Kotel se spalováním v cirkulujícím fluidním loži v podnicích veřejných služeb a k průmysl. výrobě elektřiny | u nás tato technologie není |  |  |

| 4.3. | Současná spotřeba a úroveň emisí: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.3.1. | Černé a hnědé uhlí používané ve velkých spalovacích zařízeních: |  |  |
|  | CHARAKTERISTIKA | JEDNOTKY | HNĚDÉ UHLÍ |  |
|  | zrnění | mm | 0 - 40 | katalogové hodnoty dodávaného uhlí |
|  | Wtr - voda veškerá | % přijatého | 36,5 | (nízkosirnaté sokolovské uhlí) |
|  | Ad - popel bezvodý | % přijatého | 26,5 |  |
|  | Qjr - výhřevnost | MJ/kg | 12,5 |  |
|  | Str - síra veškerá původní | % | 0,65 |  |
|  | Smr - střed.měrná sirnatost | g/MJ | 0,52 |  |
|  | Qsdaf - spalné teplo | MJ/kg | 29,99 |  |
|  | Vdaf - prchavá hořlavina | % | 53,5 |  |
|  | na - nadsítné | % | 8 |  |
| 4.3.2. | Účinnost spalovacích zařízení na černé a hnědé uhlí: |  |  |
|  |  | JEDNOTKY | SPALOVÁNÍ PRÁŠKOVÉHO UHLÍ |  |
|  | parní výkon | MWt | 2 x 27,83 | zvýšení účinnosti nelze snadným a |
|  | tlak páry | bary | 38 | málo finančně nákladným způsobem |
|  | teplota páry | oC | 445 | zajistit |
|  | projektované uhlí |  | hnědé prachové |  |
|  | výhřevnost paliva | MJ/kg | 12,5 |  |
|  | účinnost | % | 83 |  |

| 4.3.3. | Emise do ovzduší: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3.3.2. | Emise do ovzduší ze spalovacích zařízení na hnědé uhlí za běžného provozu: |  |  |
|  | kapacita | MWt | 55,66 |  |
|  | technika spalování | PC | spalování práškového uhlí |  |
|  | opatření ke snížení emisí |  | elektrostatický odlučovač |  |
|  | EMISE DO OVZDUŠÍ | práškový kotel K2 | práškový kotel K3 | splňujeme povolené limity: |
|  | SO2 (mg/Nm3) | 1644 | 1502 | 1700 |
|  | NOx (mg/Nm3) | 602 | 462 | 650 |
|  | prach (mg/Nm3) | 17 | 18 | 100 |
|  | CO (mg/Nm3) | 44 | 110 | 250 |
|  | HF (mg/Nm3) | 1,12 | 0,61 | 5 |
|  | HCl (mg/Nm3) | 4,9 | 3,78 | 10 |
|  | NH3 |  |  |  |
|  | Úroveň emisí NOx u stávajících zařízení bez sekundárních opatření: |  |  |
|  | granulační kotel | skutečnost: | povolené hodnoty: |  |
|  | systém horizont.spalování | K2: 602 mg/Nm3 | 650 mg/Nm3 | povolené limity jsou dodržovány |
|  | hnědé uhlí bez red.NOx | K3: 462 mg/Nm3 | 650 mg/Nm3 |  |
| 4.3.3.3. | Emise těžkých kovů | není měřeno |  |  |
|  | As |  |  | s ohledem na výkon teplárny nebyl rozbor požadován |
|  | Cd |  |  |  |
|  | Hg |  |  |  |
|  | Pb |  |  |  |
| 4.3.5. | Emise do vody ze spalovacích zařízení na hnědé uhlí: |  |  |
|  | TECHNIKA SPALOVÁNÍ | spalování práškového hnědéno uhlí | dtto | odpovídá |
|  | PC | v granulačním kotli |  |  |
|  | PŮVOD ODPADNÍ VODY | úprava kondenzátu | dtto | veškeré odpadní technologické vody |
|  |  |  |  | jsou svedeny do ČOV a.s.Velveta |
|  |  | úprava napájecí vody | dtto |  |
|  |  | úprava chladící voda | dtto | technologické odpadní vody z teplárny |
|  |  |  |  | jsou čištěny společně s technologický- |
|  |  | všechny odpadní vody z teplárny | dtto | mi odpadními vodami ze závodu a.s. |
|  |  |  |  | Velveta v ČOV a.s.Velveta |
|  | ÚPRAVA ODPAD. VODY | úprava kondenzátu | dtto | jsou dodržovány hodnoty kanalizačního řádu |
|  |  | úprava napájecí vody | dtto |  |
|  |  | úprava chladící voda | dtto |  |
|  |  | úprava odpadních vod | dtto |  |
| 4.3.6. | Odpadní zbytky ze spalování a vedlejší produkty: |  |  |
|  | škvára: | hydraulické splavování | další technologické využití | veškerý odpad se dopravuje hydraul. |
|  | cca 20 % tuhého odpadu |  |  | cestou na složiště (není odběratel) |
|  | popílek: | hydraulické splavování | další technologické využití | veškerý odpad se dopravuje hydraul. |
|  | cca 80 % tuhého odpadu |  |  | cestou na složiště (není odběratel) |
| 4.4. | Techniky, o nichž se uvažuje při určování BAT pro spalování černého a hnědého uhlí: |  |  |
| 4.4.1. | Techniky pro vykládku, skladování a manipulaci s palivem |  |  |
|  | doprava a manipulace s černým a hnědým uhlím: |  |  |
|  | uzavřené pásové dopravníky s odpraš.zařízením | neuzavř. pásové dopravníky bez odprašovacího zařízení v doprav.mostech | uzavřené pásové dopravníky s kropením na přesypech | nebylo při výstavbě teplárny instalováno |
|  | otevřené dopravníky s clonami proti větru | nejsou instalovány |  |  |
|  | strojní vybavení pro vykládku s nastav.výškou | vagony Wap jsou samovýsypné | zamezit prášení při vykládce vagonů Wap | nebylo při výstavbě teplárny instalováno |
|  | čistící zařízení u dopravních pásů | dopravní pásy s gumovými stěrkami | zakrytí dopravních tras, kropení | nebylo při výstavbě teplárny instalováno |
|  | uzavřené skladování vápna v silu s odlouč.prachu | vápno ani vápenec se nepoužívá |  |  |
|  | skladování černého a hnědého uhlí a aditiv: |  |  |
|  | skrápěcí vodní systémy | nejsou instalovány | skrápění pro snížení emisí prachu | nebylo při výstavbě teplárny instalováno |
|  | izolované povrchy se systémy odvodňování | podloží skládky je beton a upěchov. Jíl, celá skládka je odvodněna | celá skládka odizolována proti kontaminaci půdy a podzem.vod | část skládky (cca 1/3) je vybetonována |
|  | clony proti větru | nejsou instalovány |  |  |

| 4.4.2. | Techniky pro předúpravu paliva: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | záměna paliva | spaluje se nízkosirnaté hnědé uhlí | dtto | byla provedena změna mosteckého uhlí za nízkosirnaté sokolovské |
|  | míchání a tvorba uhelných směsí | neprovádí se |  |  |
|  | vypírání uhlí | neprovádí se |  |  |
|  | předběžné sušení hnědého uhlí | předsouší se před vstupem do tlukadlových mlýnů | dtto | provádí se |
|  | zplynění uhlí | neprovádí se |  |  |
| 4.4.3. | Techniky ke zvýšení účinnosti a využití paliva: |  |  |
|  | cyklus spalování: |  |  |  |
|  | kogenerace tepla a elektřiny | není uvažováno |  |  |
|  | záměna lopatek turbiny | není uvažováno |  |  |
|  | zvýšení parametrů páry (kvalitnější materiály) | není uvažováno |  |  |
|  | nadkritické parametry páry | není uvažováno |  |  |
|  | dvojí ohřev páry | není uvažováno |  |  |
|  | opakovaný ohřev napájecí vody | není uvažováno |  |  |
|  | moderní systémy řízení počítačem | částečně se používá | celé spalování řídit pomocí PC | velké finanční náklady |
|  | využití tepla ze spalin k dálkovému vytápění | není uvažováno |  |  |
|  | optimalizace parametrů spalování: |  |  |
|  | nízký přebytek vzduchu | dodržují se ČSN a Provozní předpisy | využívat dostupnou techniku | částečná rekonstrukce provedena (finanční náklady) |
|  | snížení teplot výstupních plynů | dodržují se ČSN a Provozní předpisy | využívat dostupnou techniku |  |
|  | nízký obsah nespáleného uhlíku v popelu | dodržují se ČSN a Provozní předpisy | využívat dostupnou techniku |  |
|  | nízká koncentrace CO ve spalinách | dodržují se ČSN a Provozní předpisy | využívat dostupnou techniku |  |
|  | čištění a vypouštění spalin: |  |  |
|  | vypouštění přes chladící věž | není k dispozici chladící věž |  |  |
|  | technika mokrého komína | není instalováno |  |  |
|  | chladící systém: |  |  |  |
|  | rozličné techniky | není instalováno |  |  |

| 4.4.4. | Techniky k prevenci a snižování prachu a emisí těžkých kovů vázaných na pevné částice: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | elektrostatický odlučovač ESP | každý práškový kotel má vlastní elektrostatický odlučovač | dtto | odpovídá |
| 4.4.5. | Techniky k prevenci a snižování emisí SO2: |  |  |
|  | primární opatření: |  |  |  |
|  | využití nízkosirnatého paliva | u nás se používá | dtto | dodržujeme povolené limity |
|  | sekundární opatření: |  |  |
|  | mokrá vápencová pračka s produkcí sádrovce | u nás se nepoužívá |  |  |
| 4.4.6. | Techniky k prevenci a snižování emisí NOx a N2O: |  |  |
|  | primární opatření: |  |  |  |
|  | nízký přebytek vzduchu | dodržují se ČSN a Provozní předpisy | regulace a automatický provoz přes PC | finanční náklady |
|  | sekundární opatření: |  |  |
|  | selektivní nekatalycká redukce (SNCR) | u nás se nepoužívá |  |  |
| 4.4.7. | Techniky k prevenci a snižování znečištění vody: |  |  |
|  | mokré metody odsíření: |  |  |
|  | úprava vody flokulací, sedimentací a neutralizací | provozní podmínky ČOV a.s.Velveta | dtto | odpovídá |
|  | vyplavení a přeprava strusky (škváry a popílku): |  |  |
|  | uzavřený vodní okruh se sedimentací | u nás se provozuje složiště škváry a popílku | nevyužívá se možnost dalšího technologického použití | nenašel se odběratel |
|  | vypouštěná technologická voda z kotlů: |  |  |
|  | technolog.voda z kotlů | odtéká do ČOV a.s. Velveta | dtto | odpovídá |

| 4.5. | Nejlepší dostupné techniky (BAT) ke spalování černého a hnědého uhlí: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.5.1. | Úvod |  |  |  |
| 4.5.2. | Vykládka, skladování a manipulace s palivem a aditivy: |  |  |
|  | uhelný prach | vykládka vozů Wap, přeprava na pásových dopravnících, přesypávání uhlí na dopravníky, teleskopické svodky nad skládkou | zamezit prašnosti při vykládce vagonů, na přesypech pásových dopravníků a vysypávání na skládku (kropení, uzavřené přesypy) | při výstavbě teplárny nebylo prášení uhelného prachu ošetřeno |
|  | kontaminace vody | upěchovaná zemina, vybetonování plochy, odvodnění kolem skládky, usazovací jímka na uhelný prach | izolovaná skládka s odvodněním, se sběrem drenážní vody a i dešťová voda do usazovacích jímek | drenážní odvodnění nebylo při výstavbě provedeno, usazovací jímky jsou |
|  | předcházení ohni | protipožární clony | automatická detekce ohně (samovznícení a riziková místa) | při výstavbě teplárny nebylo takové zařízení instalováno |
| 4.5.3. | Předúprava paliva: |  |  |  |
|  | příprava paliva | předsoušení v nasávací šachtě mlýna | dtto | odpovídá |
| 4.5.4. | Spalování: |  |  |  |
|  | opatření ke snížení tvorby | není nainstalováno |  |  |
|  | emisí NOx |  |  |  |
|  | moderní systém regulace | není nainstalováno |  |  |
|  | pomocí PC |  |  |  |
| 4.5.5. | Tepelná účinnost: |  |  |  |
|  | snižování ztrát vlivem nespálených zbytků | ruční regulace spalování | automatické řízení spalování přes PC | finanční náročnost |
|  | max.tlak a teplota páry, přihřívání páry | pára se u nás nepřihřívá |  |  |
|  | max.rozdíl tlaku páry na vstupu a výstupu z turbiny | ruční regulace spalování | automatické řízení spalování | finanční náročnost |
|  | minimalizovat ztráty ve spalinách | ruční regulace spalování | automatické řízení spalování přes PC | finanční náročnost |
|  | minimalizovat ztráty ve strusce | ruční regulace spalování | automatické řízení spalování přes PC | finanční náročnost |
|  | minimalizovat ztráty vedením a sáláním | ruční regulace spalování | automatické řízení spalování přes PC | finanční náročnost |
|  | minimalizovat vnitřní spotřeby energií | energetická náročnost je dána typem použitých technologií | používat nejmodernější technologická zařízení | finanční náročnost |
|  | spalování v granulačním kotli | stávající čistá tepelná účinnost: | tepelná účinnost: 42 - 45 % |  |
| 4.5.6. | Prach: |  |  |  |
|  | elektrostatický odlučovač | množství vypouštěných tuhých látek: | vypouštěné tuhé látky: | skutečnost: |
|  | EKH 1-14-9-3-5-220-3,5-1 | limit 100 mg/Nm3 | 5 - 30 mg/Nm3 | do 20 mg/Nm3 |

| 4.5.7. | Těžké kovy: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | elektrostatický odlučovač | stávající účinnost odlučovače: | podíl odloučení: | odpovídá |
|  | EKH 1-14-9-3-5-220-3,5-1 | 0,999 | vyšší, než 99,5 % |  |
| 4.5.8. | Emise SO2 |  |  |  |
|  | spalování prachového | současný limit: | hladina emisí SO2: |  |
|  | nízkosirnatého uhlí | 1700 mg/Nm3 | 200 - 400 mg/Nm3 | splňujeme současný limit |
| 4.5.9. | Emise NOx: |  |  |  |
|  | opatření ke snižování | současný limit: | hladina emisí NOx: |  |
|  | emisí NOx | 650 mg/Nm3 | 90 - 300 mg/Nm3 | splňujeme současný limit |
| 4.5.10. | Oxid uhelnatý (CO): |  |  |  |
|  | opatření ke snižování | současný limit: | hladina emisí CO: |  |
|  | emisí CO | 250 mg/Nm3 | 100 - 200 mg/Nm3 | splňujeme současný limit |
| 4.5.11. | Fluorovodík (HF) a chlorovodík (HCl): |  |  |  |
|  | opatření ke snižování | současný limit: | hladina emisí HF: |  |
|  | emisí HF | 5 mg/Nm3 | 1 - 5 mg/Nm3 | splňujeme současný limit |
|  | opatření ke snižování | současný limit: | hladina emisí HCl: |  |
|  | emisí HCl | 10 mg/Nm3 | 1 - 10 mg/Nm3 | splňujeme současný limit |
| 4.5.12. | Čpavek (NH3): |  |  |  |
|  | opatření ke snižování | u nás se neprovádí | hladina emisí NH3: |  |
|  | emisí NH3 |  | pod 5 mg/Nm3 |  |
| 4.5.13. | Znečištění vody: |  |  |  |
|  | Mokré odsiřování spalin: | u nás se neprovádí |  |  |
|  | Plavení a přeprava škváry: |  |  |
|  | uzavřený vodní okruh | filtrace a sedimentace | dtto | odpovídá |
|  | Regenerace demineralizátorů a kondenzačního zařízení: |  |  |
|  | neutral.a sedimentace | ČOV Velveta | dtto | odpovídá |
|  | Vypírání: |  |  |  |
|  | neutralizace | ČOV Velveta | dtto | odpovídá |
|  | Splachování povrchu: |  |  |  |
|  | sedimentace | ČOV Velveta | dtto | odpovídá |
| 4.5.14. | Odpadní zbytky ze spalování: |  |  |
|  | škvára | hydraulické splavování na skládku | další zužitkování | není odběratel |
|  | popílek | hydraulické splavování na skládku | další zužitkování | není odběratel |

| 4.6. | Techniky ve vývoji pro spalování černého a hnědého uhlí: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.6.1. | Pilotní zařízení pro předsušení hnědého uhlí teplem o nízké teplotě: |  |  |
|  | vysoušení hnědého uhlí před dopravou do kotelny | neprovádí se |  |  |
| 4.6.2. | Současné provádění snižování SOx, NOx a Hg: |  |  |
|  | Současné provádění snižování SOx, NOx a Hg | neprovádí se |  |  |
| 5. | TECHNIKY PRO SPALOVÁNÍ BIOMASY A RAŠELINY: |  |  |
|  | biomasa, rašelina | tyto suroviny se u nás nespalují |  |  |
| 6. | TECHNIKY SPALOVÁNÍ KAPALNÝCH PALIV: |  |  |
| 6.1. | Použité postupy a techniky: |  |  |
| 6.1.1. | Vykládka, skladování a manipulace s kapalnými palivy: |  |  |
|  | doprava LTO | železničními vagonovými cisternami o obsahu cca 45 t | dtto | odpovídá |
|  | vykládka cisterny | stáčecím potrubím zubovými čerpadly | dtto | odpovídá |
|  | skladování LTO | 1 ks vertikální nádrž o obsahu 150 m3 | dtto | odpovídá |
|  |  | 2 ks ležatá nádrž o obsahu á 25 m3 |  |  |
|  |  | 1 ks provozní nádrž o obsahu 10 m3 |  |  |
|  | ohřev LTO v nádržích | 150 m3 - parní topný had | dtto | odpovídá |
|  |  | 25 m3 - parní topný had |  |  |
|  |  | 10 m3 - parní topný had |  |  |
|  | potrubní rozvody LTO | olejové potrubí podzemní i nadzemní společně s parním potrubím | dvojité podzemní potrubí | v době výstavby se neprovádělo |
|  | přívody LTO k hořákům a zpátečka | olejové potrubí společně s parním potrubím společně s parním potrubím | dtto | odpovídá |
|  | ochrana proti kontaminaci podzemních vod | nepropustné skladovací prostory | dtto | odpovídá |
| 6.1.2. | Předběžná úprava kapalných paliv: |  |  |
| 6.1.2.1. | předběžná úprava LTO pro konvenční kotle | používáme nízkosirnatý LTO | dtto | odpovídá |
| 6.1.2.2. | předběžná úprava LTO pro spalovací turbiny | u nás není spalovací turbina |  |  |
| 6.1.2.3. | předběžná úprava LTO pro Dieselovy motory | pro DA (nouzový zdroj 200 kVA) se u nás používá motorová nafta | dtto | odpovídá |

| 6.1.3. | Kotle, spalující topný olej: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | pro granulační kotle | LTO jako náhradní palivo při roztápění po předehřátí (není-li plyn) | dtto | odpovídá |
|  | systém spalování u granulačních kotlů | hořáky umístěny na obou stěnách | dtto | odpovídá |
|  | pro plynový kotel | LTO jako náhradní palivo pro provoz po předehřátí (není-li plyn) | dtto | odpovídá |
|  | systém spalování u plynového kotle | hořák umístěn na čelní slěně | dtto | odpovídá |
| 6.1.4. | Průmyslové uplatnění spalovacích zařízení na olej (provozní ohřívák): |  |  |
|  |  | u nás není instalováno |  |  |
| 6.1.5. | Spalování ve fluidním loži (fluidní spalování): |  |  |
|  |  | u nás není instalováno |  |  |
| 6.1.6. | Vznětové (Dieselovy) motory: |  |  |
|  | nouzový zdroj 200 kVA | provozován nárazově dle potřeby | dtto | odpovídá |
| 6.1.10. | Snižování emisí do ovzduší: |  |  |
| 6.1.10.1. | Snižování emisí do ovzduší z kotlů na kapalná paliva: |  |  |
| 6.1.10.1.1. | snižování emisí tuhých částic | u nás se neprovozuje |  |  |
| 6.1.10.1.2. | snižování emisí SO2 | u nás se neprovozuje |  |  |
| 6.1.10.1.3. | snižování emisí NOx | u nás se neprovozuje |  |  |
| 6.1.10.2. | Snižování emisí do ovzduší z provozních ohříváků na kapalná paliva: |  |  |
|  | modifikace spalování (primární opatření) | u nás se neprovozují |  |  |
|  | spoluspalování oleje a plynu | u nás se neprovozují |  |  |
|  | koncová úprava (sekundární opatření) | u nás se neprovozují |  |  |
| 6.1.10.3. | Snižování emisí do ovzduší z motorů (Dieselových) na kapalná paliva: |  |  |
| 6.1.10.3.1. | snižování emisí tuhých částic | u nás se neprovádí |  |  |
| 6.1.10.3.2. | snižování emisí SO2 | u nás se neprovádí |  |  |
| 6.1.10.3.3. | snižování emisí NOx | u nás se neprovádí |  |  |
| 6.1.10.4. | Snižování emisí do ovzduší z plynových (spalovacích) turbin na kapalná paliva: |  |  |
| 6.1.10.4.1. | snižování emisí SO2 | u nás se nepoužívá |  |  |
| 6.1.10.4.2. | snižování emisí NOx | u nás se nepoužívá |  |  |

| 6.1.11. | Úprava odebírané a odpadní vody: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | u velkých spalov.zařízení na topný olej | u nás se nepoužívá |  |  |
|  | u plynových turbin a parogenerátorů | u nás není instalováno |  |  |
| 6.1.12. | Úprava odpadních zbytků ze spalování a vedlejších produktů: |  |  |
|  | úprava všech odpad.vod z olej. hospodářství | koalescenční odlučovač a lapoly | dtto | odpovídá |
| 6.2. | Příklady použitých postupů a technik: |  |  |
| 6.2.1. | Jednotlivé techniky ke snižování emisí z velkých spalovacích zařízení na tuhá paliva: |  |  |
| 6.2.1.1. | regulace podmínek spalování při snižování NOx | u nás není instalováno |  |  |
| 6.2.2. | Zlepšení dopadu stávajících velkých spalovacích zařízení na kapalná paliva na životní prostředí: |  |  |
| 6.2.2.2. | kotel s plynovou turbinou na LTO | u nás není instalováno |  |  |
| 6.2.3. | Působení nových spalovacích zařízení na kapalná paliva na životní prostředí: |  |  |
| 6.2.3.1. | kombi.cyklus plynové a par.TG spalující TTO | u nás není instalováno |  |  |
| 6.2.3.2. | elektrárny na TTO a naftu vybavené systémem SCR | u nás není instalováno |  |  |
| 6.3. | Současná spotřeba a úrovně emisí: |  |  |
| 6.3.1. | Přehled kapalných paliv používaných ve velkých spalovacích zařízeních: |  |  |
|  | lehký topný olej (LTO) nízkosirnatý | u nás použití jako nouzové palivo při nedostatku zemního plynu | dtto | odpovídá |
| 6.3.2. | Účinnost spalovacích zařízení na kapalná paliva: |  |  |
|  | zařízení na spalování LTO | LTO není samostatně spalován |  |  |
| 6.3.2.1. | techniky ke zvýšení účinnosti kotlů na LTO | LTO není samostatně spalován |  |  |
| 6.3.2.2. | spotřeba energie u pomocných zařízení | LTO není samostatně spalován |  |  |
| 6.3.3. | Emise do ovzduší: |  |  |  |
| 6.3.3.1. | emise do ovzduší ze zařízení kotlů na LTO | LTO není samostatně spalován |  |  |
| 6.3.3.2. | snižování emisí NOx z provozních ohříváků | LTO není samostatně spalován |  |  |
| 6.3.3.3. | emise naměřené u zařízení s motory na LTO | LTO není samostatně spalován |  |  |
| 6.3.3.4. | emise do vody | LTO není samostatně spalován |  |  |
| 6.3.3.5. | odpady a odpadní zbytky | LTO není samostatně spalován |  |  |
| 6.3.3.6. | odpadní zbytky z úpravny odpadních vod | LTO není samostatně spalován |  |  |

| 6.4. | Techniky, o nichž se uvažuje při určování BAT pro spalování kapalných paliv: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.4.1. | Techniky pro vykládku, skladování a manipulaci s kapalným palivem a aditivy: |  |  |
|  | zásobníky, umístěné uvnitř retenční nádrže | částečně | dtto | odpovídá |
|  | automat.regulace přeplnění skladovacích nádrží | není instalováno, pouze ruční regulace | automatické hlídání | finanční náročnost |
|  | zdvojené stěny potrubí s automat.kontrolou prostoru mezi stěnami u podzemních potrubí | v době výstavby použito pouze potrubí nezdvojené, oizolované | použití zdvojeného potrubí | finanční náročnost |
|  | pravidelné revize skladovacích zařízení a potrubí | je prováděno v předepsaných intervalech dodavatelsky | dtto | odpovídá |
|  | izolované povrchy s drenážními systémy vč.jímek | je instalováno | dtto | odpovídá |
| 6.4.2. | Techniky pro zvýšení účinnosti kotlů na kapalná paliva: |  |  |
|  |  | LTO není samostatně spalován |  |  |
| 6.4.3. | Techniky pro prevenci a snižování emisí prachu a těžkých kovů: |  |  |
|  |  | LTO není samostatně spalován |  |  |
| 6.4.4. | Techniky pro prevenci a snižování emisí SO2: |  |  |
|  |  | LTO není samostatně spalován |  |  |
| 6.4.5. | Techniky pro prevenci a snižování emisí NOx a N2O: |  |  |
|  |  | LTO není samostatně spalován |  |  |
| 6.4.6. | Techniky pro prevenci a snižování znečištění vody: |  |  |
|  |  | LTO není samostatně spalován |  |  |
| 6.5. | Nejlepší dostupné techniky (BAT) pro spalování kapalných paliv: |  |  |
| 6.5.1. | Vykládka, skladování a manipulace s kapalnými palivy a aditivy: |  |  |
|  | LTO - ochrana proti kontaminaci vod | nádrže v nepropustných záchytných vanách | dtto | odpovídá |
|  |  | oizolované nadzemní olejové potrubí s kontrolou úniku | dtto | odpovídá |
|  |  | podzemní potrub.kanály vyspádované do záchytných jímek | dtto | odpovídá |
|  |  | dešťová voda ze skladovacích prostor do záchytných jímek | dtto | odpovídá |
|  |  | čištění všech zachycených zaolej.vod v koalescenčním odlučovači | dtto | odpovídá |
| 6.5.2. | Předúprava kapalných paliv využívaných v motorech a plynových turbinách: |  |  |
|  |  | LTO není samostatně spalován |  |  |

| 6.5.3. | BAT pro kotle na kapalná paliva: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.5.3.1. | tepelná účinnost | LTO není samostatně spalován |  |  |
| 6.5.3.2. | emise prachu a těžkých kovů | LTO není samostatně spalován |  |  |
| 6.5.3.3. | emise SO2 | LTO není samostatně spalován |  |  |
| 6.5.3.4. | emise NOx | LTO není samostatně spalován |  |  |
| 6.5.3.5. | oxid uhelnatý (CO) | LTO není samostatně spalován |  |  |
| 6.5.3.6. | čpavek (NH3) | LTO není samostatně spalován |  |  |
| 6.5.3.7. | znečištění vody | LTO není samostatně spalován |  |  |
| 6.5.3.8. | odpady ze spalování | LTO není samostatně spalován |  |  |
| 6.5.4. | BAT pro plynové (spalovací) turbiny na kapalná paliva: |  |  |
|  |  | u nás není instalována |  |  |
| 6.5.5. | BAT pro Dieselovy motory na kapalná paliva: |  |  |
| 6.5.5.1. | tepelná účinnost | provozuje se vyjímečně |  |  |
| 6.5.5.3. | emise SO2 | provozuje se vyjímečně |  |  |
| 6.5.5.4. | emise NOx | provozuje se vyjímečně |  |  |
| 6.5.5.5. | emise CO a uhlovodíků | provozuje se vyjímečně |  |  |
| 6.5.5.6. | znečištění vody | provozuje se vyjímečně |  |  |
| 6.6. | Vývojové techniky ke spalování kapalných paliv: |  |  |
|  |  | LTO není samostatně spalován v našich zařízeních |  |  |
| 7. | TECHNIKY SPALOVÁNÍ PLYNNÝCH PALIV: |  |  |
| 7.1. | Používané postupy a techniky: |  |  |
| 7.1.1. | Vykládka, skladování a manipulace s plynnými palivy: |  |  |
| 7.1.2. | Plynové (spalovací) turbiny: |  |  |
|  |  | u nás není instalována |  |  |
| 7.1.3. | Vznětové motory: |  |  |
| 7.1.3.1. | zážehové motory | u nás není instalován |  |  |
| 7.1.3.2. | motory na dvojí palivo | u nás není instalován |  |  |
| 7.1.3.3. | motory s vysokotlakým vstřikem paliva | u nás není instalován |  |  |
| 7.1.3.4. | využití plynových motorů při kogeneraci | u nás není instalován |  |  |
| 7.1.4. | Kotle na plyn a ohříváky: |  |  |
|  | plynový kotel o výkonu 8,14 MW | kotel není součástí v evidenci tohoto dokumentu |  |  |
| 7.1.5. | spalování v kombinovaném (paroplynovém) cyklu: |  |  |
| 7.1.5.1. | kombinov.cyklus bez přídavného spalování | u nás není instalován |  |  |
| 7.1.5.1.1 | kombinovaný cyklus s přídavným spalováním | u nás není instalován |  |  |
| 7.1.5.1.2 | komb.cyklus s využitím spal.turb.pro ohřev NV | u nás není instalován |  |  |
| 7.1.6. | Kogenerace |  |  |
|  |  | u nás není instalována |  |  |
| 7.1.7. | Snižování emisí do ovzduší z plynových turbin a kombinovaných cyklů: |  |  |
| 7.1.7.1. | snižování emisí prachu | není instalované kotelní zařízení |  |  |
| 7.1.7.2. | snižování emisí SO2 | není instalované kotelní zařízení |  |  |
| 7.1.7.3. | snižování emisí NOx | není instalované kotelní zařízení |  |  |

| 7.1.8. | Redukce emisí NOx z motorů vznětových a na dvojí palivo (v režimu plynu): |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | není instalované kotelní zařízení |  |  |
| 7.1.9. | Snižování emisí NOx z plynových kotlů: |  |  |
|  |  | není instalované kotelní zařízení |  |  |
| 7.1.10. | Úprava odebírané i odpadní vody: |  |  |
|  |  | není instalované zařízení |  |  |
| 7.1.11. | Snižování emisí hluku: |  |  |
|  |  | není instalované zařízení |  |  |
| 7.1.12. | Spalovací zařízení na plovoucích plošinách: |  |  |
|  |  | není instalované zařízení |  |  |
| 7.2. | Příklady používaných postupů a technik: |  |  |
| 7.2.1. | Jednotlivé techniky ke snižování emisí z velkých spalovacích zařízení na plyn: |  |  |
| 7.2.1.1. | injektáž vody jako primár. opatření ke snížení NOx z plynových turbin | není instalované zařízení |  |  |
| 7.2.1.2. | plyn.turbina vybavená spalovací komorou s technologií DLN | není instalované zařízení |  |  |
| 7.2.1.3. | systémy selektivní katalyt. redukce použité u plynov. turbin v kombinaci se spalinovými kotli | není instalované zařízení |  |  |
| 7.2.1.4. | systémy SCR použité u zařízení s plyn.motorem | není instalované zařízení |  |  |
| 7.2.1.5. | injektáž u Chengova cyklu ke snížení NOx | není instalované zařízení |  |  |
| 7.2.1.6. | technologie katal.řízení znečištění při snižování CO a NOx z komb.cyklu u plynových turbin | není instalované zařízení |  |  |
| 7.2.2. | Zlepšení dopadu stávajících velkých spalovacích zařízení na plyn na životní prostředí: |  |  |
| 7.2.2.1. | kotelna s kombinov. cyklem výroby tepla a el.en. s rekonstrukcí spalov.komor | u nás není instalováno |  |  |
| 7.2.3. | Působení nových spalovacích zařízení na plyn na životní prostředí: |  |  |
| 7.2.3.1. | kombinov.výroba el.en. a tepla s pomoc.hořáky a se spalov.plynu a top.oleje | u nás není instalováno |  |  |
| 7.2.3.2. | kombinov.výroba tepla a el.en. na plyn bez přitáp. | u nás není instalováno |  |  |
| 7.2.3.3. | kombinov.výroba tepla a el.en. na plyn bez přitáp. určené pro napáj.žel.syst. | není instalované zařízení |  |  |
| 7.2.4. | Techniky ke zlepšenému působení spalovacích zařízení provozovaných na plovoucích plošinách na životní prostředí: |  |  |
|  |  | zařízení není instalováno |  |  |

| 7.3. | Současná spotřeba a hladiny emisí: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.3.1. | Přehled hmotných toků: |  |  |
|  |  | u nás není plynová turbina |  |  |
| 7.3.2. | Přehled plynných paliv používaných ve velkých spalovacích zařízeních: |  |  |
|  |  | u nás není plynová turbina |  |  |
| 7.3.3. | Účinnost spalovacích zařízení na plynná paliva: |  |  |
|  |  | u nás není plynová turbina |  |  |
| 7.3.4. | Emise do ovzduší: |  |  |  |
|  |  | u nás není plynová turbina |  |  |
| 7.3.5. | Emise do vody: |  |  |  |
|  |  | u nás není plynová turbina |  |  |
| 7.3.6. | Odpady ze spalování a ostatní odpady ze zařízení: |  |  |
|  |  | u nás není plynová turbina |  |  |
| 7.3.7. | Emise hluku: |  |  |  |
|  |  | u nás není plynová turbina |  |  |
| 7.4. | Techniky o nichž se uvažuje při určování BAT pro spalování plynných paliv: |  |  |
| 7.4.1. | Techniky pro dodávku a manipulaci s plynným palivem a kapalnými aditivy: |  |  |
|  | pravidelné kontroly zaříz. a potr.pro dodávku plynu | provádí se preventivní kontroly | dtto | odpovídá |
| 7.4.2. | Techniky ke zvýšení účinnosti kotlů a turbin na plynné palivo: |  |  |
|  | kogenerace | u nás není |  |  |
|  | regulace spalování PC | v závislosti na emisích SO2 | komplexní automat.řízení přes PC | finanční otázka |
| 7.4.3. | Techniky pro prevenci a snižování emisí NOx a CO: |  |  |
|  | nízký přebytek vzduchu | reguluje se pomocí PC ručně | automat.řízení přes PC | finanční otázka |
|  | plynová turbina | u nás není instalována |  |  |
| 7.4.4. | Techniky pro prevenci a snižování znečištění vody: |  |  |
|  | sedimentace a neutralizace | provádí se v ČOV a.s.Velveta | dtto | odpovídá |
| 7.5. | Nejlepší dostupné techniky (BAT) pro spalování plynných paliv: |  |  |
| 7.5.1. | Dodávka a manipulace s plynnými palivy a aditivy: |  |  |
|  | zemní plyn | detekce úniků plynu - kontroly | dtto | odpovídá |
| 7.5.2. | Tepelná účinnost spalovacích zařízení na plyn: |  |  |
|  | kotel na plyn | jmen.výkon kotle 8,14 MW | dtto | odpovídá |
| 7.5.3. | Emise prachu a SO2 ze spalovacích zařízení na plyn: |  |  |
|  | emise prachu | neměří se | malý výkon | odpovídá |
|  | emise SO2 | neměří se | malý výkon | odpovídá |
| 7.5.4. | Emise NOx a CO ze spalovacích zařízení na plyn: |  |  |
|  | emise NOx : limit | 200 mg/m3 |  |  |
|  | emise NOx : naměřeno | 169 mg/m3 |  | předepsaný limit dodržen |
|  | emise CO : limit | 100 mg/m3 |  |  |
|  | emise CO : naměřeno | 9 mg/m3 |  | předepsaný limit dodržen |
| 7.5.4.1. | Znečištění vody | sedimentace | dtto | odpovídá |
| 7.5.4.2. | Odpady ze spalování | nevyužívá se | další technologické využití | nenašel se odběratel |

| 7.6. | Vývojové techniky pro spalování plynných paliv: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.6.1. | Katalytické spalování: |  |  |
|  |  | u nás se nepoužívá |  |  |
| 7.6.2. | Chlazení parou: |  |  |  |
|  |  | u nás se nepoužívá |  |  |
| 7.6.3. | Další možnosti vývoje: |  |  |
|  |  | u nás se tato technologie nepoužívá |  |  |
| 7.6.4. | Možnosti volby rekuperace: |  |  |
|  |  | u nás se tato technologie nepoužívá |  |  |
| 8. | SPALOVÁNÍ ODPADŮ A DRUHOTNÉHO PALIVA: |  |  |
|  |  | žádné odpady a druhotné suroviny se |  |  |
|  |  | u nás nespalují |  |  |

B) ZÁVOD 6 – ÚPRAVNA

| Předmět porovnání | Nejlepší dostupná technika v textilním průmyslu | Technologická nebo technické řešení v zařízení | Porovnání a zdůvodnění rozdílů |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 Obecně o nejlepší praxi řízení (managementu) |
|  | Vzdělávání / trénink zaměstnanců | Jsou zpracovány plány školení zaměstanců a jejich kontroly: a) pravidelné proškolování zaměstnanců dle zákonů, vyhlášek b) příprava pracovníků na určitou profesi c) instruktáže na určítá témata Jedná se např. o tato školení: -vstupní instruktáž OBP a PO dle Zák. práce a 138/85 Sb. -školení elektrikářů Vyhl.50/78 Sb. -školení řidičů AKU vozíků ČSN 208805 -školení řidičů nákladních výtahů ČSN 274002 -školení obsluh zdvyžných plošin ČSN 275004 -školení obsluh tlakových nádob ČSN 690012 -školení svářečů ČSN 050601 -školení řidičů referentů Zák.1/2001 Sb -školení obsluh plynových zařízení Vyhl.21/79 Sb. | je prováděno a existuje potřebná evidence |
|  | Údržba zařízení a operační audit | Jsou zpracovány a kontrolovány: -plány oprav a údržby zařízení -plány čištění a mazání -stanovené revize zařízení | je zajišťováno a existuje potřebná evidence a dokumentace |
|  | Skladování, manipulace, dávkování a rozvažování chemikálií | Chemické látky jsou skladovány dle nebezpečí, které mohou vyvolat. Louh sodný a peroxid vodíku jsou skladovány v nádržích v samostatném skladu vybaveném havarijní jímkou. Prostory pro skladování a manipulaci jsou označeny bezpečnostními tabulkami. Všechny obaly jsou označeny, tím obsahují. Ve skladu a chemické stanici jsou prostředky 1.pomoci (lékárničky, sprchy, dýchací přístroje, prostředky osobní ochrany). Kanalizace je svedena do chemické jímky. Pro případ rozlítí chemikálie je k použití sorbční prostředek. Evakuace osob je začleněna v evakuačním plánu barevny. Doprava chemikálií ze skladu, chemické stanice se provádí převážně pomocí čerpadel a potrubí. Manuální manipulace se provádí tam, kde je nevyhnutelná. Školení viz bod vzdělávání/trénink | je zajišťováno a je zpracována potřebná dokumentace. |

|  | Dokonalejší znalosti používaných chemikálií a surovin | Ke všem používaným barvivům, TPP, chemikáliím máme od dodavatelů bezpečnostní listy. V rámci smlouvy s Inotexem o ekocertifikátu každý nový produkt před zavedením do výroby necháváme hodnotit z hlediska stanovených pravidel. Hodnocení je dále prováděno dle Oko-Tex Standardu 100. | využíváme a máme stanovená kontrolovatelná pravidla |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - hodnocení vstupů (vláken, chemikálií, barviv, tepla, energie, vody, odpadní vody, emisí, odpadů) | Posuzování, hodnocení vstupů (vlákna, chemikálie, barviva, TPP je zajištěno v rámci smlouvy s Inotexem o ekocertifikátu a certifikatu Oko-Tex Standardu 100. | provádíme a máme stanovena pravidla |
|  | Minimalizace / optimalizace používaných chemikálií | spotřeby jsou pravidelně sledovány a vyhodnocovány a v případě plusových odchylek jsou přijímána opatření, optimalizace procesů je součástí ročních plánů činnosti závodu a a.s.. Další posuzování dle Oko-Tex Standardu 100. | sledujeme dle stanovených pravidel |
|  | - revize receptur |  | provádí se |
|  | - upřednostňování TPP a barviv s vysokým stupněm biologické rozložitelnosti… | V rámci smlouvy s Inotexem a ekocertifikátu každé nové barvivo před zavedením do výroby necháváme hodnotit z hlediska stanovených pravidel,včetně stupně biologické rozložitelnosti. Sledování dle Oko-Tex Standardu 100 | posuzujeme v rámci stanovený pravidel |
|  | - použití vody o vysoké kvalitě | kvalita vstupní vody se pravidelně sleduje |  |
|  | - minimalizace používaných chemikálií | optimalizace procesů včetně stanovení koncentrací je součástí ročních plánů činnosti závodu a a.s. | provádíme a vyhodnocujeme |
|  | Používání vody a energie: | monitoruje se množství vody, energií |  |
|  | - instalace pro měření průtoků a stop ventily | u nových strojních zařízeních máme měření průtoků a automatické stop ventily,automatická čidla k přesnému objemu lázní a teplot,využíváme izolace potrubí,použití kondenzátů k ohřevu průmyslové vody | zajišťujeme |
|  | Řízení odpadních proudů |  |  |
|  | - oddělení proudů silně znečištěných odpadních vod | zvlášť je oddělena voda z kartáčovací linky (vysoce zatížené vody z preparace, odšlichtování) separují se odpady, používají se zpětně vratné kontejnery, malé sudy se prodávají | u koncentrovaných zbytků barvicích lázní se neaplikuje |

|  | 4.1.2 Hodnocení / inventarizace vstupů / výstupů |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - roční přehledy vstupů a výstupů | Měsíčně, čtvrtletně a ročně jsou prováděny rozbory a.s., které mj. obsahují: informace o zaměstnancích, obratu, výrobě, surovinách a to včetně porovnání s minulým obdobím. Inventarizace chemikálií a TPP je prováděna pravidelně a v informačním systému lze pořizovat sestavy jednak podle názvu, ale i dodavatele. Spotřeby energií a vody jsou sledovány měsíčně a roční hlášení je i zasíláno na příslušné orgány státní správy. Emise odpadních plynů jsou vykazovány ročně a zasílány na příslušné orgány státní správy. Množství odpadů je rovněž ročně vyhodnocováno a zasíláno, dále se vede průběžná evidence. Množství odpadních vod je sledováno měsíčně a 2x týdně se provádějí rozbory v naší laboratoři min. v ukazateli pH, CHSK a BSK | zajišťujeme a vedeme potřebnou evidenci a dokumentaci |
|  | 4.1.3 Automatická příprava a dávkování chemikálií | automatické dávkování barviva a TPP je zavedeno při předúpravě,barvení P-Batch,P-Steam, u aplikací finálních úprav, spotřeby vycházejí z hmotnosti materiálu | využíváme na některých úsecích a máme zabudováno v dokumentaci |
|  | 4.1.4 Optimalizace spotřeby vody při zušlechťování textilií | u strojních zařízeních je možná kontrola objemu i teploty lázní,u kontinuálních barvících zařízení je počítána spotřeba lázně na kilogram zpracovávané tkaniny, využívá se nízkých poměrů lázní,při kontinuálním praní se využívá protiproudu | využíváme na některých úsecích a máme zabudováno v dokumentaci |
|  | Řízení (kontrola) spotřeby vody | spotřeba vody je kontrolována každý měsíc na měsíční výrobu tkanin, spotřeba vody je monitorována , instalované vodoměry nejsou kalibrovány | sledujeme a máme zabudováno v dokumentaci |
|  | Snižování spotřeby vody | máme zavedeny automatické řídící systémy | využíváme a máme v dokumentaci |
|  | · zlepšením pracovních návyků | strojní zařízení jsou vybaveny stop ventily na regulaci lázní,na veškerý sortiment jsou vydávány technologické postupy | využíváme a máme v dokumentaci |
|  | · snížením poměru lázně | u kontinuálního barvení se barvivo aplikuje v koncentrované lázni,využívá se nízkých poměrů lázní | využíváme a máme v dokumentaci |
|  | · zvýšením účinnosti praní | oddělení lázní od substrátu se využívá u všech strojních zařízení - předúpravy i barvení, využívá se vnitřní protiproud u pracích procesů | využíváme a máme v dokumentaci |
|  | · slučováním operací | je aplikováno u řady strojů - část řezacích a česacích strojů, linky pro praní, kartáčování, sušení, opalování a bělení, linky pro praní, kartáčování a sušení obarveného zboží | je aplikováno podle technologických možností, je dále součástí rozhodování u nových investic |
|  | Opakované použití vody | kromě systému protiproudu nepoužíváme |  |
|  | 4.1.5 Izolace strojů pracujících za vysokých teplot | izolace byla u nových SFN rámu součástí dodávek, zakrytovány jsou 2 nové bubnové sušící stroje, jsou provedeny izolace parních potrubí | je realizováno |
| 4.2 Řízení kvality vstupujících vláken |
|  | 4.2.1 Preparace syntetických vláken s lepšími ekologickými vlastnostmi | je posuzováno v rámci smlouvy s Inotexem a ekocertifikátu | je sledováno a vyhodnocováno |
|  | 4.2.2 Náhrady minerálních olejů k maštění vlny při spřádání | nezpracováváme | nevyužíváme |
|  | 4.2.3 Náhrady minerálních olejů ve výrobě pletenin | nezpracováváme | nevyužíváme |
|  | 4.2.4 Volba šlichtovacích činidel s lepšími ekologickými vlastnostmi | je posuzováno v rámci smlouvy s Inotexem a ekocertifikátu | je sledováno a vyhodnocováno |
|  | 4.2.5 Minimalizace nánosu šlichtovacích činidel předvlhčením osnovních přízí | šlichtovací stroj s předsmáčením se instaloval na z.3 (přesun z bývalého závodu 2/7) | využíváme a vyhodnocujeme |
|  | 4.2.6 Způsoby snižování množství šlichtovacích činidel na vláknech (kompaktní předení) | nemáme k dispozici | nevyužíváme |
|  | 4.2.7 Minimalizace zbytků organochlorovaných ektoparaziticidů v surovinách jejich náhradou | neprovádíme | nevyužíváme |
|  | 4.2.8 Minimalizace zbytků ektoparaziticidů na bázi organofosfátů a syntetických pyre-throidů v surovinách jejich náhradou | neprovádíme | nevyužíváme |
| 4.3 Volba / náhrady používaných chemikálií |
|  | 4.3.1 Volba barviv a pomocných chemických látek podle jejich vlivu na odpadní vody | je posuzováno v rámci smlouvy s Inotexem a ekocertifikátu | je sledováno a vyhodnocováno |
|  | 4.3.2 Koncepce emisního faktoru (emise do ovzduší) | nyní měříme emise rámů |  |
|  | 4.3.3 Náhrady alkylfenoletoxylátů (a jiných nebezpečných povrchově aktivních látek) | je posuzováno v rámci smlouvy s Inotexem a ekocertifikátu | je sledováno a vyhodnocováno |
|  | 4.3.4 Volba biologicky rozložitelných / eliminovatelných komplexotvorných činidel při předúpravě a barvení | je posuzováno v rámci smlouvy s Inotexem a ekocertifikátu | je sledováno a vyhodnocováno |
|  | 4.3.5 Volba přípravků proti pěnění s lepšími ekologickými vlastnostmi | je posuzováno v rámci smlouvy s Inotexem a ekocertifikátu | je sledováno a vyhodnocováno |
| 4.4 Praní vlny - netýká se |
| 4.5 Předúprava |
|  | 4.5.1 Rekuperace šlichet ultrafiltrací | neprovádíme | používají se vypratelné šlichtovací prostředky |
|  | 4.5.2 Využití oxidace k účinnému univerzálnímu odstraňování šlichet | praní kvůli rozpracování vlasu a část pak odbourána při bělení peroxidem vodíku a alkálií, zavedené technologie alkalické vyvářky, demineralizace s následným praním a sušením | splňujeme požadavky |
|  | 4.5.3 Jednostupňové odšlichtování, vyvářka a bělení bavlněných tkanin | šlichty vypratelné, kontinuelní zařízení s odšlichtováním, alkalickou vyvářkou a peroxidovým bělením (bělící, dispergační TPP,detergenty ,louh sodný, peroxid vodíku). Postup: Praní horká voda,aplikace bělících činidel, paření , praní horké vody. Jen u části výroby | splňujeme požadavky |
|  | 4.5.4 Enzymatická vyvářka | ve stadiu zkoušení, lze využít pouze na část požadovaných odstínů | vyhodnocují se ekonomické přínosy, postup není univerzální |
|  | 4.5.5 Náhrada chlornanu sodného a sloučenin obsahujících chlór při bělení | bělí se peroxidem, pouze opravy vadných vybarvení (odbarvování sirných vybarvení) a čištění strojního zařízení se použ. NaClO | hledá se náhrada za NaClO |
|  | 4.5.6 Minimalizace spotřeby komplexotvorných činidel při bělení peroxidem | receptury s optimálním množstvím sekvestračních činidel, schváleno auditorem, používaní koncentrace peroxidu 40ml/l, využíváme řízený proces (kontroly peroxidové lázně) | využíváme, je součástí technologických postupů |
|  | 4.5.7 Regenerace alkálií z mercerizace | mercerizaci neprovádíme | nevyužíváme |
|  | 4.5.8 Optimalizace předúpravy bavlněných osnovních přízí | zařízení nemáme | nevyužíváme |

| 4.6 Barvení |
| --- |
|  | 4.6.1 Barvení polyesteru a polyesterových směsí vytahovacím způsobem pomocí postupů bez přenašečů nebo s použitím ekologicky optimalizovaných přenašečů | přenašeče schvaluje auditor, používáme přenašeče na bázi benzylbenzolátu, barvení směsí na strojním zařízení jigger, používané přenašeče se používají ve velice nízkých koncentracích 0,5 - 4 %, barvení směsových materiálů-podbarvení PES na TH strojním zařízení. Barvíme směsové materiály s max. obsahem PES 20% | splňujeme podmínky |
|  | 4.6.3 Dispergační činidla s vyšší biologickou eliminovatelností v barvících lázních | nepoužíváme | nevyužíváme |
|  | 4.6.4 Jednostupňové kontinuální barvení kypovými barvivy na pastelové až bledé odstíny | nepoužíváme | nevyužíváme |
|  | 4.6.5 Dodatečné zpracování po barvení PES | redukční praní - nahrazuje se hydrosulfit thiomočovinou - zkouší se, dále se zkouší metoda s barvivy odstranitelnými v alkalickém prostředí | pokračuje ověřování jiné technologie |
|  | 4.6.6 Barvení sirnými barvivy | nepoužíváme konvenční práškové, oxidace peroxidem, používají se tekutá barviva předredukována sirníkem, zkouší se nová skupina barviv(Diresul RDT),která mají obsah sulfidů menší než 1% | používaná barviva nezpůsobují zápach na pracovišti, je součástí technologie |
|  | 4.6.7 Minimalizace ztrát barvících roztoků při impregnačním barvení | nedělají se zbytečně navíc, míchá se na místě,oddělené rozvody chemikálií a barviv zabraňují zbytečnému plýtvání,využití minimalizace objem impregnační lázně,lázeň je připravována přímo na množství zpracovávané tkaniny,organizační opatření P-B s nízkým obsahem vany (28l) používán za účelem barvení krátkých partií - méně než 500m.U strojního zařízení P-S se používají tekutá barviva a TPP se přívádějí samostatným přívodem | využití nejmodernější techniky, je součástí technologických a pracovních postupů |
|  | 4.6.8 Enzymatické mydlení po barvení reaktivními barvivy | nepoužíváme | nevyužíváme |
|  | 4.6.9 Metoda fixace bez použití silikátů při barvení pad batch za studena | používáme vodní sklo a močovinu, záleží na volbě skupiny barviv, využíváme hotové alkalické roztoky a kontroluje se teplota lázně,nižší obsah elektrolytu snižuje substantivitu hydrol. barviv a tím lepší vypratelnost | vodné alkalické bezsilikátové roztoky nepoužíváme z ekonomických důvodů, je součástí technologie |
|  | 4.6.10 Barvení celulózových vláken vytahovacím způsobem polyfunkčními reaktivními barvivy s vysokým stupněm fixace | u každého barviva je info a stupni fixace - to znamená využívání barviv s co nejvyšším stupněm fixace s efektem snížení nespotřebovaného barviva. Receptury s monofunkčími barvivy se postupně převzorovávají na polyfunkční barviva ( Sumifix HF, Levafix CA ) | splňujeme podmínky, je součástí technologie |
|  | 4.6.11 Vytahovací způsob barvení reaktivními barvivy s nízkým obsahem solí | používáme převážně barviva , která vyžadují pouze 2/3původního množství soli (Sumifix HF) | splňujeme podmínky, je součástí technologie |
|  | 4.6.12 Vyloučení použití detergentů při dodatečném praní bavlny barvené reaktivními bar-vivy | detergenty se nepoužívají, používají se sekvestrační prostředky - Stabilizátor 709,využívání vysokých teplot | splňujeme podmínky, je součástí technologie |
|  | 4.6.13 Alternativní způsob kontinuálního (a polokontinuálního) barvení celulózových vláken reaktivními barvivy | nepoužíváme | nevyužíváme |
|  | 4.6.14 Způsoby barvení s kontrolou pH | provádíme u strojních zařízení, které jsou vybaveny dávkovacím systémem pro kyseliny a alkálie, používáme technologie barvení při konstatním pH | splňujeme podmínky, je součástí technologie |
|  | 4.6.15 Metody nízkého a ultranízkého dodatečného chromování pro vlnu | nepoužíváme | nevyužíváme |
|  | 4.6.16 Barvení vlny bez sloučenin chrómu | nepoužíváme | nevyužíváme |
|  | 4.6.17 Snížení emisí při barvení vlny kovokomplexními barvivy | nepoužíváme | nevyužíváme |
|  | 4.6.18 Použití liposomů jako pomocných prostředků při barvení vlny | nepoužíváme | nevyužíváme |
|  | 4.6.19 Optimalizace zařízení k barvení v lázni |  |  |
|  | 4.6.20 Optimalizace zařízení použitelného pro hašple | zařízení nemáme | nevyužíváme |
|  | 4.6. 21 Optimalizace zařízení u tryskových barvících strojů | zařízení nemáme | nevyužíváme |
|  | 4.6.21.1 Tryskové barvící stroje Airflow | zařízení nemáme | nevyužíváme |
|  | 4.6.21.2 Barvící stroje s pomalým průtokem bez kontaktu lázně s textilií | zařízení nemáme | nevyužíváme |
|  | 4.6.21.3 Jednoprovazcové tryskové barvící stroje | zařízení nemáme | nevyužíváme |
|  | 4.6.22 Opětovné použití a recyklace vody při barvení v lázni | zařízení nemáme | nevyužíváme |

| 4.7 Textilní tisk |
| --- |
|  | 4.7.1 Náhrady a/ nebo snížení spotřeby močoviny při reaktivním tisku | reaktivní záhustky používáme min.koncentrace močoviny 4 - 20g/kg ve většině koncentrace 4 g/kg, močovina zaručuje rozpustnost barviva,dobrou migraci barviva z pasty na tkaninu a reprodukovatelnost, využíváme technologii s mezisušením a fixací s následným praním | zvlhčování -nepoužíváme, investičně velmi náročné |
|  | 4.7.2 Dvoufázový reaktivní tisk | zařízení nemáme | nevyužíváme |
|  | 4.7.3 Pigmentové tiskací pasty s optimalizovanými ekologickými vlastnostmi | používáme nízkoformaldehydové záhustky schválené auditorem s minimálním podílem těkavých organických rozpouštědel dodávanách v tekuté formě, používáme síťovací činidla s nízkým obsahem formaldehydu, tiskací pasty neobsahují APEO, emulzní záhustky a poloemulzní | splňujeme požadavky, je součástí technologie |
|  | 4.7.4 Minimalizace objemu systémů dávkování tiskací pasty u rotačních filmových tiskacích strojů | nový stroj umožňuje dávkování tiskací pasty, využíváme max. 8 šablon ve většině případů max.4 šablony což odpovídá cca 50% výrobě, při vzorování se využívá ručního dávkování pasty před rakle - vkládáním malých žlabů, průměr raklí 10 - 25mm, největší využití | technologické postupy a strojní zařízení splňují požadavky, je součástí technologie |
|  | 4.7.5 Rekuperace tiskací pasty z dávkovacího systému u rotačních filmových tiskacích strojů | do rakle je zavedena kulička, která vytlačí přebytečnou pastu zpět do sudu a zpětně se používá | splňujeme požadavky, je součástí pracovních postupů |
|  | 4.7.6 Recyklace zbytků tiskacích past | každá pasta má specifickou recepturu, která je archivována elektronicky, zbytky past jsou roztříděny podle typů označeny datumem přípravy a zpětně se používají, připravuje se jen nezbytně nutné množství -výpočet spotřeby dle receptury. | evidence je vedena jen ručně z důvodu pouze 1 strojního zařízení,elektronická příprava past a elektronická archivace by byla pro nás ekonomicky náročná |
|  | 4.7.7 Snížení spotřeby vody při čištění | využívá se postup start/stop při mytí tiskací deky a opětné použití oplachové vody po čistění tiskací deky a tiskací pasty se odstraňuje mechanicky -rakle,sudy ,šablony | využíváme, je součástí pracovních postupů |
|  | 4.7.8 Digitální tryskový tisk koberců a objemných textilií | nemáme k dispozici zařízení | nepoužíváme |
|  | 4.7.9 Digitální inkoustový tisk plošných textilií | nemáme k dispozici zařízení | nepoužíváme,provádí se ověřovací zkoušky |

| 4.8 Finální úpravy |
| --- |
|  | 4.8.1 Minimalizace spotřeby energie u napínacích rámů | využívání odmačků,kontrola vlhkosti zboží na výstupu, využívání ventilátorů s proměnnou rychlostí, dobrá izolace rámů, přímé spalování plynu, pečlivá údržba hořáků a optimalizace systému spalování, rámy jsou pravidelně udržovány spec. Firmou(Apllic,hořáky-Weishaupt) | splňujeme požadavky, je součástí pracovních postupů |
|  | 4.8.2 Bezformaldehydové nebo nízkoformaldehydové přípravky pro úpravy snadné údržby | nepoužíváme, nemáme zařazeny v kolekci úprav vzhledem k sortimentu výroby | uváděné postupy nám jsou známé a máme vytypovány a odzkoušeny nízkoformaldehydové produkty |
|  | 4.8.3 Vyloučení měkčení v lázních | apretace na rámech, vytahovací způsoby pro dyftýny z důvodu lepší možnosti načesání tkanin v konečné úpravně činí cca 10% výroby | splňujeme požadavky |
|  | 4.8.4 Minimalizace emisí při aplikaci antimolových přípravků | tyto typy úprav nenabízíme a nepoužíváme | nevyužíváme |
|  | 4.8.4.1 Obecné technologie k minimalizaci emisí aktivní látky insekticidních přípravků | tyto typy úprav nenabízíme a nepoužíváme | nevyužíváme |
|  | 4.8.4.2 Speciální úpravy postupů s cílem minimalizovat emise aktivní substance insekticidních přípravků při výrobě příze postupem „suchého předení” | tyto typy úprav nenabízíme a nepoužíváme | nevyužíváme |
|  | 4.8.4.3 Speciální modifikace postupů za účelem minimalizace emisí aktivní substance insekticidů při zpracování příze z vláken barvených ve vločce | tyto typy úprav nenabízíme a nepoužíváme | nevyužíváme |
|  | 4.8.4.4 Speciální úpravy postupu s cílem minimalizovat emise aktivní substance insekti-cidního přípravku při postupu barvení příze | tyto typy úprav nenabízíme a nepoužíváme | nevyužíváme |

| 4.9 Praní |
| --- |
|  | 4.9.1 Úspory vody a energie při lázňovém praní a oplachování | u jiggrů využíváme systému napouštění/vypouštění a používají se barviva, která potřebují kratší praní a menší počet pasáží , využíváme strojního zařízení s nízkým poměrem lázní,využívání oplachu teplou i studenou vodou, přímý ohřev lázně | on-line měření vodivosti(předem nastavení koncentrace soli) |
|  | 4.9.2 Úspory vody a energie při kontinuálním praní a oplachování | stop ventily, meziodmačky intenzifikátory, využívání protiproudu, rekuperace tepla, měření a regulace spotřeby vody, využíváme protiproudového praní | splňujeme požadavky |
|  | 4.9.3 Použití jednotek s uzavřeným cyklem k praní textilií organickými rozpouštědly | nepoužíváme |  |
| 4.10 Techniky čištění směsných odpadních vod |
|  | 4.10.1 Čištění odpadních vod aktivovaným kalem při nízkém zatížení (poměru znečištění / mikroorganismy - F/M) | nepoužívá se |  |
|  | 4.10.2 Čištění směsných odpadních vod s cca 60% podílem recirkulace vody | veškerá odpadní voda se čistí, ale nerecykluje, pouze při nedostatku plavicích vod se vyčištěná voda použije pro plavení popelovin na odkaliště | vyčištění vod k případnému použití na recyklaci je investičně nákladné |
|  | 4.10.3 Kombinované biologické, fyzikální a chemické čištění směsných odpadních vod | ČOV VELVETA je kombinací mechanického, chemického a biologického čištění | nyní probíhá zkušební provoz |
|  | 4.10.4. Recyklace textilních odpadních vod po čištění vybraných proudů membránovou technikou | není realizováno | membránové technicky jsou velmi nákladné |
|  | 4.10.6 Anaerobní odstraňování zbytkových barviv z impregnačních roztoků a zbytků tiskacích past | součástí ČOV je i anaerobní stupeň čištění | nyní probíhá zkušební provoz ČOV |
|  | 4.10.7 Čištění vybraných a oddělených biologicky nerozložitelných odpadních vod chemickou oxidací | jsou odděleny jen barevné vody od vod kartáčovacích, separace a čištění koncentrovaných proudů je ve fázi zkoušek | připravují se zkoušky čištění |
|  | 4.10.8 Čištění odpadních vod flokulací/ srážením a spalování vzniklých kalů | zbytková barva je odstraňována srážením, zkoušejí se vhodné flokulanty a koagulanty | nyní probíhá zkušební provoz ČOV |
|  | 4.10.9 Způsoby omezování emisí do ovzduší | na ČOV je instalována vzduchotechnika, která odčerpává vzduch z nádrží, kde by mohl zápach vznikat, vzdušnina se filtruje přes kompostový biofiltr | nevyužíváme |

5.5 Doprava související s přípravou a s provozem zařízení

Vnitrozávodová doprava

Vnitrozávodová doprava /uvnitř objektu/ je zajišťována pomocí vysokozdvižných vozíků, nízkozdvižných vozíků a tahačů, ručně vedenými vysokozdvižnými vozíky a ručními paletovými vozíky. Plošinové vozíky a specielní vozíky na nábaly /koule/ na závodě 6, jsou přepravovány pomocí tahačů nebo ručně ojkami.

Vnitrozávodová vlečka

V současné době je využívána pouze pro dopravu hnědého uhlí na teplárnu z nádraží ČD.

Nákladní doprava

Pro účely zásobování, dopravy surovin, náhradních dílů a hotových výrobků je provozována i nákladní doprava vlastními nákladními automobily.

# 6 Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti

6.1. Popis zařízení a jeho základních parametrů

A) PROVOZ TEPLÁRNA

Provoz teplárna a.s.Velveta je umístěna v JV části města Varnsdorf pod nádražím ČD. V rámci a.s. Velveta je vedena jako samostatně hospodařící provoz.

Spalovací zařízení závodní teplárny patří do skupiny zdrojů o jmenovitém tepelném příkonu větším než 50 MW (kategorie 1.1 přílohy č.1 zákona 76 / 2002 Sb).

# Tento provoz musí zajistit pro areál a.s.Velveta a další organizace ve Varnsdorfu:

- dodávku elektrické energie

- dodávku průmyslové vody studené

- výrobu průmyslové vody teplé

- dodávku pitné vody

- dodávku páry technologické

- dodávku páry pro otop

- dodávku tepla do horkovodu

- likvidaci odpadních vod z teplárny a z úpravny závodu 6

Elektrická energie:

Pro potřeby a.s.Velveta je nakupována ze sítě ČEZ a pak distribuována odběratelům. Část potřeby je kryta výrobou z vlastního turboalternátoru.

Průmyslová voda studená:

Je zajišťována z čerpací stanice v Dolním Podluží (ČSDP). Pro tuto čerpací stanici se voda odebírá z řeky Lužničky, popřípadě přímo z Velkého rybníka v Rybništi. V čerpací stanici se voda filtruje přes pískové filtry. Čerpadly (nebo samospádem z rybníka) se dopravuje do podzemního vodojemu nad nádražím ČD ve Varnsdorfu. Z tohoto vodojemu teče voda samospádem potrubním rozvodem do areálu a.s.Velveta.

Průmyslová voda teplá:

Vyrábí se v chladiči teplárenského kondenzátu a akumuluje se v nádrži „B“ vedle chemické úpravy vody (CHÚV).

Pitná voda:

Pro celý areál a.s.Velveta je k dispozici pitná voda z vlastní úpravny pitné vody (ÚPV). Zdrojem jsou dvě studny. Jako nouzový zdroj je městský rozvod pitné vody (odběrná šachta je v ulici Palackého – před VELVETA  KLUBEM).

Pára technologická o tlaku 1,5 MPa a teplotě 230 oC:

Odběrné místo je na rozdělovači v rozvodně páry na teplárně. Pára se používá pro technologické účely v a.s.Velveta

Pára technologická o tlaku 0,5 MPa a teplotě 230 oC:

Odběrné místo je na rozdělovači v rozvodně páry na teplárně. Pára se používá pro technologické účely v a.s.Velveta

Pára pro otop o tlaku 0,5 MPa a teplotě 230 0C:

Odběrné místo je na stejném rozdělovači páry jako odběr technologické páry stejných parametrů.

Pára se používá pro:

- vytápění objektů závodní teplárny

- vytápění objektů v areálu a.s.Velveta Varnsdorf

- pro ohřev horké vody ve výměníkové stanici 35 MW na teplárně

- vytápění v objektech firmy ReTOS Varnsdorf

- vytápění a ohřev v závodní kuchyni

Teplo pro horkovod:

Teplo se předává do horkovodu ve výměníkové stanici (VS) 35 MW v budově CHÚV. K dispozici je celkem 5 stojatých výměníků (jmenovitý výkon á 7 MW) včetně technologického příslušenství.

Dopravu horké vody v horkovodu zajišťují oběhová čerpadla (3 ks). Teplo se předává v objektových výměníkových stanicích (OVS), které jsou umístěny v každém objektu. Zde se odebírá teplo pro ohřev teplé užitkové vody (TUV) popř. i pro ohřev topné vody (TV). Odebrané teplo je zde i měřeno.

O provozu celé soustavy je nepřetržitě informována obsluha horkovodu na velíně závodní teplárny pomocí počítače.

Likvidace odpadních vod:

Odpadní technologické vody ze závodu 6 a ze závodní teplárny jsou shromažďovány před mechanickým filtrem v areálu čerpací stanice odpadních vod (ČSOV) v závodní teplárně.

Tato odpadní voda je pak přes mechanický filtr čištěna a dopravována do vyrovnávací a acidifikační nádrže o obsahu 530 m3, kde je akumulována. Z této akumulační nádrže je čerpána do čistírny odpadních vod a.s.Velveta (ČOV VELVETA), kde se mechanicky, biologicky a chemicky čistí. Jsou z ní odstraňovány látky, které zhoršují kvalitu vody a nesmí být vypouštěny spolu s odpadní vodou. Takto vyčištěná odpadní voda se pak vypouští do řeky Mandavy.

Zachycený kal se shromažďuje v kontejneru vedle ČOV VELVETA. Ten se pak odváží a likviduje speciální firmou, která zabezpečuje jeho pravidelný odvoz.

Hlavní technologické zařízení, instalované v závodní teplárně:

K 1	- roštový kotel se 2 pohazovači (8,21 MW)		……………	12 t páry/hod

(mimo provoz) 							250oC, 13 bar

K 2	- práškový kotel s granulační spalovací komorou a se 2 kombinovanými hořáky WEISHAUPT na zemní plyn a LTO (27,83 MW)	……………	35 t páry/hod

445oC, 38 bar

K3	- práškový kotel s granulační spalovací komorou a se 2 kombinovanými hořáky WEISHAUPT na zemní plyn a LTO (27,83 MW)	……………	35 t páry/hod

445oC, 38 bar

K 4 	- přepravitelná výtopna s jedním kombinovaným hořákem na zemní plyn a LTO

(8,14 MW)						.......………	12 t páry/hod

220oC, 11 bar

TG	- jednotělesová protitlaká parní turbina pro pohon turboalternátoru

parametry vstupní páry		………45 t páry/hod

435oC, 36 bar

parametry neregulovaného odběru	………350 – 400oC

12 – 15 bar

parametry protitlaké páry		...........	270 – 320oC

4 – 6 bar

## Vstupy do zařízení:

# Suroviny a pomocné látky:

# kotelna:	jako vstupní suroviny pro výrobu tepla je v současné době používáno nízkosirnaté sokolovské hnědé uhlí. K roztápění kotlů slouží zemní plyn (jako rezerva pro případ výpadku dodávky ZP je připraven LTO).

# CHÚV:	chlorid sodný			NaCl

# louh sodný			NaOH

# siřičitan sodný			Na2SO3

# fosforečnan sodný		Na3(PO4)2

# ÚPV:		chlornan sodný		NaClO

# uhličitan sodný		Na2CO3

ČOV:		odpěňovač 			ANTISPUMIN WA 2

koagulant  			PREFLOC PIX 113

flokulant a odbarvovač	PRAESTOL 187 K

flokulant			PRAESTOL 852 BC

kyselina solná 		HCl  36 %

Zdroje znečišťování a další vlivy zařízení na životní prostředí:

- zdroje emisí do ovzduší:

hlavním zdrojem emisí do ovzduší je 120 m vysoký komín, do kterého jsou svedeny spaliny ze všech kotlů. V zimním období, kdy jsou v kotelně provozovány oba práškové kotle na plný výkon, je spalováno nízkosirnaté sokolovské uhlí a současně jsou provozovány elektroodlučovače s účinností 99,9 %. V letním období je provozován vždy jen jeden práškový kotel, v přechodném období (jaro, podzim) je v provozu i plynový kotel. V letním období slouží pro CZT ve dnech pracovního klidu plynový kotel.

- zdroje emisí do vod:

technologické odpadní vody: 	vznikají v kotelně a ve vodním hospodářství

čistí se v ČOV Velveta

splaškové odpadní vody:	ze sociálních zařízení na teplárně

čistí se v MČOV města Varnsdorf

dešťové vody:			voda ze střech, zpevněných a nezpevněných ploch

čistí se v MČOV města Varnsdorf

- zdroje emisí hluku:

zařízení na tlumení hluku při najíždění práškových kotlů -  je instalováno na střeše kotelny.

Při odfouknutí pojistných ventilů dochází k vývinu hluku ale to bývá velmi zřídka – je to pojistné zařízení proti překročení povoleného tlaku páry v technologickém zařízení.

- zdroje emisí vibrací:

nejsou identifikovány

- zdroje neionizujícího záření:

nejsou identifikovány

- zdroje odpadů:

při provozu zařízení vznikají různé odpady, se kterými je nakládáno v souladu s platnými zákony. Většina odpadů má charakter ostatních odpadů.

Ve větším množství vznikají následující odpady:

škvára a popílek – produkty po spalování uhlí (splavuje se na složiště)

kovový odpad – vzniká při opravárenské činnosti (odváží se do sběren)

použité oleje – po výměně v technologických zařízeních (odváží se do sběrny)

zaolejované vody – z koalescenčního odlučovače a z lapolů (odváží se k likvidaci)

Nebezpečné odpady jsou shromažďovány na shromažďovacích místech nebezpečných odpadů.

Stav území, kde je zařízení umístěno:

Město Varnsdorf s nadmořskou výškou cca 330 m.n.m. se nachází v severozápadní části Čech. Spadá do oblasti mírně drsných klimatických podmínek.

Průměrné měsíční teploty vzduchu (oC) za poslední 3 roky jsou uvedeny v následujících tabulkách:

rok 2004:

| iI | III | IIII | IIV | VV | VVI | VVII | VVIII | IIX | XX | XXI | XXII | pprůměr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -2,10 | 11,89 | 33,83 | 99,24 | 111,74 | 117,60 | 119,27 | 119,95 | 114,12 | 99,32 | 44,20 | --0,07 | 99,08 |

rok 2005:

| iI | III | IIII | IIV | VV | VVI | VVII | VVIII | IIX | XX | XXI | XXII | pprůměr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11,13 | --1,76 | 22,10 | 88,86 | 112,42 | 116,02 | 118,08 | 114,88 | 113,88 | 99,14 | 33,07 | 00,38 | 88,18 |

rok 2006:

| iI | III | IIII | IIV | VV | VVI | VVII | VVIII | IIX | XX | XXI | XXII | pprůměr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --4,06 | --1,23 | 11,35 | 88,52 | 113,20 | 117,64 | 222,23 | 115,33 | 115,59 | 110,11 | 55,77 | 22,89 | 88,94 |

Opatření v oblasti emisí a odpadů:

- ovzduší:

emise, vypouštěné 120 m vysokým komínem závodní teplárny do ovzduší, které vznikají provozem práškových kotlů, jsou snižovány pod zákonné limity pomocí spalování nízkosirnatého uhlí v kombinaci se spalováním zemního plynu a provozováním elektroodlučovačů.

- odpadní vody, spotřeba vody:

veškerá dodávaná průmyslová  a podzemní voda pro odběratele je měřena a spotřeba pravidelně vyhodnocována. Snížení používaného množství odpadní vody na splavování bylo dosaženo přechodem splavování škváry a popílku na uzavřenou cirkulaci splavovací vody.

Veškerá odpadní technologická voda z a.s. je nyní čištěna v nově vybudované ČOV a.s.Velveta. Vypouštění odpadních vod nyní vyhovuje předepsaným limitům.

- odpady:

veškeré odpady ze spalování hnědého uhlí jsou kontinuálně ukládány na složišti škváry a popílku.

Odpady, produkované z činnosti závodní teplárny, jsou shromažďovány na předepsaných místech a likvidovány oprávněnými organizacemi, se kterými má závodní teplárna uzavřené smlouvy.

Monitoring:

- emise do ovzduší:

hořáky práškových kotlů jsou zapojeny v automatické regulaci, kde je řídící veličinou koncentrace SO2 ve spalinách. Automatika reguluje výkon hořáků tak, aby koncentrace SO2 ve spalinách byla na žádané hodnotě mírně pod emisním limitem (1.700 mg/m3). Kotelna je vybavena automatizovaným systémem kontroly a řízení provozu SAIA od firmy ASCAD Praha. Autorizované měření emisí se provádí dle platné legislativy 2 x ročně akreditovanou společností, která vlastní špičkovou měřící techniku.

- odpadní vody:

sledování se provádí kontinuálně v ČOV a.s.Velveta (doposud je ve zkušebním provozu). Provádějí se pravidelné rozbory akreditovanou laboratoří 1 x za 2 týdny.

- pitná voda:

sledování se provádí pravidelně v laboratoři teplárny. Kontrolu kvality pitné vody provádí akreditovaná laboratoř 4 x ročně.

Porovnání s nejlepšími dostupnými technikami:

| Hledisko | Vyhodnocení |
| --- | --- |
| použití nízkoodpadové technologie | hledisko plněno částečně škvára a popílek se v současné době ukládá na složišti doposud se nenašel odběratel |
| použití látek méně nebezpečných | hledisko plněno v kotelně se používají pouze běžné chemické látky pro úpravu vody |
| podpora zhodnocování a recyklace látek, které vznikají v technologickém procesu | hledisko plněno je prováděno třídění a separace odpadů vzniklých při výrobním procesu. Veškeré odpady jsou shromažďovány na určených místech. Poté jsou předány odborným firmám, které mají oprávnění s těmito odpady nakládat |
| srovnatelné procesy, zařízení či provozní metody, které již byly úspěšně vyzkoušeny v průmyslovém měřítku | hledisko plněno používá se hnědé nízkosirnaté uhlí v kombinaci se spalováním ZP(pro dodržení emisních limitů oxidu siřičitého) |
| technický pokrok a změny vědeckých poznatků a jejich interpretaci | hledisko plněno částečně řízení provozu kotlů ještě není plně automatizováno při výrobě el.energie schází kondenzační stupeň (pro zajištění provozu práškových kotlů i v době malého odběru páry) |
| charakter, účinky a množství příslušných emisí | hledisko plněno emise do ovzduší (oxid siřičitý, oxidy dusíku, oxid uhelnatý, tuhé znečišťující látky) jsou v souladu s předepsanými limity emise do vod jsou v souladu s předepsanými limity emise hluku jsou v souladu s právními předpisy emise vibrací – bez vlivu emise neionizujícího záření – bez vlivu |
| doba potřebná k zavedení nejlepší dostupné techniky | hledisko plněno částečně vše záleží na finančních možnostech |
| spotřeba a druh suroviny (včetně vod) používaných v technologickém procesu a jejich energetická účinnost | hledisko je plněno suroviny jsou používány v míře nezbytné pro výrobní proces. |
| požadavek prevence nebo omezení celkových dopadů emisí na životní prostředí a rizik s nimi spojených na minimum | hledisko je plněno provozní předpisy, vypracované v souladu se zákonem o ovzduší zohledňují i mimořádné a havarijní stavy jednotlivých zařízení |
| požadavek prevence havárií a minimalizace jejich následků pro životní prostředí | hledisko je plněno zařízení nespadá pod zákon č.353/1999 Sb. pro zajištění minimalizace následků je pro teplárnu zpracován Havarijní řád |
| informace o stavu a vývoji nejlepších dostupných technik a jejich monitorování zveřejňované Evropskou komisí nebo mezinárodními organizacemi (např. referenční dokumenty nejlepších dostupných technik) | hledisko plněno pro posouzení spalovacího zařízení, používaných surovin a emisí do životního prostředí z pohledu nejlepších dostupných technik byly použity dokumenty BREF |

Opatření preventivního charakteru:

Ochrana a tvorba životního prostředí včetně prevence znečišťování a havarijní prevence patří trvale k nejvyšším prioritám vedení provozu teplárny a.s.Velveta.

Opatření se zakládají na:

- důsledném posuzování veškerých rozvojových záměrů a investic i z pohledu jejich vlivu na životní prostředí

- trvalém zvyšování vědomí spoluzodpovědnosti zaměstnanců v oblasti ochrany životního prostředí a rozvoj jejich odborných znalostí

- působení na obchodní partnery a dodavatele tak, aby při svých činnostech důsledně respektovali zásady ochrany životního prostředí a bezpečných pracovních podmínek

- zajištění informovanosti a naplňování politiky ochrany životního prostředí pro veřejnost i vlastní zaměstnance a zároveň projednávání připomínek veřejnosti i zaměstnanců

- důsledné bilanci všech spotřeb surovin a energií za účelem dosažení jejich optimální spotřeby

- důsledné kontrole funkčnosti všech zařízení, jejich životnosti a spotřebě energií a surovin

- realizaci preventivních opatření, vedoucích k minimalizaci vzniku havárií, odpadů, emisí a spotřeby energií

- zavádění nových vědecko-technických poznatků do výrobního procesu

- zamezení poškozování životního prostředí ve Varnsdorfu a okolí následkem poruch

ZÁVOD 6 - ÚPRAVNA

VELVETA a.s. je textilní firma zpracovávající bavlnu, polyester, polyamid  a PUR vlákna. Společnost má zavedený a certifikovaný systém jakosti ČSN EN ISO 9001: 2001 a vlastní mezinárodní certifikát  Öko-Tex Standart 100 a certifikát Inotex o použití ekologicky šetrrných technologií. Výroba se řídí podnikovou směrnicí pro ekoznačení výrobků, která obsahuje ekologická kritéria i kritéria užitných vlastností.

Výroba je zajišťována ve v následujících stupních:

Výrobní stupeň přádelny zajišťuje výrobu bavlnářských přízí, přičemž většina produkce je určena k dalšímu zpracování ve vlastních tkalcovnách a část je využívána i pro přímý prodej obchodním partnerům.

Výrobní stupeň tkalcovny vyrábí bavlněné a směsové režné tkaniny, které jsou v dalším stupni zušlechťovány.

Výrobní stupeň úpravny (závod 6) zajišťuje finální zpracování režných tkanin z tkalcoven formou odšlichtování, bělení, barvení a konečných speciálních úprav jako jsou nemačkavé, měkčící, nehořlavé, antistatické a hydrofobní úpravy. Součástí úpravny je i tiskárna.

Žádost o integrované povolení je podávána pro závod 6 – úpravna, který podle zákona o integrované prevenci patří do kategorie:

6.2. Závody na předúpravu (operace jako praní, bělení, mercerace) nebo barvení vláken či textilií, jejichž zpracovatelská kapacita je větší než 10 denně.

Produktem výroby jsou barvené nebo bělené tkaniny. Maximální kapacita zařízení je omezena výkonem bělicí linky, která činí max. 22,5 t denně zpracované tkaniny při třísměnném provozu.

Popis vstupů do zařízení

Vstupy do zařízení jsou především chemické látky a přípravky.

Pro provoz tkalcovny se jedná o šlichtovací prostředky převážně na bázi škrobu a jeho derivátů a další textilní pomocné přípravky.

V provozu závodu 6 se používají odšlichtovací a bělící činidla, barviva (reaktivní, disperzní, kypová a sirná) a pigmenty, chemikálie – peroxid vodíku, hydroxid sodný, kyselina octová, soda, vodní sklo a další textilní pomocné přípravky.  Dalšími vstupy jsou voda, zemní plyn a převodové, motorové a mazací oleje.

Dodávky vody, elektrické energie a páry jsou zajišťovány závodní teplárnou.

Popis zdrojů znečišťování a dalších vlivů na životní prostředí a zdraví člověka

Emise do ovzduší

Emise pocházejí ze spalování zemního plynu na napínacích, sušících a fixačních rámech. Odlučovací zařízení nejsou realizována, úroveň spalin je řízena nastavením a technickým provedením hořáků. Dodržování úrovně emisí je zajištěno pravidelným měřením emisí autorizovanou měřící skupinou.

Emise z technologických zdrojů ve výrobě mohou pocházet z používaných textilních pomocných přípravků pro barvení a úpravu. Vzhledem ke složení jsou tyto emise zanedbatelné.

# Odpadní vody

Průmyslové odpadní vody ze závodu 6 jsou vypouštěny do průmyslové kanalizace, která je svedeny do vlastní čistírny odpadních vod ČOV VELVETA. Provoz čistírny, které je nyní ve zkušebním provozu, zajišťuje provoz teplárna. Jsou prováděny pravidelné rozbory vypouštěných odpadních vod do toku Mandava autorizovanou laboratoří.

Odpadní  vody ze sociálních zařízení jsou vypouštěny do veřejné kanalizace zakončené městskou ČOV.

# Odpady

Nakládání s odpady je realizováno v souladu s požadavky zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů. Je dbán důraz na zabezpečení shromažďovacích prostředků a shromažďovacích míst. Všechny odpady jsou předávány oprávněným osobám ke zneškodnění nebo využití. Pro závod je zpracován Plán odpadového hospodářství.

Odpady z provozu z kategorie nebezpečných tvoří především znečištěné obaly, sorbenty, použité oleje. Z ostatních odpadů se jedná především o textilní vlákna, obaly (papír, plasty) a komunální odpad.

# Hlukové emise

V současné době nepřekračují limity. Zdrojem hluku je hlavně provoz tkalcovny, kde byly provedeny protihlukové úpravy. V případě instalace nových zdrojů musí být provedeno měření.

Popis stavu území, kde je zařízení umístěno

Závod 6 se nachází v JV části Varnsdorfu v areálu  výrobních provozů Velvety v ulici Palackého pod nádražím ČD. Závod se nenachází na pozemcích vedených u zemědělského ani lesního půdního fondu. Lokalita není součástí žádného chráněného území dle zákona č.114/1992Sb. Významné krajinné prvky, prvky územního systému ekologické stability, chráněné druhy živočichů a rostlin se v areálu ani v jeho blízkosti nenacházejí.

Popis opatření v oblasti emisí a odpadů

Pro čištění průmyslových odpadních vod byla postavena mechanicko-biologická čistírna odpadních vod, kde současně dochází k odstraňování barevnosti dávkováním flokulantů.

Čistírna je nyní v ročním zkušebním provozu.

Cíle v oblasti odpadů jsou uvedeny v Plánu odpadového hospodářství a jsou zaměřeny zejména snižování produkce nebezpečných odpadů a snížení množství odpadů ukládaných na skládky.

Popis monitoringu

Emise do ovzduší z plynových rámů jsou měřeny autorizovanou měřící skupinou v souladu se zákonem o ovzduší.

Vzorky odpadních vod se odebírají během zkušebního provozu1x za 14 dní a předávají akreditované laboratoři.

Množství odebírané podzemní a povrchové vody jsou zaznamenávány a vyhodnocovány.

Popis porovnání s nejlepšími dostupnými technikami

Pro textilní průmysl byl zpracován Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách pro textilní průmysl. Technologie provozu závodu 6 splňuje kritéria BAT, v provozu se používají postupy a technologická zařízení podle doporučení BAT.

Popis opatření preventivního charakteru

Velveta a.s. má zavedený a certifikovaný systém řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2001 a také vlastní mezinárodní certifikát‚Öko Tex Standart 100 a certifikát Inotex o použití ekologicky šetrných technologií. Výroba se řídí podnikovou směrnicí pro ekoznačení výrobků, která obsahuje ekologická kritéria i kritéria užitných vlastností.

Zařízení nespadá pod objekty zařazené podle zákona o prevenci závažných havárií.

Problematiky omezování rizik plynoucích s nakládání se závadnými látkami  pro vody je řešena v Havarijním plánu.

Problematika odpadů je řešena ve zpracovaném Plánu odpadového hospodářství.

# 7   Popis surovin a pomocných materiálů, dalších látek a energií, které se   v zařízení používají/budou používat a jím jsou/budou produkovány

## 7.1 Suroviny včetně vody, pomocné materiály, další látky, jejich vlastnosti, zdroje a použití

### 7.1.1 Suroviny, pomocné materiály a další látky

A) PROVOZ TEPLÁRNA

| část | surovina |  | celková spotřeba |  | spotřeba vztažená na jednotku produkce |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zařízení | pomocný materiál |  |  |  |  | výroba: | 441684 GJ | 417809 GJ | 395069 GJ |
|  | nebo další látka | jednotka | 2004 | 2005 | 2006 | jednotka | 2004 | 2005 | 2006 |
| kotelna | motorová nafta | l/rok | 12 648 | 11 233 | 11 972 | l/GJ | 0,0286 | 0,0269 | 0,0303 |
|  | olej transform. BTS | l/rok | 0 | 0 | 0 | l/GJ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | olej turbinový TB 32 | l/rok | 0 | 200 | 205 | l/GJ | 0,0000 | 0,0005 | 0,0005 |
|  | olej převodový K8 | l/rok | 78 | 121 | 30 | l/GJ | 0,0002 | 0,0003 | 0,0001 |
|  | olej převodový K12 | l/rok | 31 | 67 | 120 | l/GJ | 0,0001 | 0,0002 | 0,0003 |
|  | olej převodový PP90 | l/rok | 128 | 225 | 52 | l/GJ | 0,0003 | 0,0005 | 0,0001 |
|  | mazací tuk LV2-3 | kg/rok | 88 | 40 | 40 | kg/GJ | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 |
| CHÚV | chlorid sodný NaCl | kg/rok | 25 200 | 16 800 | 25 200 | kg/GJ | 0,0571 | 0,0402 | 0,0638 |
|  | louh sodný NaOH | l/rok | 1 610 | 1 260 | 1 260 | l/GJ | 0,0036 | 0,0030 | 0,0032 |
|  | siřičitan sodný Na2SO3 | kg/rok | 2 275 | 1 000 | 500 | kg/GJ | 0,0052 | 0,0024 | 0,0013 |
|  | fosforečnan sodný Na3(PO4)2 | kg/rok | 1 680 | 1 680 | 1 330 | kg/GJ | 0,0038 | 0,0040 | 0,0034 |
| ÚPV | chlornan sodný NaClO | kg/rok | 280 | 270 | 260 | kg/GJ | 0,0006 | 0,0006 | 0,0007 |
|  | uhličitan sodný Na2CO3 | kg/rok | 29 | 25 | 23 | kg/GJ | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| ČOV | odpěňovač ANTISPUMIN WA 2 | kg/rok | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | koagulant PREFLOC PIX 113 | kg/rok | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | flokulant a odbarvovač PRAESTOL 187 K | kg/rok | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | flokulant PRAESTOL 852 BC | kg/rok | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | kyselina solná HCl 36% | kg/rok | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| pozn.: | ČOV byla uvedena do zkušebního provozu až v lednu 2007 |  |  |  |

### B) ZÁVOD 6 - ÚPRAVNA

V uvedené tabulce je spotřeba barviv, chemikálií, textilních pomocných prostředků a dalších látek za rok 2005  a 2006.

Porovnání jednotlivých spotřeb není srovnatelné, protože záleží na požadavcích zákazníků, jaký odstín (tj. jaký druh barvy) budou požadovat. Také se v průběhu roku mohou používat i další nové chemické látky.

Ke všem nebezpečným chemickým látkám a přípravkům je k dispozici bezpečnostní list. Vzhledem k tomu, že bezpečnostní listy nejsou v el. podobě je v příloze uveden jen příklad bezpečnostních listů.

| Název položky | Spotřeba 2005 (kg/rok) |  | Název položky | Spotřeba 2006 (kg/rok) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B A R V I V A |
| CASSULFON CARBON CMR FL. | 17550 |  | CASSULFON CARBON CMR FL. | 16100 |
| CASSULFON SCHWARZ C-BR | 140 |  | DIRESUL ORANGE RG FL. | 100 |
| DIRESUL GOLD GELB MS 120 FL. | 1100 |  | DIRESUL BORDEAUX 3R FL. | 1100 |
| DIRESUL ORANGE RDT-GR | 138 |  | DIRESUL MARINEBLAU GC FL. | 7580 |
| DIRESUL BORDEAUX 3R FL. | 2200 |  | DIRESUL BLAU 3R FL. | 3300 |
| DIRESUL MARINEBLAU GC FL. | 6600 |  | DIRESUL DUNKELGRUEN BGS FL. | 11000 |
| DIRESUL BLAU 3R FL. | 8800 |  | DIRESUL BRAUN 4RE FL. | 22000 |
| DIRESUL DUNKELGRUEN BGS FL. | 15400 |  | DIRESUL BRAUN GNC FL. | 19800 |
| DIRESUL BRAUN 4RE FL. | 15400 |  | DIRESUL BRAUN WDS FL. | 4400 |
| DIRESUL BRAUN GNC FL. | 26400 |  | DIRESUL GELBBRAUN RDT-G | 10 |
| DIRESUL BRAUN WDS FL. | 6600 |  | DIRESUL GELB RDT-E FL. | 115 |
| DIRESUL SCHWARZ RC 110 Fl. | 15000 |  | DIRESUL BLAU RDT-3R | 115 |
| SULPHOL BLACK QG LIQUID | 300 |  | DIRESUL BLAU RDT-2G | 28 |
| INDANTHREN.BRILL.ROT T-LGG Coll fl. | 60 |  | DIRESUL SCHWARZ RC 110 Fl. | 23350 |
| INDANTHREN VIOLET RRN SFX Teig | 54 |  | INDANTHREN.BRILL.ROT T-LGG Coll fl. | 120 |
| INDANTHREN ROSA RB sfx. | 60 |  | INDANTHREN SARLACH GG paste Te | 15 |
| INDANTHREN YELLOW 5GF SFX. | 60 |  | INDANTHREN VIOLET RRN SFX Teig | 30 |
| INDANTHREN GOLD GELB RK SFX. | 30 |  | INDANTHREN ROSA RB sfx. | 30 |
| INDANTHREN ORANGE GR SFX. | 30 |  | INDANTHREN YELLOW 5GF SFX. | 72 |
| INDANTHREN GRUN FFB-D SFX. | 30 |  | INDANTHREN GOLD GELB RK SFX. | 60 |
| INDANTHREN SCHWARZ GRD | 210 |  | INDANTHREN ORANGE GR SFX. | 60 |
| DYSTAR INDIGO 4B SFX | 30 |  | INDANTHREN GRUN FFB-D SFX. | 30 |
| INDANTHREN BRAUN HBG SFX. | 210 |  | INDANTHREN SCHWARZ GRD | 480 |
| INDANTHREN BRAUN HRR SFX. | 30 |  | DYSTAR INDIGO 4B SFX | 30 |
| NOVATIC OLIV R | 25 |  | INDANTHREN BRAUN HBG SFX. | 690 |
| NOVATIC BRAUN G | 50 |  | INDANTHREN BRAUN HRR SFX. | 60 |
| NOVATIC RED 3B S/D | 50 |  | INDANTHREN BORDO RR sfx. | 30 |
| NOVATIC GREY 3B | 150 |  | SIRIUS SCHWARZ VSF/hc. | 100 |
| NOVATIC OLIV TN | 75 |  | SIRIUS BRAUN BRK-N | 60 |
| TULACTIV RED 4B XLE | 50 |  | SIRIUS BRAUN RL | 25 |
| OSTANTHRENBR. ZELEŇ FFB | 30 |  | SIRIUS GRAU K-CGL | 25 |
| CIBANON ORANGE 3R MTG. | 30 |  | SIRIUS GELB K-GRL | 30 |
| CIBA BLAU 2B MTG. | 30 |  | SIRIUS ORANGE K-CFN | 25 |
| NOVASOL BRAUN 2R MP(CIBANON) | 60 |  | IRGAPHOR BLAU SPD 600 | 30 |
| CIBANON GRAU SG-02 MP. | 60 |  | INDANTHREN VIOLETT RR SFX | 30 |
| NOVASOL SCHWARZ TS MP | 120 |  | NOVATIC OLIV R | 25 |
| NOVACRON ROT C-2BL(CIBACRON) | 2 |  | NOVATIC BRAUN G | 196 |
| CIBACRON BLACK CNN hc. | 25 |  | NOVATIC YELLOW 3RT | 25 |
| NOVACRON DIEEP RED C-D(CIBACRON) | 175 |  | NOVATIC RED 3B S/D | 75 |
| NOVACRON S. BLACK R(CIBACRON) | 60 |  | NOVATIC GREY 3B | 150 |
| NOVACRON YELLOW C-RG(CIBACRON) | 20 |  | NOVATIC OLIV TN | 75 |
| NAPHTANILID ITR | 50 |  | CIBANON GELB G MD FL. 65% | 30 |
| ECHT ROT ITR BASE | 200 |  | CIBA BLAU 2B MTG. | 60 |
| ECHT ROT RC BASE fl. | 100 |  | NOVASOL BRAUN 2R MP(CIBANON) | 90 |
| REMAZOL ROT 3B | 175 |  | CIBANON GRAU SG-02 MP. | 210 |
| REMAZOL SCHWARZ A gran. | 1860 |  | NOVASOL SCHWARZ TS MP | 120 |
| OSTAZINOVÁ ORANŽ V-3R | 400 |  | NOVACRON BLUE CR(CIBACRON) | 775 |
| OSTAZINOVÁ ČERVENÁ HB | 50 |  | NOVACRON ROT C-2BL(CIBACRON) | 540 |
| RYVALONOVÁ ŽLUŤ 3R | 175 |  | NOVACRON DIEEP RED C-D(CIBACRON) | 350 |
| DRIMAREN GELB K-2R CDG. | 700 |  | NOVACRON S. BLACK R(CIBACRON) | 1860 |
| DRIMAREN BLAU K-2RL CDG | 975 |  | NOVACRON YELLOW C-RG(CIBACRON) | 740 |
| DRIMAREN RUBINOL K 5BL CDG | 25 |  | CIBACRON NAVY C-B | 25 |
| LEVAFIX OLIV E-GLA | 200 |  | NOVACRON S. BLACK G(CIBACRON) | 810 |
| LEVAFIX BRAUN E-RN GRAN. | 1420 |  | OSTAZINOVÁ ŽLUŤ H-R | 25 |
| LEVAFIX BLAU CA | 3992,5 |  | REMAZOL SCHWARZ A gran. | 1840 |
| LEVAFIX GELB CA | 300 |  | OSTAZINOVÁ ČERVEŇ S-5B | 50 |
| LEVAFIX AMBER CA gr. | 120 |  | RYVALONOVÁ ŽLUŤ 3R | 175 |
| LEVAFIX RUBÍN CA gr. | 150 |  | DRIMAREN GELB K-2R CDG. | 625 |
| LEVAFIX SCARLET CA | 175 |  | DRIMAREN BLAU K-2RL CDG | 800 |
| LEVAFIX OLIV CA gran. | 475 |  | LEVAFIX OLIV E-GLA | 25 |
| LEVAFIX OLIV CA 100 gran. | 175 |  | LEVAFIX BRAUN E-RN GRAN. | 1300 |
| OSTAZINOVÁ MODRÁ H5R | 25 |  | LEVAFIX BLAU CA | 2345 |
| REMAZOL GELB RR GRAN. | 725 |  | LEVAFIX GELB CA | 275 |
| REMAZOL ROT RR GRAN. | 225 |  | LEVAFIX RUBÍN CA gr. | 125 |
| REMAZOL BLAU RR GRAN. | 475 |  | LEVAFIX SCARLET CA | 25 |
| REMAZOLBRIL. BLAU BB 133% GRAN | 180 |  | LEVAFIX RED CA | 25 |
| SYNOZOL GREY KHL | 175 |  | LEVAFIX OLIV CA 100 gran. | 400 |
| SYNOZOL NAVY BLUE K-BD conc. | 325 |  | OSTAZINOVÁ MODRÁ H5R | 25 |
| SYNOZOL YELLOW K-BD conc. | 25 |  | RYVALONOVÁ MODŘ 2GM | 25 |
| SYNOZOL RED K-BD conc. | 25 |  | REMAZOL GELB RR GRAN. | 675 |
| SYNOZOL RED 3B | 75 |  | REMAZOL ROT RR GRAN. | 225 |
| WEGAFIX VS SCHWARZ B 125% gran | 750 |  | REMAZOL BLAU RR GRAN. | 500 |
| WEGAFIX VS ROT RF | 100 |  | REMAZOLBRIL. BLAU BB 133% GRAN | 160 |
| WEGAFIXVS BRAUN GR | 225 |  | SYNOZOL GREY KHL | 392 |
| OSTAZINOVÁ HNĚDÁ HG | 25 |  | SYNOZOL NAVY BLUE K-BD conc. | 850 |
| EVERZOL BLACK GSP | 300 |  | SYNOZOL YELLOW K-BD conc. | 325 |
| OSTAZINOVÁ ČERŇ H-N | 50 |  | SYNOZOL RED K-BD conc. | 50 |
| OSTALANOVA HNED SGR 150% | 75 |  | SYNOZOL RED 3B | 75 |
| RYLANOVA MODR T2R150%(OSTALANOVA) | 50 |  | SYNOZOL RED KHL | 25 |
| INTRALITE FAST YELLOW EFC | 25 |  | SYNOZOL BLUE CP | 750 |
| INTRALITE FAST RED 6B 200 | 25 |  | SYNOZOL DEEP BLACK HB | 1400 |
| INTRALITE FAST BLUE R 314 | 25 |  | SYNOZOL DEEP RED HB | 175 |
| NYLANTHRENE YELLOW B-5R | 25 |  | SYNOZOL RED HB | 25 |
| NYLANTHRENE RED B-NG | 25 |  | SYNOZOL YELLOW KHL | 25 |
| NYLANTHRENE BLUE B-2GL | 25 |  | SYNOZOL BLUE K-HL | 25 |
| INOZINBRILL. VIOLET V-5R 200 | 200 |  | WEGAFIX BRILL. VIOLET 5R | 25 |
| INTRACRONSCHWARZ V-CKN 150% | 10475 |  | WEGAFIXVST MARINE BLAU 4GF-S | 75 |
| INOZIN GELB V-R | 75 |  | WEGAFIXVS DUNKELBLAU 2GN | 25 |
| INTRACRON VIOLEŤ V5RL 130% | 150 |  | WEGAFIXVST GRUN 4BF-S | 50 |
| INTRACRON BLACK V-B 133% | 150 |  | WEGAFIX VS SCHWARZ B 125% gran | 500 |
| INOZIN ROT V-RB 133 | 2125 |  | WEGAFIX VS ROT RF | 100 |
| INOZIN ORANGE 2R FS | 2200 |  | WEGAFIXVS BRAUN GR | 75 |
| INOZIN BORDO V-B | 7400 |  | OSTAZINOVÁ HNĚĎ H-4R | 25 |
| INOZIN BR. GRUN V 6B 90% | 75 |  | OSTAZINOVÁ ČERŇ H-N | 50 |
| INOZIN ORANGE V3R | 1300 |  | OSTALANOVA HNED SGR 150% | 50 |
| BEZAKTIV BORDO V-B | 325 |  | RYLANOVA MODR T2R150%(OSTALANOVA) | 25 |
| BEZAKTIV BLAU S-LF | 1350 |  | INOZINBRILL. VIOLET V-5R 200 | 50 |
| BEZAKTIV ROT S-LF | 275 |  | INTRACRONSCHWARZ V-CKN 150% | 15125 |
| BEZAKTIV GELB S-LF | 1350 |  | INOZIN GELB V-R | 50 |
| REMAZOL SCHWARZ RL | 820 |  | INOZIN GELB V-GR 160% | 300 |
| REMAZOL GOLD GELB R-NL 150% | 25 |  | INOZIN ROT V-RB 133 | 1975 |
| REMAZOL TIEF SCHWARZ N 150% gr | 1975 |  | INOZIN ORANGE 2R FS | 325 |
| REMAZOL ORANŹ BN | 850 |  | INOZIN BORDO V-B | 1250 |
| REMAZOL BR.GELB GL gr.150% | 169 |  | ITOFIX B LACK VS EX conc. gr. | 25 |
| BEZAKTIV ROT V-GG | 605 |  | INOZIN BR. GRUN V 6B 90% | 100 |
| BEZAKTIV RUBIN V-GR | 2140 |  | INOZIN ORANGE V3R | 1300 |
| SUMIFIX GELB GR 150% gr. | 2530 |  | INOZIN BR.BLAU V-BB 133% | 100 |
| SUMIFIX SUPRA RUBIN E-XF GR. | 200 |  | INTRACRON VIOLET V5RL 130% | 200 |
| BEZAKTIVBRILL. ROT V-5B | 425 |  | BEZAKTIV BORDO V-B | 25 |
| BENACTIV TIEF SCHWARZ V 02 | 1150 |  | BEZAKTIV BLAU S-LF | 900 |
| SUMIFIX SUPRA RED 4BNF 150 gr. | 60 |  | BEZAKTIV ROT S-LF | 100 |
| SUMIFIX SUPRA NAVY BLUE 3GF150 gr. | 40 |  | BEZAKTIV GELB S-LF | 925 |
| SUMIFIX TYRKIS BLUE G 225% | 280 |  | BEZAKTIV SCHWARZ V-RL 150% | 50 |
| SUMIFIX SUPRA BROWN RNF gr. | 640 |  | REMAZOL SCHWARZ RL | 220 |
| SUMIFIX SUPRA BLUE BRF 150% gr | 420 |  | REMAZOL ORANŹ BN | 1225 |
| SUMIFIX HF SCARLET 2G | 120 |  | REMAZOL BR.GELB GL gr.150% | 75 |
| SUMIFIX HF NAVY 2G | 300 |  | BEZAKTIV ROT V-GG | 275 |
| SUMIFIX SUPRA NAVY BLUE BF gr. | 140 |  | BEZAKTIV ROT V-RB 133 | 75 |
| SUMIFIX SUPRA YELL.BROUN EXF | 8795 |  | BEZAKTIV RUBIN V-GR | 225 |
| SUMIFIX SUPRA RED EXF | 1544 |  | SUMIFIX GELB GR 150% gr. | 1760 |
| SUMIFIX BLACK B 150 | 7300 |  | SUMIFIX YELLOW 2GL 150% gran. | 20 |
| SUMIFIX SUPRA YELLOW EXF | 60 |  | SUMIFIX SUPRA RUBIN E-XF GR. | 300 |
| SUMIFIX SUPRA BLAU EXF | 4377 |  | BEZAKTIVBRILL. ROT V-5B | 275 |
| SUMIFIX BLACK EX A | 2200 |  | BEZAKTIV BRAUN V-GR | 75 |
| SUMIFIX BR.BLAU R SPEC. | 240 |  | BENACTIV SCHWARZ SE-GR SUPRA | 25 |
| SUMIFIX SUPRA CRIMSON EXF gr. | 540 |  | BENACTIV TIEF SCHWARZ V 02 | 500 |
| SUMIFIX SUPRA NAVY BLAU EXF | 460 |  | SUMIFIX SUPRA RED 4BNF 150 gr. | 40 |
| SUMIFIX SUPRA YELLOW 3RF 150 | 11000 |  | SUMIFIX TYRKIS BLUE G 225% | 100 |
| SUMIFIX HF YELLOW 3R | 1140 |  | SUMIFIX SUPRA BROWN RNF gr. | 259 |
| SUMIFIX HF BROWN RL | 60 |  | SUMIFIX SUPRA BLUE BRF 150% gr | 120 |
| SUMIFIX HF RED 2B | 540 |  | SUMIFIX HF SCARLET 2G | 202 |
| SUMIFIX HF BLUE 2R | 400 |  | SUMIFIX HF NAVY 2G | 440 |
| SUMIFIX HF BLUE BG | 380 |  | SUMIFIX SUPRA NAVY BLUE BF gr. | 140 |
| SUMIFIX HF RED G | 240 |  | SUMIFIX SUPRA YELL.BROUN EXF | 7360 |
| SUMIFIX S.BR.RED 3BF 150% gr. | 480 |  | SUMIFIX SUPRA RED EXF | 1200 |
| OSTACETOVÁ ŽLUŤ E-LR | 400 |  | SUMIFIX BLACK B 150 | 7692 |
| OSTACETOVÁ ŽLUŤ SE-LG | 75 |  | SUMIFIX SUPRA BLAU EXF | 4841 |
| RYLANOVÁ BORDO B | 25 |  | SUMIFIX BLACK EX A | 1640 |
| LANACID GELBORANGE 4R | 25 |  | SUMIFIX BR.BLAU R SPEC. | 220 |
| RYLANOVÁ ČERVEŇ 3G | 25 |  | SUMIFIX SUPRA CRIMSON EXF gr. | 500 |
| OSTACETOVÝ ŠARLAT E-G | 50 |  | SUMIFIX SUPRA NAVY BLAU EXF | 20 |
| RYLANOVA OLIV SG(OSTALANOVY) | 75 |  | SUMIFIX SUPRA YELLOW 3RF 150 | 5160 |
| Rylánová žluť 3R | 25 |  | SUMIFIX BR. RED BB 150 | 20 |
| RYLANOVA ČERŇ DR | 25 |  | SUMIFIX HF YELLOW 3R | 1540 |
| OSTACETOVÁ ČERVEŇ E-LB 180% BR | 145 |  | SUMIFIX HF BROWN RL | 80 |
| LUMACRON ORANGE EC CONC | 1050 |  | SUMIFIX HF RED 2B | 1180 |
| LUMACRON SCHWARZ S2BL 200 | 450 |  | SUMIFIX HF BLUE 2R | 520 |
| LUMACRON SCHWARZ ELT | 150 |  | SUMIFIX HF BLUE BG | 320 |
| LUMACRON MAR. BLAU S2GLL 220% | 800 |  | SUMIFIX HF RED G | 380 |
| ITOSPERSE NAVY HW | 25 |  | SUMIFIX S.BR.RED 3BF 150% gr. | 160 |
| ITOSPERSE RUBINE HW | 75 |  | DORAKTIV NAVY BLUE HER 150% | 50 |
| OSTACETOVÁ MODŘ E-LG | 175 |  | DORAKTIV SCHWARZ BV DF | 25 |
| SERILEN SCHWARZ K-CRS 200% | 25 |  | SUMIFIX HF RUBÍNE LF | 25 |
| RYBACIDOVÁ ČERŇ VL | 150 |  | OSTACETOVÁ ŽLUŤ E-LR | 225 |
| EVERDIRECT RUBIN BL SUPRA | 240 |  | OSTACETOVÁ ŽLUŤ SE-LG | 50 |
| EVERDIRECT S.YELLOW RL | 150 |  | LANACID GELBORANGE 4R | 25 |
| EVERDIRECT GRAY CGL | 90 |  | OSTACETOVÝ ŠARLAT E-G | 50 |
| POLYSON NAVY BLUE 2GL 200% | 25 |  | RYLANOVA OLIV SG(OSTALANOVY) | 125 |
| RYLUX B-S | 25 |  | OSTACETOVÁ ČERVEŇ E-LB 180% BR | 120 |
| NEOPRINT ORANGE LKL | 30 |  | LUMACRON ORANGE EC CONC | 1000 |
| NEOPRINT ROSA BRILL. LBF | 25 |  | LUMACRON SCHWARZ S2BL 200 | 500 |
| NEOPRINT WEISS BSC | 240 |  | LUMACRON SCHWARZ ELT | 175 |
| NEOPRIMT SCHARLACH LFR | 60 |  | LUMACRON MAR. BLAU S2GLL 220% | 500 |
| NEOPRINT GOLD GELB LR | 30 |  | LUMACRON ORANGE SC 150% | 100 |
| NEOPRINT WEISS 24049 | 30 |  | ITOSPERSE RUBINE HW | 75 |
| NEOPRINT GELB L2G | 60 |  | AMI-DOROSPERS MARINEBLAU FGRL | 10 |
| PRINTOFIX SCHWARZ H-TR | 30 |  | OSTACETOVÁ MODŘ E-LG | 100 |
| PRINTOFIX FLAVIN HRCN | 30 |  | NEUTRILAN BLACK M-XR | 25 |
| IMPERON GELB HF-5G | 30 |  | RYBACIDOVÁ ČERŇ VL | 148 |
| IMPERON ROT HF-S | 30 |  | POLYSON ROT GFL 200% | 5 |
| IMPERON ROT HF-6B | 30 |  | POLYSON NAVY BLUE 2GL 200% | 300 |
| VERSAPRINT ČERNÝ B | 300 |  | NEOPRINT ORANGE LKL | 60 |
| AGUARINE BLACK TK | 30 |  | NEOPRINT YELLOW L3L | 60 |
| AQUARINE VIOLET B | 150 |  | NEOPRINT WEISS BSC | 390 |
| VERSAPRINT ČERVENÝ B¨ | 60 |  | NEOPRINT WEISS 24049 | 30 |
| VERSAPRINT MODRÝ 2B | 50 |  | NEOPRINT GELB L2G | 60 |
| VERSAPRINT HNĚDÝ RN | 60 |  | NEOPRINT GELB L5GT | 30 |
|  |  |  | IMPERON GOLD GELB HF-R | 30 |
|  |  |  | IMPERON ROT HF-S | 30 |
|  |  |  | IMPERON ROT HF-6B | 30 |
|  |  |  | PRINTOFIX BRILL. ND 3 | 120 |
|  |  |  | VERSAPRINT ČERNÝ B | 450 |
|  |  |  | AQUARINE VIOLET B | 30 |
|  |  |  | VERSAPRINT ČERVENÝ B¨ | 55 |
|  |  |  | VERSAPRINT MODRÝ 2B | 90 |
|  |  |  | VERSAPRINT HNĚDÝ RN | 150 |
| Textilní pomocné přípravky a další chemikálie |
| SIEDE - SPEISESALZ 0,6-0,13mm | 78945 |  | SIEDE - SPEISESALZ 0,6-0,13mm | 83480 |
| KYSELINA FOSFOREČNÁ | 158 |  | KYSELINA FOSFOREČNÁ | 79 |
| KYSELINA SOLNÁ 31% | 116 |  | KYSELINA SOLNÁ 31% | 116 |
| HYDROXID SODNÝ | 205430 |  | HYDROXID SODNÝ | 173820 |
| ČPAVKOVÁ VODA TR 25% | 46 |  | ČPAVKOVÁ VODA TR 25% | 46 |
| PEROXID VODÍKU 50% | 240060 |  | PEROXID VODÍKU 50% | 193460 |
| UHLIČITAN DRASELNÝ KRYSTAL | 2454 |  | UHLIČITAN DRASELNÝ KRYSTAL | 5701 |
| SODA KALCIOVÁ | 17500 |  | SODA KALCIOVÁ | 13700 |
| TECOREDUKT TH 2000 | 1400 |  | TECOREDUKT TH 2000 | 800 |
| REDUTEX | 200 |  | RONHYDRIT C | 25 |
| HYDROSULFIT | 8600 |  | HYDROSULFIT | 8000 |
| SULTAFON UNS neu. | 375 |  | SULTAFON UNS neu. | 750 |
| ERKANTOL NR | 7041 |  | ERKANTOL NR | 6120 |
| SULTAFON D | 120 |  | BRUEGGOLIT C | 25 |
| BRUEGGOLIT C | 625 |  | RONGALIT FD FL. | 4300 |
| RONGALIT FD FL. | 1960 |  | RONGALIT ST FL. | 420 |
| RONGALIT ST FL. | 140 |  | VISTASOL TP 40 | 25 |
| REZIN A | 30 |  | TUBIGUARD HP 44 N | 10 |
| TUBIFIX MF 200 | 5 |  | RONGALIT C | 4000 |
| RONGALIT C | 1275 |  | GLYEZIN A | 920 |
| GLYEZIN A | 280 |  | PRISULON 1570 | 3975 |
| PRISULON 1570 | 1350 |  | PRISULON DCA 130 | 525 |
| Dvojsiřičitan sodný techn. | 175 |  | Dvojsiřičitan sodný techn. | 125 |
| PERBORITAN SODNÝ | 25 |  | CHLORNAN SODNÝ | 18160 |
| BORAX | 50 |  | VODNÍ SKLO 50 Be | 89150 |
| CHLORNAN SODNÝ | 16760 |  | KYSELINA CITRONOVÁ | 50 |
| VODNÍ SKLO 50 Be | 98124 |  | KYSELINA OCTOVA 98/100% | 40050 |
| TEXALKON K | 300 |  | HEPTOL EMG | 430 |
| ANTRACHINON | 140 |  | MIGRAZOL MV | 120 |
| KYSELINA OCTOVA 98/100% | 38100 |  | HEPTOL ESW | 144 |
| HEPTOL EMG | 370 |  | OCTAN SODNÝ TECH. | 2100 |
| OCTAN SODNÝ TECH. | 1972 |  | MOČOVINA | 33500 |
| MOČOVINA | 87000 |  | ELASTOFIX L 7321 | 17255 |
| ELASTOFIX L 7321 | 24505 |  | ADASIL HS | 3300 |
| ADASIL HS | 3600 |  | TEXAVIV H | 1000 |
| TEXAVIV H | 2000 |  | ADASIL ME | 4760 |
| TURPEX ACN | 91,6 |  | SEBOSAN NGB | 20875 |
| LYOFIX CHN | 140 |  | Evo Soft QFL (Badena 237) | 1530 |
| ADASIL ME | 3920 |  | LAVA CELL BTS (ROGLYR BIO 1536) | 20 |
| SEBOSAN NGB | 12875 |  | PYROVATEX CP-LF | 1190 |
| Evo Soft QFL (Badena 237) | 1650 |  | LYOFIX MLF | 140 |
| LAVA CELL BTS (ROGLYR BIO 1536) | 20 |  | ULTRATEX FSA | 120 |
| PYROVATEX CP-LF | 2870 |  | POLYCOLL HV | 75 |
| LYOFIX MLF | 700 |  | DICRYLAN PMC | 120 |
| ULTRATEX FSA | 360 |  | ULTRATEX FSX neu. | 120 |
| LAVORAL S 313 | 270 |  | TEXALKON MS | 5 |
| DICRYLAN PMC | 120 |  | EVO SOFT PEN(Badena 291) | 120 |
| ULTRATEX FSX neu. | 120 |  | TEXAZYM AP | 25 |
| PITCHRUN L300 | 1000 |  | ELASTOFIX L-BL | 150 |
| TEXAFIX SON | 100 |  | TEXAVIV KS | 120 |
| TEXAVIV HS | 20 |  | TEXAMYL ND | 100 |
| TEXAZYM SC | 25 |  | SYNTAPON ABA | 300 |
| TEXALKON MS | 25 |  | RAOMINA AS | 200 |
| EVO SOFT PEN(Badena 291) | 360 |  | RAOMINA PE conc. | 100 |
| SYNTAPON ABA | 350 |  | LOCANIT S | 4600 |
| RAOMINA AS | 1200 |  | GISAPAL 115 | 360 |
| RAOMINA PE conc. | 600 |  | VEROLAN NBO | 2625 |
| LOCANIT S | 2300 |  | TC MASCHINENREINIGER FTK | 70 |
| GISAPAL 115 | 360 |  | STABILIZÁTOR 709 | 16000 |
| VEROLAN NBO | 2875 |  | NEOFIX R 800 | 32253 |
| STABILIZÁTOR 709 | 17650 |  | NEOFIX R-800/D | 200 |
| NEOFIX R 800 | 35105 |  | AMI-PERIWET WLV | 720 |
| AMI-PERIQUEST BSD | 125 |  | LIPOTOL TC 350 | 50 |
| AMI-PERIWET WLV | 840 |  | TEXAPAL RE | 120 |
| LIPOTOL TC 350 | 200 |  | PEROX PERFECT | 125 |
| SLOVACIT R 20/8 | 200 |  | SOLOPOL BLN conz | 240 |
| PEROX PERFECT | 50 |  | COTTOCLARIN OK | 31650 |
| SOLOPOL BLN conz | 120 |  | KOLLASOL SD | 234 |
| COTTOCLARIN OK | 41400 |  | LAVOTAN DSU | 505 |
| SANDOZIN EH fl. | 1670 |  | CONTAVAN GAL | 235 |
| TC-SCHNELLNETZER KE | 1100 |  | SANDOZIN EH fl. | 1900 |
| TANACID NA | 1690 |  | TC-SCHNELLNETZER KE | 1000 |
| TEXASIL T | 4260 |  | TANACID NA | 3120 |
| TEXAMYL BP | 100 |  | TEXASIL T | 4600 |
| TEXAMIN ECE | 50 |  | TEXAMIN ECE | 50 |
| PERIZYM TAW-D.C. | 13000 |  | PERIZYM TAW-D.C. | 9000 |
| LORINOL PK | 75 |  | LORINOL PK | 60 |
| PRODUKT TET | 7480 |  | TEXAFIX SW | 50 |
| BELFASIN 44 | 140 |  | TEXAFIX ZR | 35 |
| WEGOSOFT FAN 200 | 1875 |  | TEXAZYM PUR | 2 |
| PERRUSTOL VNO | 1000 |  | PERSOFTAL L | 4 |
| RUCOSTAR EEE | 60 |  | PRODUKT TET | 3490 |
| RUCOFIN SIQ | 600 |  | WEGOSOFT FAN 200 | 825 |
| RUCOWET RDA | 1750 |  | PERRUSTOL VNO | 1000 |
| SOFTYCON N | 60 |  | RUCOFIN SIQ | 3600 |
| SOFTYCON WHP | 720 |  | RUCOFLAM SCO | 600 |
| VISCOSIL SME | 21375 |  | RUCOWET RDA | 1625 |
| TEBERO NES | 240 |  | MALBOL N | 120 |
| ANTHYDRIN NK | 120 |  | SOFTYCON WHP | 240 |
| VISKOSIL CSI | 725 |  | VISCOSIL SME | 16870 |
| OLEOPHOBOL CO | 250 |  | ERIONAL RF | 70 |
| OLEOPHOBOL 7713 | 375 |  | TEBERO NES | 265 |
| HYDROPHOBOL XAN | 120 |  | ANTHYDRIN NK | 120 |
| AVERZIN Z | 1085 |  | VISKOSIL CSI | 435 |
| ALCOPRINT PBA | 1080 |  | OLEOPHOBOL CO | 500 |
| FLOVAN ASN | 280 |  | OLEOPHOBOL 7713 | 500 |
| ULTRATEX FMW | 120 |  | HYDROPHOBOL XAN | 350 |
| CERAPEN JET | 55 |  | DOAVIN PAL | 120 |
| SOLUSOFT SE1 OIL(SANDOPERM) | 165 |  | RUCOWET FN | 60 |
| FLOVAN CWF ( CGN ) | 560 |  | AVERZIN Z | 1085 |
| POLYPRINT LB-620 | 350 |  | ALCOPRINT PBA | 840 |
| CPM PRODUKT 230 | 800 |  | SOLUSOFT SE1 OIL(SANDOPERM) | 1265 |
| PERISOFT KAT | 16150 |  | FLOVAN CWF ( CGN ) | 3360 |
| ANOGAL PTC | 1555 |  | PERISOFT KAT | 15200 |
| SARAPOL 349 U | 60 |  | ANOGAL PTC | 120 |
| SPOLOSTAN 4P | 300 |  | SARAPOL 349 U | 860 |
| DIREFIX AT | 1150 |  | NETZER BURA KKV | 120 |
| SYNTEGAL HT-PES | 50 |  | SPOLOSTAN 4P | 275 |
| BALYASE AT 02 | 350 |  | DIREFIX AT | 1450 |
| BAYLASE EVO | 260 |  | SYNTEGAL HT-PES | 50 |
| T-C FIX AND WASH BF | 6300 |  | SANDOFIX RSL CONC. | 1000 |
| EGASOL SF | 2500 |  | T-C FIX AND WASH BF | 5600 |
| NEOPAT COMPOUD FT | 7500 |  | NEOPAT COMPOUD FT | 11600 |
| BINDER FM-N | 200 |  | SINERGIL BT-N | 100 |
| PLUVIOPERL NF | 10 |  | NEOPAT COMPOUND 96/N | 1300 |
| NEOPAT COMPOUND 96/N | 800 |  | NEOPRINT BINDER LTA / E | 770 |
| ADASAN F / VERDICKER F/ | 25 |  | PRINTEX RE 3 | 25 |
| NEOPRINT BINDER LTA / E | 550 |  | ATEPOL B-A35 | 120 |
| LAMITEX LV | 25 |  | DEKOL PW | 120 |
| PRINTEX RE 3 | 25 |  | PERILAN AC konc. | 250 |
| DIAGUM A8 | 75 |  | TEPHAPRINT / STABIPRINT TA / | 165 |
| PERILAN AC konc. | 250 |  | DIALGIN HV | 50 |
| TEPHAPRINT / STABIPRINT TA / | 330 |  | LERISENE VHF | 200 |
| DIALGIN HV | 100 |  | DEFOMEX GN | 150 |
| LAGANTE PER CORROSIONE | 110 |  | SILENIL S conc. | 100 |
| LAMBICOL L 491 conc. | 120 |  | TISKAN G gr. | 175 |
| DEFOMEX GN | 25 |  | TANNEX RENA | 1650 |
| EUROPRINT paste IDP | 10 |  | NICCATEX PD 230 | 10 |
| EUROPRINT CPU | 15 |  | HYCAR T 122 | 25 |
| CROSFIX MF | 1 |  | TEXAZYM AB | 5 |
| EUROPRINT EDN | 5 |  | SECURON 28 | 7260 |
| TISKAN G gr. | 75 |  | PLEXENE CA | 4400 |
| TANNEX RENA | 1950 |  | FORYL OLIN | 6600 |
| SECURON 28 | 5775 |  | PLEXENE UL | 3500 |
| PLEXENE CA | 11000 |  | PLEXENE FED | 4600 |
| FORYL OLIN | 5850 |  | SANDOPUR RSK FL. | 3000 |
| PLEXENE UL | 5500 |  | TINOCLARITE MAX | 180 |
| PLEXENE FED | 12650 |  | ULTRAVON PRE | 120 |
| SANDOPUR RSK FL. | 1000 |  | SECURON C | 600 |
| TINOCLARITE MAX | 60 |  | DIRESUL ENTWICLER BRI FL. | 5500 |
| ULTRAVON PRE | 120 |  | STABILOL P / ZM / | 10800 |
| TEXAKRYL MPS | 50 |  | ODPĚŇOVAČ NI | 100 |
| DIRESUL ENTWICLER BRI FL. | 4400 |  | STABICRYL 1009 | 5064 |
| NOVANIK 1018 A | 100 |  | STABIFORM-691 | 3860 |
| STABILOL P / ZM / | 8640 |  | DICOFIX SW | 300 |
| ODPĚŇOVAČ NI | 100 |  | DIA DAVIN UN | 25 |
| STABICRYL 1009 | 6300 |  | PRINTOFIX FIXIERER WB | 120 |
| STABIFORM-691 | 3000 |  | ANTIOXIDANT DIRESUL B FL. | 17500 |
| DIA DAVIN UN | 280 |  | DIRESUL ANTIOXIDANT M FL. | 3750 |
| FINEPRINT R 35 | 25 |  | SÍRAN AMONNÝ | 100 |
| VERYPON HC | 20 |  | AGATEX SP.SCHMIERSEIFE HW neu | 13000 |
| PRINTOGUM SN 9 | 25 |  | AGATEX SCHMIERSEIFE PES 20 | 3120 |
| VERYPON ST | 25 |  | GLUKÓZA KRYSTALICKÁ | 1000 |
| ANTIFOAM NS | 5 |  | GLYCERIN DYNAMITOVÝ | 490 |
| PRONTOGUM PE 90 | 25 |  | GLYCERIN 99,5 | 250 |
| INOCOL PS | 25 |  |  |  |
| FISSATORE IS | 5 |  |  |  |
| INOSOL P | 25 |  |  |  |
| ULTRAPAD BINDER PT | 25 |  |  |  |
| MIGROLINOL | 10 |  |  |  |
| IMBIBENTE TOT | 10 |  |  |  |
| PRINTOFIX BINDER 77 | 250 |  |  |  |
| PRINTOFIX BINDER CFN flus. | 125 |  |  |  |
| ANTIOXIDANT DIRESUL B FL. | 16250 |  |  |  |
| DIRESUL ANTIOXIDANT M FL. | 3750 |  |  |  |
| SÍRAN SODNÝ KALC. | 50 |  |  |  |
| SÍRAN AMONNÝ | 100 |  |  |  |
| AGATEX SP.SCHMIERSEIFE HW neu | 19000 |  |  |  |
| GLUKÓZA KRYSTALICKÁ | 1000 |  |  |  |
| GLYCERIN DYNAMITOVÝ | 490 |  |  |  |

### 7.1.2 Technologická a užitková voda

| Zdroj vody | Využití1 | Množství vody |
| --- | --- | --- |
|  |  | Údaj | 2004 | 2005 | 2006 |
| tok Lužnička (odběr Dolní Podluží) Velký rybník -Rybnišťský (odběr Rybniště) | zdroj průmyslové vody pro technologii a zdroj požární vody | průměrná hodnota (l.s-1) | 250 | 250 | 250 |
|  |  | max. (l.s-1) | 280 | 280 | 280 |
|  |  | m3.rok-1 | 737078 | 694895 | 684785 |
|  |  | Spotřeba vztažená na jednotku produkce (jedn.)\2 | 0,529 m3/GJ | 0,495 m3/GJ | 0,629 m3/GJ |
| Popis zdroje, odběru povrchových a podzemních vod, kvalita odebíraných vod, čištění vody |
| Jako hlavní zdroj průmyslové vody slouží tok Lužnička (zdroj z Velkého rybníka se využívá minimálně), voda se čerpá do nádrží surových vod čerpací stanice v Dolním Podluží (ČSDP), dále se upravuje na pískových filtrech. Odtud se voda čerpá pro potřeby odběratelů nebo je akumulována ve vodojemu. |
| Popis řešení zásobování vodou a odkanalizování |
| V areálu slouží průmyslová voda pro potřeby technologie (teplárna, závod 6 - úpravna a další odběratelé) a jako zdroj požární vody do hydrantové sítě areálu. Odkanalizování je do chemické nebo splaškové kanalizace |

1 Využitím se rozumí jednak v jaké části zařízení a technologických krocích je voda používána a k jakým účelům

(v technologickém postupu, jako chladicí médium, k čištění apod.). Uvést procento využití ve výrobku a k jiným účelům a procento z využité vody, která odchází s odpadními vodami.

2 Pro zařízení kategorie 6.4 c) je možné uvádět spotřebu vztaženou na jednotku přijaté suroviny.

### 7.1.3 Pitná voda

| Zdroj pitné vody | Využití | Množství vody |
| --- | --- | --- |
|  |  | Údaj | 2004 | 2005 | 2006 |
| Studna č.1 (u MŠ) Studna č.2 (u ELPA) | zdroj pitné vody a voda do klimatizací | průměrná hodnota (l.s-1) | 3,0 + 2,0 | 3,0 + 2,0 | 3,0 + 2,0 |
|  |  | max. (l.s-1) | 4,5 + 3,5 | 4,5 + 3,5 | 4,5 + 3,5 |
|  |  | m3.rok-1 | 24067 | 22560 | 22155 |
|  |  | Spotřeba vztažená na jednotku produkce (…)1 | 0,0043 | 0,0038 | 0,055 |
| Popis zdroje2 |
| Jako zdroj pitné vody je využívána podzemní voda ze dvou studní umístěných mimo areál Velvety. Podzemní voda je čerpána do úpravny pitné vody (ÚPV), kde dochází k její úpravě (alkalizace, odželeznění a filtrace) a dezinfekci. Provádí se provozní kontrola jakosti a pravidelné rozbory v akreditované laboratoři. Pro obě studny je stanoveno ochranné pásmo. |
| Popis řešení zásobování vodou a odkanalizování |
| Pitná voda je rozváděna jednotlivým odběratelům, pro případ poruchy je celý areál napojen na městský vodovod ( ve správě SčVaK). Kanalizace dešťová a splašková je napojena městskou kanalizaci zakončenou MČOV. |

1 Pro zařízení kategorie 6.4 c) je možné uvádět spotřebu vztaženou na jednotku přijaté suroviny.

2 V případech odběru a úpravy povrchových a podzemních vod uvést popis odběru, kvality odebíraných vod a úpravy vody.

Zakreslení studní v katastrální mapě s vyznačením ochranného pásma je uveden v příloze č.8

### 7.1.4 Realizovaná a plánovaná opatření k úspoře a zlepšení využití surovin včetně vody, pomocných materiálů a dalších látek

| Obecná charakteristika opatření | V posledních letech nebylo realizováno opatření, které by výrazně snížilo spotřeby surovin. Jednotlivá technologická zařízení jsou průběžně a dle finančních možností upravována, modernizována či vyměňována. |
| --- | --- |
| Termín a stav realizace opatření | např. již bylo realizováno: instalace vodoměrů na všechna odběrová místa instalace měřidel odběru tepla a vraceného kondenzátu zlepšená evidence o odběru a spotřebě provozního materiálu |
| Stručné zdůvodnění opatření |  |
| Technický popis opatření1 |  |
| Úspory2 za rok |  |
| Přínosy z hlediska ochrany životního prostředí |  |
| Investice a další náklady ve vztahu k opatření |  |

### 7.1.5 Porovnání s nejlepšími dostupnými technikami

| Část zařízení |
| --- |
| Sledovaný parametr | Parametr nejlepší dostupné techniky | Parametr zařízení | Zdůvodnění rozdílů |
| viz tabulka 5.4 |  |  |  |

## 7.2 Meziprodukty a výrobky

### 7.2.1 Meziprodukty nebo skupiny obdobných meziproduktů

| Část zařízení | Název meziproduktu | Celková výroba (t.rok-1) | Množství využité jako výrobek nebo množství zpracované na zařízení2 (%) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | rok | rok | Rok | rok | rok | rok |
| Vlastnosti, chemické složení, použití a popis nakládání s meziproduktem |
| Ve výrobě nejsou meziprodukty využívány |

### 7.2.2 Výrobky nebo skupiny obdobných výrobků

A) PROVOZ TEPLÁRNA

| Část zařízení | Název výrobku | Výroba (měrné jednotky.rok-1) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2005 | 2006 |
| provoz teplárna | výroba tepla (GJ/rok) | 441684 | 417809 | 395069 |
| provoz teplárna | výroba el. energie (MWh/rok) | 8365,8 | 8650,2 | 8941,8 |
| provoz teplárna | výroba pitné vody (úprava m3/rok) | 22925 | 20602 | 21096 |
| provoz teplárna | výroba průmyslové vody (úprava m3/rok) | 739566 | 680013 | 651278 |
| Vlastnosti, chemické složení, použití a popis nakládání s výrobkem |
| Jedná se o výrobu tepla, el. energie pro potřeby provozů a města Varnsdorf. Dodávka a úprava vody je pro pořeby areálu, ale i pro jiné odběratele. |

B) ZÁVOD 6 - ÚPRAVNA

| Část zařízení | Název výrobku | Výroba (měrné jednotky.rok-1) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2005 | 2006 |
| závod 6 - úpravna | upravené tkaniny (km/rok) | 8039 | 6938 | 6394 |
| závod 6 - úpravna | upravené tkaniny (tis.m2/rok) | 12065 | 10416 | 9607 |
| Vlastnosti, chemické složení, použití a popis nakládání s výrobkem |
| Jedná se o upravené hotové tkaniny, které jsou expedovány zákazníkům. Úprava, složení, balení závisí na požadavku zákazníka. |

## 7.3 Sklady a mezisklady surovin, pomocných materiálů a dalších látek, meziproduktů a výrobků

A) PROVOZ TEPLÁRNA

| Označení skladu | Umístění skladu | Skladované materiály | Popis způsobu skladování a porovnání s nejlepší dostupnou technikou |
| --- | --- | --- | --- |
| skládka uhlí | nekrytá skládka | hněnouhelný hruboprach | uhlí, rozhrnované a pěchované buldozerem částečně kryté silážními plachtami |
| sklad LTO | vertikál.nádrž 150 m3 v betonové vaně | lehký topný olej | LTO skladován ve vertikální nádrži, umístěné v izolované betonové vaně |
| sklad LTO | 2 x horizontální nádrže á 25 m3 | lehký topný olej | LTO skladován ve dvou horizontálních nádržích, zasypaných v pískovém loži |
| výdejní stojan na motor.naftu | podzemní nádrž 10 m3 | motorová nafta | motorová nafta skladována v podzemní ocelové nádrži v izolovaném loži s indikací úniku ropných produktů |
| sklad olejů a mazadel | krytý netemperov. objekt | oleje a mazadla pro točivé stroje a trafa | oleje uskladněny v sudech v ocelové vaně |
| sklad drobných náhradních dílů | krytá temperovaná budova | ND pro teplárnu | uskladnění ND v regálech ve vytápěném skladu |
| sklad velkých náhradních dílů | krytá netemperov. budova | ND pro teplárnu | uskladnění ND v regálech v nevytápěném skladu s betonovou podlahou |
| sklad hutního materiálu | krytá netemperov. budova | materiál pro údržbu teplárny | uskladnění hutního materiálu v netemperovaném skladu s betonovou podlahou |
| sklad šamotového materiálu | krytá netemperov. budova | materiál pro opravu vyzdívek kotlů | uskladnění šamotového materiálu na paletách v netemperovaném skladu s betonovou podlahou |
| sklad hutního materiálu | vedle zámeč.dílny | drobnější hutní materiály | uskladnění hutního materiálu v přístřešku s betonovou podlahou vedle zámečnické dílny |
| sklad technických plynů | beton.plocha vedle zámeč.dílny | kyslík, plyn | uskladnění technických plynů, potřebných ke sváření, v přístřešku s betonovou podlahou vedle zámečnické dílny |
| sklad chemikálií na ÚPV | v ÚPV | chemikálie pro úpravu pitné vody | chemikálie skladovány v původních obalech nebo přepravitelných nádobách odděleně od stanoviště obsluhy |
| sklad chemikálií v CHÚV | v CHÚV a příruční sklad vedle CHÚV | chemikálie pro úpravu napáj. a kotlové vody | chemikálie skladovány v původních obalech nebo přepravitelných nádobách odděleně od stanoviště obsluhy |
| příruční sklad chemikálií v ČOV a.s. | v chemické stanici ČOV | chemikálie pro čištění odpad.vod | chemikálie skladovány v původních obalech nebo přepravitelných nádobách odděleně od stanoviště obsluhy |

B) ZÁVOD 6 - ÚPRAVNA

Sklad režného zboží

Nachází se v podzemním podlaží v dílu  F, sloupy F-O; 30-45. Konstrukční systém sloupů v suterénu  60x60 cm je v osové síti 6 x 6 metrů, tj. 84 x 54 metrů.  Plocha skladu je cca 4536 m2,  rozdělená požárně dělícími konstrukcemi na menší požární úseky.                                                                                                                                                                         Podlaží skladu navazuje ve východní části objektu na okolní terén s betonovými vozovkami v areálu.

Projektovaná kapacita původního skladu o rozměrech 30 x 54 metrů byla 350 tun. Postupným rozšiřováním výroby a potřeby rozpracovanosti byl sklad rozšířen na výše uvedené rozměry a současná kapacita skladu je   750 tun tj. využití na 100  %.

Sklad je spojen s výrobní halou v 1. nadzemním podlaží nákladním výtahem o nosnosti 2000 kg.

Materiál je uložen na dřevěných paletách /skládaný materiál/, nebo natočený na velkonábalech /koulích/, cca á 500 kg.

Sklad barev a chemikálií

Sklad je situován v 1. NP objektu v části G a H, vymezený  sloupy / sklad louhu a peroxidu  A-B; 16-22,    sklad barev a chemikálií A-E; 7-15/ o celkové ploše 1224 m2. Osová síť sloupů je 6 x6 metrů.

Sklad je spojen s výrobou v jednom podlaží, doplňování skladu je výtahem /2000 kg/ z rampy z 2. NP, potrubím pro stáčení tekutých chemikálií nebo vraty umístěnými mezi sloupy 1; E-F.

Kapacita skladu je 28 tun H2O2, 54,5 tuny Na OH; 175 tun ostatních barev a chemikálií.

Projektovaná kapacita je stejná.

Peroxid a louh jsou skladovány ve specielních nádržích /viz výše uvedená kapacita/, ostatní chemikálie a barvy jsou uloženy v umělých plechových nebo papírových krabicích a soudcích  20 až 200litrových, v umělých kontejnerech á 1000 litrů a v papírových nebo PE pytlích.

Sklad hotových výrobků

Sklad je situován ve 2. NP v přístavku H-I; mezi sloupy A-E; 20-47, modul sloupů je 6 /20-47/ x 12 /A C E/ tj. plocha skladu je 3600 m2. Maximální zatížení podlahy je 2000 kg/m2.

Jižní stranou navazuje sklad na nakládací rampu s vnitrozávodovou vlečkou nebo s nakládkou na automobilovou dopravu.

Spojení s výrobou je v jedné úrovni s výrobní dílnou adjustárna, s ostatní výrobou dvěma kusy výtahů /2000 kg/.

Projektovaná kapacita skladu je 800 tun.

Materiál /role textilu/ jsou ukládány do sloupkových palet a tyto uloženy v zakladačích nebo ve čtyřech vrstvách na ploše skladu.

## 7.4 Palivoenergetická bilance, zdroje a spotřebiče, úsporná opatření

### 7.4.1 Vstupy paliv a energií

Pro objekty a.s. byl zpracován energetický audit, jehož závěry pro provoz teplárnu a závod 6 jsou uvedeny v příloze č. 18 a 19 žádosti.

A) PROVOZ TEPLÁRNA

| Vstupy paliv a energie | údaj | jednotka | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nákup el.energie | množství | MWh | 21 712 | 19 444 | 15 608 |
|  | výhřevnost | GJ/MWh | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
|  | přepočet na GJ | GJ | 78 164 | 69 998 | 56 189 |
| nákup tepla | množství | GJ | 0 | 0 | 0 |
|  | přepočet na GJ | GJ |  |  |  |
| zemní plyn | množství | tis. Nm3 | 2 028 | 2 497 | 1 697 |
|  | výhřevnost | GJ/Nm3 | 34,2 | 34,2 | 34,2 |
|  | přepočet na GJ | GJ | 69 375 | 85 401 | 57 962 |
| hnědé uhlí | množství | tun | 40 540 | 36 885 | 35 986 |
|  | výhřevnost | GJ/tunu | 12,67 | 12,71 | 12,77 |
|  | přepočet na GJ | GJ | 513 737 | 468 717 | 459 666 |
| černé uhlí | množství | tun | 0 | 0 | 0 |
|  | výhřevnost | GJ/tunu |  |  |  |
|  | přepočet na GJ | GJ |  |  |  |
| koks | množství | tun | 0 | 0 | 0 |
|  | výhřevnost | GJ/tunu |  |  |  |
|  | přepočet na GJ | GJ |  |  |  |
| jiná pevná paliva | množství | tun | 0 | 0 | 0 |
|  | výhřevnost | GJ/tunu |  |  |  |
|  | přepočet na GJ | GJ |  |  |  |
| TTO | množství | tun | 0 | 0 | 0 |
|  | výhřevnost | GJ/tunu |  |  |  |
|  | přepočet na GJ | GJ |  |  |  |
| LTO | množství | tun | 33 | 3 | 0 |
|  | výhřevnost | GJ/tunu | 42,00 | 42,00 |  |
|  | přepočet na GJ | GJ | 1 386 | 126 |  |
| Nafta | množství | tun | 0 | 0 | 0 |
|  | výhřevnost | GJ/tunu |  |  |  |
|  | přepočet na GJ | GJ |  |  |  |
| jiné plyny | množství | tis.Nm3 | 0 | 0 | 0 |
|  | výhřevnost | GJ/tis.Nm3 |  |  |  |
|  | přepočet na GJ | GJ |  |  |  |
| druhotná energie | množství | GJ | 0 | 0 | 0 |
|  | přepočet na GJ | GJ |  |  |  |
| obnovitelné zdroje | množství | GJ (MWh) | 0 | 0 | 0 |
|  | výhřevnost | MWh/GJ |  |  |  |
|  | přepočet na GJ | GJ |  |  |  |
| jiná paliva | množství | GJ | 0 | 0 | 0 |
|  | přepočet na GJ | GJ |  |  |  |
| celkem vstupy paliv a energie |  | GJ | 662 662 | 624 242 | 573 817 |

B) ZÁVOD 6 - ÚPRAVNA

| Vstupy paliv a energie | Údaj | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nákup el.energie | Množství (MWh) | 5 268 | 4 883 | 4387 |
|  | Výhřevnost (GJ/MWh) | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
|  | Přepočet na GJ | 18965 | 17579 | 15793 |
| Nákup tepla | Množství (GJ) | 183 437 | 162 516 | 145358 |
| Zemní plyn | Množství (tis.m3) | 897,4 | 853 | 765 |
|  | Výhřevnost (GJ/tis.m3) | 34 | 34 | 34 |
|  | Přepočet na GJ | 30512 | 29002 | 26010 |

### 7.4.2 Vlastní výroba energií

| Ukazatel |  |  |  | jednotka | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instalovaný elektrický výkon celkem (TG1) | MWel | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Instalovaný tepelný výkon (K2, K3, K4) | MWtep | 63,8 | 63,8 | 63,8 |
| Výroba elektřiny |  |  | MWh | 8 366 | 8 650 | 8 942 |
| Výroba tepla |  |  | GJ | 441 684 | 417 809 | 395 069 |

### 7.4.3 Využití energie

A) PROVOZ TEPLÁRNA

| Ukazatel | jednotka | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| vlastní spotřeba paliv na vytápění a TUV | GJ | 13 597 | 13 960 | 16 602 |
| vlastní spotřeba energie na vytápění a TUV | MWh | 496 | 478 | 467 |
| vlastní spotřeba energie na vytápění a TUV (MWh x 3,6) | GJ | 1 786 | 1 721 | 1 681 |
| celkem vlastní spotřeba paliv a energie na vytápění a TUV | GJ | 15 383 | 15 681 | 18 283 |
| vlastní spotřeba paliv na technologické a související provozy | GJ | 69 283 | 71 805 | 72 484 |
| vlastní spotřeba energie na technologické a související provozy | MWh | 4 469 | 4 306 | 4 205 |
| vlastní spotřeba energie na technologické a související provozy (MWh x 3,6) | GJ | 16 088 | 15 502 | 15 138 |
| celkem vlastní spotřeba paliv a energie na technologické a související provozy | GJ | 85 371 | 87 307 | 87 622 |
| prodej elektřiny cizím | MWh | 1 186 | 1 260 | 987 |
| prodej elektřiny ČEZ | MWh | 0 | 136 | 84 |
| celkem prodej elektřiny | MWh | 1 186 | 1 396 | 1 071 |
| celkem prodej vyrobeného tepla | GJ | 143 584 | 138 320 | 133 801 |

B) ZÁVOD 6 - ÚPRAVNA

| Ukazatel | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
| Celkem vlastní spotřeba paliv a energie na vytápění a TUV v GJ | 15 141 | 14 130 | 11632 |
| Celkem vlastní spotřeba paliv a energie na technologické a související provozy v GJ | 168 296 | 148 386 | 133726 |
| Prodej vyrobené elektřiny v MWh |  |  |  |
| Prodej vyrobeného tepla v GJ |  |  |  |

### 7.4.4 Specifická spotřeba energie

| Výrobek1 | Rok | Spotřeba energie2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Elektřina | Teplo |
|  |  | kWh/km | MWh/rok | GJ/km | GJ/rok |
| upravené tkaniny (km) | 2004 | 0,655 | 5 268 | 22,82 | 183 437 |
|  | 2005 | 0,703 | 4 883 | 23,42 | 162 516 |
|  | 2006 | 0,686 | 4387 | 22,73 | 145358 |

1 Výrobky nebo skupiny výrobků  uvedené v kapitole 7.2.

2 Například spotřeba energie na t výrobku, na m2 upravované plochy, na 1000 ks výrobků.

### 7.4.5 Realizovaná a plánovaná opatření k účinnějšímu využití a úsporám energie, podpoře využití alternativních zdrojů energií a zvyšování účinnosti využití energií a jejich vliv na životní prostředí

| Obecná charakteristika opatření | instalované technologické zařízení odpovídá době výstavby a při ukončení životnosti je průběžně nahrazováno kvalitnějšími technologickými celky |
| --- | --- |
| Termín a stav realizace opatření | provádí se průběžně s ohledem na dostupné finanční prostředky |
| Stručné zdůvodnění opatření | omezením radikálnějších výměn jsou nedostatečné finanční prostředky |
| Technický popis opatření | jsou sledovány trendy ve vývoji technologických zařízení a snaha o jejich aplikaci, omezením je nedostatek finančních prostředků |
| Úspora paliv (GJ/rok) |  |
| Úspora energie (GJ/rok) |  |
| Přínosy z hlediska ochrany živodního prostředí | stávající provozované zařízení nepřekračuje povolené emisní limity |
| Investice a další náklady ve vztahu k opatření | investice jsou v nejnutnějším rozsahu pro udržení provozuschopnosti stávajících technologických zařízení |

### 7.4.6 Porovnání spotřeby energie a energetické účinnosti s nejlepšími dostupnými technikami

| A) PROVOZ TEPLÁRNA |
| --- |
| Sledovaný parametr | Parametr nejlepší dostupné techniky | Parametr zařízení | Zdůvodnění rozdílů |
| účinnost práškových kotlů | 86% | 83% | kotle vyrobeny před cca 35 lety (nutné investice) |
| účinnost turbogenerátoru (výroba el.energie) | 99,99% | 99,99% | odpovídá požadovaným limitům |
| účinnost čištění odpadních vod z a.s. |  |  | uvedena do provozu nová ČOV a.s., nyní ve zkušebním provozu |
| snížení produkce odpadních vod na složiště škváry | 100% | 100% | na splavování škváry a popílku se používá uzavřený okruh plavící vody |

# 8 Emise a jejich zdroje; další vlivy ze zařízení

## 8.1 Emise a zdroje emisí do ovzduší včetně pachových látek

Emise jsou měřeny v pravidelných intervalech, kopie výsledků protokolů jsou uvedeny v přílohách č. 22 až 29 žádosti.

A) PROVOZ TEPLÁRNA

## Jedná se o emise ze spalování hnědého uhlí a zemního plynu na instalovaných kotlích. Emise jsou svedeny do jediného výduchu - komínu.

| emisní zdroj | emitovaná látka | údaje o emisích |
| --- | --- | --- |
| způsob zachy- | a její vlastnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cování emisí |  | jednotka | 2004 | 2004 | celk.rok 04 | 2005 | 2005 | celk.rok 05 | 2006 | 2006 | celk.rok 06 |
| kotel K2 | tuhé látky | mg/m3 | 12 | 17 |  | 13 | 1,6 |  | 5,5 | 5,3 |  |
|  |  | kg/hod | 0,293 | 0,381 |  | 0,262 | 0,037 |  | 0,124 | 0,137 |  |
| el.odlučovač |  | kg/GJvyr | 0,005 | 0,008 |  | 0,006 | 0,001 |  | 0,003 | 0,0025 |  |
|  |  | kg/t uhlí | 0,060 | 0,070 |  | 0,071 | 0,008 |  | 0,028 | 0,029 |  |
|  |  | t/rok |  |  | 1,434 |  |  | 0,838 |  |  | 475 |
| normální | emise SO2 | mg/m3 | 1 646 | 1644 |  | 1 693 | 1056 |  | 1 173 | 1 371 |  |
| provoz |  | kg/hod | 41,645 | 39,569 |  | 33,990 | 22,300 |  | 25,792 | 34,100 |  |
| na jmenovitý |  | kg/GJvyr | 0,744 | 0,779 |  | 0,745 | 5,852 |  | 0,534 | 0,610 |  |
| výkon |  | kg/t uhlí | 8,557 | 7,219 |  | 8,800 | 4,965 |  | 5,806 | 7,311 |  |
|  |  | t/rok |  |  | 172,603 |  |  | 141,337 |  |  | 105,222 |
|  | emise NOx | mg/m3 | 547 | 602 |  | 404 | 463 |  | 532 | 438 |  |
|  |  | kg/hod | 13,846 | 14,483 |  | 8,116 | 9,774 |  | 11,680 | 10,900 |  |
|  |  | kg/GJvyr | 0,247 | 0,285 |  | 0,178 | 2,562 |  | 0,242 | 0,195 |  |
|  |  | kg/t uhlí | 2,845 | 2,642 |  | 2,101 | 2,173 |  | 2,629 | 2,333 |  |
|  |  | t/rok |  |  | 62,653 |  |  | 47,520 |  |  | 41,863 |
|  | emise CO | mg/m3 | 23 | 44 |  | 73 | 79 |  | 34 | 154 |  |
|  |  | kg/hod | 0,580 | 1,070 |  | 1,468 | 1,701 |  | 0,753 | 3,854 |  |
|  |  | kg/GJvyr | 0,010 | 0,021 |  | 0,032 | 0,035 |  | 0,016 | 0,069 |  |
|  |  | kg/t uhlí | 0,119 | 0,195 |  | 0,380 | 0,378 |  | 0,169 | 0,827 |  |
|  |  | t/rok |  |  | 3,603 |  |  | 8,016 |  |  | 8,112 |
|  | emise HCl | mg/m3 |  | 4,900 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kg/hod |  | 0,120 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | g/GJvyr |  | 2,363 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | g/t uhlí |  | 21,895 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | t/rok |  |  | 481 |  |  |  |  |  |  |
|  | emise HF | mg/m3 |  | 1,120 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kg/hod |  | 0,027 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | g/GJvyr |  | 0,532 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | g/t uhlí |  | 4,926 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | t/rok |  |  | 109 |  |  |  |  |  |  |

| emisní zdroj | emitovaná látka |  |  | údaje o emisích |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| způsob zachy- | a její vlastnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cování emisí |  | jednotka | 2004 | 2004 | celk.rok 04 | 2005 | 2005 | celk.rok 05 | 2006 | 2006 | celk.rok 06 |
| kotel K3 | tuhé látky | mg/m3 | 19 | 18 |  | 18 | 5,1 |  | 9,5 | 8 |  |
|  |  | kg/hod | 0,552 | 0,493 |  | 0,423 | 0,188 |  | 0,237 | 0,278 |  |
| el.odlučovač |  | kg/GJvyr | 0,009 | 0,008 |  | 0,008 | 0,002 |  | 0,004 | 0,0036 |  |
|  |  | kg/t uhlí | 0,101 | 0,077 |  | 0,093 | 0,027 |  | 0,045 | 0,041 |  |
|  |  | t/rok |  |  | 1,671 |  |  | 0,996 |  |  | 0,865 |
| normální | emise SO2 | mg/m3 | 1 601 | 1502 |  | 1 672 | 1561 |  | 1 288 | 1 428 |  |
| provoz |  | kg/hod | 45,386 | 43,612 |  | 40,320 | 51,000 |  | 33,815 | 51,700 |  |
| na jmenovitý |  | kg/GJvyr | 0,773 | 0,71 |  | 0,797 | 8,659 |  | 0,624 | 0,660 |  |
| výkon |  | kg/t uhlí | 8,343 | 6,594 |  | 8,716 | 7,248 |  | 6,381 | 7,597 |  |
|  |  | t/rok |  |  | 139,35 |  |  | 130,529 |  |  | 139,379 |
|  | emise NOx | mg/m3 | 507 | 462 |  | 533 | 521 |  | 582 | 617 |  |
|  |  | kg/hod | 14,361 | 13,067 |  | 12,858 | 17 |  | 15,267 | 22,000 |  |
|  |  | kg/GJvyr | 0,245 | 0,213 |  | 0,254 | 2,88 |  | 0,282 | 0,281 |  |
|  |  | kg/t uhlí | 2,64 | 1,976 |  | 2,779 | 2,411 |  | 2,881 | 3,234 |  |
|  |  | t/rok |  |  | 45,203 |  |  | 45,642 |  |  | 62,73 |
|  | emise CO | mg/m3 | 95 | 110 |  | 35 | 105 |  | 56 | 56 |  |
|  |  | kg/hod | 2,704 | 3,202 |  | 0,848 | 3,539 |  | 1,473 | 2,17 |  |
|  |  | kg/GJvyr | 0,046 | 0,052 |  | 0,017 | 0,047 |  | 0,027 | 0,028 |  |
|  |  | kg/t uhlí | 0,497 | 0,484 |  | 0,183 | 0,503 |  | 0,278 | 0,319 |  |
|  |  | t/rok |  |  | 9,299 |  |  | 5,815 |  |  | 6,075 |
|  | emise HCl | mg/m3 |  | 3,780 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kg/hod |  | 0,115 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | g/GJvyr |  | 1,873 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | g/t uhlí |  | 17,904 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | t/rok |  |  | 336 |  |  |  |  |  |  |
|  | emise HF | mg/m3 |  | 0,610 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kg/hod |  | 0,019 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | g/GJvyr |  | 0,309 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | g/t uhlí |  | 2,958 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | t/rok |  |  | 56 |  |  |  |  |  |  |

| emisní zdroj | emitovaná látka |  |  |  | údaje o emisích |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| způsob zachy- | a jejich vlastnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cování emisí |  | jednotka | 2004 | 2004 | celk.rok 04 | 2005 | 2005 | celk.rok 05 | 2006 | 2006 | celk.rok 06 |
| kotel K4 | tuhé látky | mg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kg/hod |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kg/GJvyr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| normální |  | kg/t uhlí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| provoz |  | t/rok |  |  | 0,088 |  |  |  |  |  |  |
| na jmenovitý | emise SO2 | mg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| výkon |  | kg/hod |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kg/GJvyr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kg/t uhlí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | t/rok |  |  | 0,141 |  |  |  |  |  |  |
|  | emise NOx | mg/m3 |  | 169 |  |  |  |  |  | 163 |  |
|  |  | kg/hod |  | 0,941 |  |  |  |  |  | 0,712 |  |
|  |  | g/GJvyr |  | 0,050 |  |  |  |  |  | 50,600 |  |
|  |  | g/Nm3 ZP |  | 1,679 |  |  |  |  |  | 1,582 |  |
|  |  | t/rok |  |  | 1,836 |  |  |  |  |  |  |
|  | emise CO | mg/m3 |  | 9 |  |  |  |  |  | 27 |  |
|  |  | kg/hod |  | 0,050 |  |  |  |  |  | 0,137 |  |
|  |  | g/GJvyr |  | 2,653 |  |  |  |  |  | 9,700 |  |
|  |  | g/Nm3 ZP |  | 0,089 |  |  |  |  |  | 0,304 |  |
|  |  | t/rok |  |  | 0,099 |  |  |  |  |  |  |
|  | emise HCl | mg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kg/hod |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kg/GJvyr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kg/t uhlí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | t/rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | emise HF | mg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kg/hod |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kg/GJvyr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kg/t uhlí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | t/rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

B) ZÁVOD 6 – ÚPRAVNA

Jedná se o emise z napínacích, sušících a  fixačních rámů.  Na zařízení dochází k naklocování tkaniny speciálními produkty a následnému usušení a rozšíření tkaniny na potřebnou šíři, další variantou zpracování je fixace tkaniny při vyšší teplotě. Jako zdroj tepla je zde přímo spalován zemní plyn.

Každý rám má určitý počet výduchů - komínků vyústěných nad střechu závod 6. Schema rozmístění je uvedeno v příloze.

| Emisní zdroj / způsob zachycování emisí | Emitovaná látka a její vlastnosti | Údaje o emisích | Měření emisí - datum |
| --- | --- | --- | --- |
| Rám E І výduch M1 |  |  | 3.4.2003 | 21.9.2006 |
|  | NO2 | mg.m-3 (střední koncentrace) | <8 | <9 |
|  |  | g.h-1 (hmotnostní tok) | 29,7 | 44,7 |
|  |  | g.m-2 (měrná výrobní emise) | 0,028 | 0,03 |
|  | CO | mg.m-3 (střední koncentrace) | <10 | 7 |
|  |  | g.h-1 (hmotnostní tok) | 36,2 | 36 |
|  |  | g.m-2 (měrná výrobní emise) | 0,035 | 0,024 |
|  | TOC | mg.m-3 (střední koncentrace) | 11 | <2 |
|  |  | g.h-1 (hmotnostní tok) | 39,7 | 10,2 |
|  |  | g.m-2 (měrná výrobní emise) | 0,038 | 0,007 |
| Rám E І výduch M2 |  |  | 3.4.2003 | 21.9.2006 |
|  | NO2 | mg.m-3 (střední koncentrace) | <8 | <9 |
|  |  | g.h-1 (hmotnostní tok) | 63,6 | 57,9 |
|  |  | g.m-2 (měrná výrobní emise) | 0,061 | 0,039 |
|  | CO | mg.m-3 (střední koncentrace) | <10 | <6 |
|  |  | g.h-1 (hmotnostní tok) | 77,6 | 35,3 |
|  |  | g.m-2 (měrná výrobní emise) | 0,074 | 0,024 |
|  | TOC | mg.m-3 (střední koncentrace) | 10,6 | <2 |
|  |  | g.h-1 (hmotnostní tok) | 82,5 | 12,7 |
|  |  | g.m-2 (měrná výrobní emise) | 0,079 | 0,008 |
| Rám E І výduch M3 |  |  | 3.4.2003 | 21.9.2006 |
|  | NO2 | mg.m-3 (střední koncentrace) | <8 | <10 |
|  |  | g.h-1 (hmotnostní tok) | 48,5 | 45,7 |
|  |  | g.m-2 (měrná výrobní emise) | 0,046 | 0,03 |
|  | CO | mg.m-3 (střední koncentrace) | <10 | <6 |
|  |  | g.h-1 (hmotnostní tok) | 59,2 | 27,9 |
|  |  | g.m-2 (měrná výrobní emise) | 0,056 | 0,019 |
|  | TOC | mg.m-3 (střední koncentrace) | 9,2 | <2 |
|  |  | g.h-1 (hmotnostní tok) | 54,6 | 9,6 |
|  |  | g.m-2 (měrná výrobní emise) | 0,052 | 0,006 |

| Rám E ІI výduch M1 |  |  | 25.5.2005 | 30.5.2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NO2 | mg.m-3 (střední koncentrace) | <10 | <8 |
|  |  | g.h-1 (hmotnostní tok) | 41,8 | 28,8 |
|  |  | g.m-2 (měrná výrobní emise) | 0,023 | 0,019 |
|  | CO | mg.m-3 (střední koncentrace) | 7 | <15 |
|  |  | g.h-1 (hmotnostní tok) | 31,2 | 52,8 |
|  |  | g.m-2 (měrná výrobní emise) | 0,017 | 0,035 |
|  | TOC | mg.m-3 (střední koncentrace) | 2 | 16,1 |
|  |  | g.h-1 (hmotnostní tok) | 8,4 | 55,1 |
|  |  | g.m-2 (měrná výrobní emise) | 0,005 | 0,037 |
| Rám E ІI výduch M2 |  |  | 25.5.2005 | 30.5.2002 |
|  | NO2 | mg.m-3 (střední koncentrace) | <10 | <8 |
|  |  | g.h-1 (hmotnostní tok) | 47,1 | 31,7 |
|  |  | g.m-2 (měrná výrobní emise) | 0,026 | 0,021 |
|  | CO | mg.m-3 (střední koncentrace) | 7 | <15 |
|  |  | g.h-1 (hmotnostní tok) | 32,4 | 58 |
|  |  | g.m-2 (měrná výrobní emise) | 0,018 | 0,039 |
|  | TOC | mg.m-3 (střední koncentrace) | 1,7 | 17 |
|  |  | g.h-1 (hmotnostní tok) | 8,2 | 63,7 |
|  |  | g.m-2 (měrná výrobní emise) | 0,005 | 0,042 |

| Rám E ІII výduch M1 |  |  | 31.8.2004 | 11.7.2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NO2 | mg.m-3 (střední koncentrace) | <10 | <14 |
|  |  | g.h-1 (hmotnostní tok) | 34,3 | 44 |
|  |  | g.m-2 (měrná výrobní emise) | 0,02 | 23 |
|  | CO | mg.m-3 (střední koncentrace) | <6 | 17 |
|  |  | g.h-1 (hmotnostní tok) | 20,9 | 53 |
|  |  | g.m-2 (měrná výrobní emise) | 0,012 | 27,7 |
|  | TOC | mg.m-3 (střední koncentrace) | <2 | 24 |
|  |  | g.h-1 (hmotnostní tok) | 6,9 | 76 |
|  |  | g.m-2 (měrná výrobní emise) | 0,004 | 39,7 |
| Rám E ІII výduch M2 |  |  | 31.8.2004 | 11.7.2000 |
|  | NO2 | mg.m-3 (střední koncentrace) | <10 | 15 |
|  |  | g.h-1 (hmotnostní tok) | 37,3 | 47 |
|  |  | g.m-2 (měrná výrobní emise) | 0,021 | 24,6 |
|  | CO | mg.m-3 (střední koncentrace) | 14 | 29,9 |
|  |  | g.h-1 (hmotnostní tok) | 51,2 | 91 |
|  |  | g.m-2 (měrná výrobní emise) | 0,029 | 47,5 |
|  | TOC | mg.m-3 (střední koncentrace) | <2 | 305 |
|  |  | g.h-1 (hmotnostní tok) | 7,5 | 960 |
|  |  | g.m-2 (měrná výrobní emise) | 0,004 | 501,6 |
| Rám E ІII výduch M3 |  |  | 31.8.2004 | 11.7.2000 |
|  | NO2 | mg.m-3 (střední koncentrace) | <10 | 24 |
|  |  | g.h-1 (hmotnostní tok) | 33,8 | 80 |
|  |  | g.m-2 (měrná výrobní emise) | 0,019 | 41,8 |
|  | CO | mg.m-3 (střední koncentrace) | <6 | <9 |
|  |  | g.h-1 (hmotnostní tok) | 20,6 | 30 |
|  |  | g.m-2 (měrná výrobní emise) | 0,012 | 15,7 |
|  | TOC | mg.m-3 (střední koncentrace) | <2 | 22 |
|  |  | g.h-1 (hmotnostní tok) | 6,8 | 72 |
|  |  | g.m-2 (měrná výrobní emise) | 0,004 | 37,6 |

| Rám E ІV výduch M1 |  |  | 31.8.2004 | 22.10.2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NO2 | mg.m-3 (střední koncentrace) | 15 | <8 |
|  |  | g.h-1 (hmotnostní tok) | 47,7 | 16 |
|  |  | g.m-2 (měrná výrobní emise) | 0,016 | 0,0076 |
|  | CO | mg.m-3 (střední koncentrace) | <6 | <14 |
|  |  | g.h-1 (hmotnostní tok) | 18,7 | 29 |
|  |  | g.m-2 (měrná výrobní emise) | 0,006 | 0,0139 |
|  | TOC | mg.m-3 (střední koncentrace) | 2,5 | 18,9 |
|  |  | g.h-1 (hmotnostní tok) | 7,7 | 38 |
|  |  | g.m-2 (měrná výrobní emise) | 0,003 | 0,0182 |
| Rám E ІV ýduch M2 |  |  | 31.8.2004 | 22.10.2001 |
|  | NO2 | mg.m-3 (střední koncentrace) | 13 | <8 |
|  |  | g.h-1 (hmotnostní tok) | 39,6 | 16 |
|  |  | g.m-2 (měrná výrobní emise) | 0,013 | 0,0075 |
|  | CO | mg.m-3 (střední koncentrace) | <6 | <14 |
|  |  | g.h-1 (hmotnostní tok) | 18,5 | 28 |
|  |  | g.m-2 (měrná výrobní emise) | 0,006 | 0,0137 |
|  | TOC | mg.m-3 (střední koncentrace) | <2 | 15,4 |
|  |  | g.h-1 (hmotnostní tok) | 6,12 | 30 |
|  |  | g.m-2 (měrná výrobní emise) | 0,002 | 0,0146 |
| Rám E ІV výduch M3 |  |  | 31.8.2004 | 22.10.2001 |
|  | NO2 | mg.m-3 (střední koncentrace) | 12 | <8 |
|  |  | g.h-1 (hmotnostní tok) | 34,8 | 17 |
|  |  | g.m-2 (měrná výrobní emise) | 0,012 | 0,0083 |
|  | CO | mg.m-3 (střední koncentrace) | <6 | <15 |
|  |  | g.h-1 (hmotnostní tok) | 18,1 | 32 |
|  |  | g.m-2 (měrná výrobní emise) | 0,006 | 0,0152 |
|  | TOC | mg.m-3 (střední koncentrace) | 2 | 16 |
|  |  | g.h-1 (hmotnostní tok) | 6 | 35 |
|  |  | g.m-2 (měrná výrobní emise) | 0,002 | 0,0168 |

## 8.2 Odpadní vody

### 8.2.1 Produkované odpadní vody

| Zdroj odpadní vody | Charakteristika odpadní vody | Produkované množství 1 |
| --- | --- | --- |
| Technologické odpadní vody ze závodu 6 spolu s odpadními technologickými vodami z teplárny | Jedná se o odpadní vody z textilní výroby (bělení, barvení apod.) a odpadní vody z teplárny (z vychlazovací jímky, praní filtrů, odkalování apod.) | Údaj | 2004 | 2005 | 2006 |
|  |  | průměrná hodnota (l.s-1) |  |  |  |
|  |  | max. (l.s-1) |  |  |  |
|  |  | m3.rok-1 | 606668 | 653056 | 539689 |
|  |  | jedn.t-1výrobku2 |  |  |  |
| Podrobný popis zdroje a způsobu zachycování nebo snižování emisí |
| Uvedené odpadní vody byly použity k plavení popílku na odkaliště. Po odsazení popelovin se voda čerpala na MČOV Varnsdorf k dočištění. Uváděné množství těchto vod je ovlivněno srážkovou činností na odkališti. Tento systém byl používán do roku 2006, od roku 2007 jsou odpadní vody čištěny na vlastní ČOV VELVETA a vypouštěny do Mandavy. Vlastní ČOV VELVETA je nyní v ročním zkušebním provozu. K plavení popílku se používá čistá voda, která v systému cirkuluje. |

| Zdroj odpadní vody | Charakteristika odpadní vody | Produkované množství 1 |
| --- | --- | --- |
| Odpadní vody z kartáčovací linky | Jedná se o odpadní vody z kartáčovací linky, která je díky vypírání šlichtovacích prostředků více znečištěna | Údaj | 2004 | 2005 | 2006 |
|  |  | průměrná hodnota (l.s-1) |  |  |  |
|  |  | max. (l.s-1) |  |  |  |
|  |  | m3.rok-1 | 49240 | 41170 | 39490 |
|  |  | jedn.t-1výrobku2 |  |  |  |
| Podrobný popis zdroje a způsobu zachycování nebo snižování emisí |
| V minulosti byly tyto vody vypouštěny na MČOV Varnsdorf, nyní jsou čištěny na vlastní ČOV VELVETA. |

| Zdroj odpadní vody | Charakteristika odpadní vody | Produkované množství 1 |
| --- | --- | --- |
| Odpadní vody - splaškové | Jedná se odpadní vody ze sociálních zařízení. | Údaj | 2004 | 2005 | 2006 |
|  |  | průměrná hodnota (l.s-1) |  |  |  |
|  |  | max. (l.s-1) |  |  |  |
|  |  | m3.rok-1 | celkem 17346 teplárna 1896 z.6-úpr. 4249 | celkem 14536 teplárna 1575 z.6-úpr. 3190 | celkem 13893 teplárna 2174 z.6-úpr. 3048 |
|  |  | jedn.t-1výrobku2 |  |  |  |
| Podrobný popis zdroje a způsobu zachycování nebo snižování emisí |
| Splaškové odpadní vody jsou svedeny do jednotné kanalizace spolu se srážkovými vodami a jsou zaústěny na MČOV Varnsdorf. Odvádění a čištění těchto vod je zajištěno smluvně se SčVaK a.s.Teplice. |

| Zdroj odpadní vody | Charakteristika odpadní vody | Produkované množství 1 |
| --- | --- | --- |
| Odpadní vody - srážkové | Jedná se o srážkové vody z areálu. | Údaj | 2004 | 2005 | 2006 |
|  |  | průměrná hodnota (l.s-1) |  |  |  |
|  |  | max. (l.s-1) |  |  |  |
|  |  | m3.rok-1 | 55725 | 55725 | 55725 |
|  |  | jedn.t-1výrobku2 |  |  |  |
| Podrobný popis zdroje a způsobu zachycování nebo snižování emisí |
| Jedná se o srážkové vody z plochy areálu, jedná se o paušalní množství spočítané na základě dlouhodobého průměru srážek a výměru a charakteru odvodněné plochy. Odvádění a čištění těchto vod je zajištěno smluvně se SčVaK Teplice. |

Tabulka rozborů vypouštěných vod ze složiště na MČOV Varnsdorf.

Nyní tyto vody jsou čištěny již na vlastní ČOV VELVETA.

| Zdroj | Ukazatel znečištění a jeho vlastnosti, koncentrace | Roční bilanční množství |
| --- | --- | --- |
| odpadní | sledovaná |  |  |  |  | z vypouštěných vod |
| vody | látka | jednotka | 2004 | 2005 | 2006 | jednotka | 2004 | 2005 | 2006 |
| ze složiště | pH |  | 7,9 - 8,7 | 7,5 - 8,8 | 7,5 - 8,5 |  |  |  |  |
| na MČOV | CHSK | mgO2/l | 238 | 221 | 164 | tun | 0,144 | 0,144 | 0,089 |
|  | BSK5 | mgO2/l | 44 | 46 | 34 | tun | 0,027 | 0,030 | 0,018 |
|  | Cl- | mg/l | 141 | 124 | 138 | tun | 0,086 | 0,081 | 0,074 |
|  | RLs | mg/l | 952 | 877 | 910 | tun | 0,578 | 0,573 | 0,491 |
|  | RLž | mg/l | 411 | 372 | 397 | tun | 0,249 | 0,243 | 0,214 |
|  | NLs | mg/l | 102 | 99 | 76 | tun | 0,062 | 0,065 | 0,041 |
|  | NLž | mg/l | 54 | 53 | 42 | tun | 0,033 | 0,035 | 0,023 |
|  | SO4 2- | mg/l | 166 | 169 | 141 | tun | 0,101 | 0,110 | 0,076 |

Nakládání s odpadními vodami a popis vlivu vypouštění odpadních vod na vodní a na vodu vázané ekosystémy, jakož i údaje o možném ovlivnění vodních útvarů a zdrojů, doba trvání nakládání

Jedná se sledování vypouštěných odpadních vod z odkaliště na MČOV Varnsdorf. Toto vypouštění bylo ukončeno počátkem roku 2007 a nyní se odpadní technologické vody čistí na vlastní ČOV a pro plavení se používá čistá voda, která recirkuluje.

Přehled provedených rozborů vlastní ČOV VELVETA,

od února 2007 v ročním zkušebním provozu.

| ukazatel | 14.2.2007 | 6.3.2007 | 23.3.2007 | 4.4.2007 | 19.4.2007 | 2.5.2007 | 16.5.2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH |  |  | 6,94 | 6,88 |  | 6,58 |  |  |
| BSK5 | mg/l | 24 | 13 | 3 | 12 | 6 | 4 | 2 |
| CHSKCr | mg/l | 160 | 75 | 49 | 89 | 102 | 82 | 53 |
| NL | mg/l | 19 | 21 | 13 | 12 | 7 | 8 | 5 |
| RAS | mg/l |  | 656 | 970 | 460 | 980 | 1050 | 980 |
| Fe celk | mg/l | 1,8 | 2,4 | 0,74 | 0,65 | 0,044 | 0,14 | 0,489 |
| Cu | mg/l | 0,046 | 0,046 | 0,02 | 0,032 | 0,012 | 0,021 | 0,05 |
| N celk | mg/l | 31 | 9 | 6,2 | 9 | 56 | 15 | 6,8 |
| N org | mg/l | 7,3 | 2,7 | 2,3 | 3,9 | 34 | 6,8 | 2,8 |
| N anorg | mg/l | 24 | 6,4 | 3,8 | 5,2 | 22 | 8,0 | 4 |
| N-NH4 | mg/l | 0,2 | 0,07 | 0,12 | 1,7 | 22 | 1,7 | 0,42 |
| Pcelk | mg/l | 2,3 | 0,52 | 0,25 | 0,3 | 5,5 | 0,2 | 0,34 |
| A436 | m-1 |  |  |  | 4,8 | 11 | 3,5 |  |
| A525 | m-1 | 13 | 2,8 | 4,4 | 3,3 | 6,6 | 2,2 | 4,4 |
| A620 | m-1 | 6,4 | 1,6 | 2,8 | 2,1 | 2,8 | 1,4 | 2,6 |

### 8.2.2 Odpadní vody přebírané od jiných původců

Odpadní vody od jiných původců nejdou přebírány

### 8.2.3 Recipienty odpadních vod

| Název vodního toku | Mandava |
| --- | --- |
| Číslo hydrologického pořadí | 2-04-08-005 |
| Kilometráž vodního toku (staničení) | 2,5 km |
| Číslo hydrogeologického rajonu |  |
| Q355 | 0,24 m3.s-1 |
| Ukazatele stavu vody v toku a jejího znečištění1 | Kvalita vody v Mandavě ř.km 6,0 (Povodí Ohře) BSK5 6,2 mg/l CHSKCr 23,0 mg/l RL 293,6 mg/l RAS 215,3 mg/l NL 22,5 mg/l N-NH4 1,46 mg/l N-NO3 3,73 mg/l Pcelk 0,46 mg/l |

1 Viz  i podkapitola 9.1.2.

### 8.2.4 Jiná místa vypouštění

Ostatní odpadní vody (splaškové, dešťové) jsou svedeny do veřejné kanalizace, která je zaústěna na městskou čistírnu odpadních vod (MČOV Varnsdorf provozovatel SčVaK).

## 8.3.Zdroje hluku

V minulých letech byla provedena řada optření na snížení hladiny akustického hluku (především z provozu klimatizací), měření prokázala, že opatření byla účinná a na hranici pozemku nedochází k překračování povoleného hygienického limitu.

V roce 2002 bylo provedeno měření hluku v okolí areálu po dokončení navržených úprava pro ochranu okolí proti provoznímu hluku. Měření neprokázalo překročení nejvyšších přípustných hladin hluku (viz příloha č.30)

Nyní v rámci ročního zkušebního provozu ČOV VELVETA bude provedeno měření hluku nově instalovaného zařízení.

## 8.4 Zdroje vibrací

Zdroje vibrací nejsou známy

## 8.5 Zdroje neionizujícího záření

Zdroje neionizujícího záření nejsou známy.

## 8.6 Další vlivy zařízení

Na odkališti je prováděn pravidelný monitoring podzemní vody z vrtů v jeho okolí. Jsou prováděny odběry z vrtů nad odkalištěm, vedle odkaliště a pod odkalištěm a také ze sklepní studánky v objektu č.p. 130 v Dolním Podluží.

Ovlivnění podzemních vod není prokázáno. Přehled rozborů je uveden dále.

| J 215 nad |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UKAZATEL |  | ČSN pitná voda | 18.7.2001 | 13.6.2002 | 2.7.2003 | 26.8.2004 | 21.7.2005 | 29.6.2006 |
| pH |  | 6 až 8 | 4,91 | 5,84 | 6,21 | 5,28 | 5,67 | 5,48 |
| CHSK | mg/l | pod 10 | 17,00 | 14,00 | 11,00 | 17,00 | 21,00 | 16,00 |
| BSK5 | " |  | 3,00 | 2,00 | ‹ 1,0 | ‹ 1,0 | 1,00 | 3,00 |
| NH4+ | " | 0,5 | 0,21 | ‹ 0,05 | 0,09 | 0,16 | 0,19 | 0,07 |
| NO3 - | " | 50 | ‹ 2,00 | ‹ 2,00 | ‹ 2,00 | ‹ 2,00 | ‹ 2,00 | ‹ 2,00 |
| Cl- | " | 100 | 4,20 | 2,30 | 2,90 | 2,00 | 2,70 | 6,70 |
| SO42- | " | 250 | 58,80 | 48,00 | 45,00 | 60,00 | 41,00 | 52,00 |
| RL | " | 1000 | 110,00 | 120,00 | 96,00 | 124,00 | 100,00 | 166,00 |
| vodivost | mS/m | 100 | 25,40 | 17,00 | 15,00 | 16,40 | 12,70 | 16,30 |
| KNK4,5 | mmol/l | nad 0,8 | 0,12 | 0,39 | ‹ 0,05 | 0,22 | 0,15 | 0,18 |
| ZNK8,3 | mmol/l |  | 0,73 | 0,61 | 0,99 | 1,25 | 0,46 | 0,84 |
| As | g/l | 50 | ‹ 70 | ‹ 50 | ‹ 20 | ‹ 20 | ‹ 20 | ‹ 50 |
| Be | " | 0,2 | ‹ 1,0 | ‹ 5 | ‹ 1,0 | ‹ 1,0 | ‹ 1,0 | ‹ 1,0 |
| Cd | " | 5 | ‹ 2 | ‹ 2 | ‹ 1,0 | ‹ 1,0 | ‹ 1,0 | ‹ 2 |
| Cu | " | 100 | 7,9 | 5,7 | 2,9 | 4 | 15 | 6,7 |
| Fe | " | 300 | 310 | 2000 | 520 | 200 | 190 | 470 |
| Mn | " | 100 | 590 | 110 | 750 | 1000 | 260 | 480 |
| Ni | " | 100 | ‹ 6 | ‹ 3 | 8 | 12 | 12 | ‹ 6 |
| Pb | " | 50 | ‹ 20 | ‹ 20 | ‹ 20 | ‹ 20 | ‹ 20 | ‹ 20 |
| V | " | 100 | ‹ 4 | ‹ 2 | ‹ 4 | ‹ 1 | ‹ 1 | ‹ 4 |
| Zn | " | 5000 | 24 | 41 | 19 | 18 | 19 | 51 |
| J 214 pod |  |  |  |  |  |
| UKAZATEL |  | ČSN pitná voda | 18.7.2001 | 13.6.2002 | 2.7.2003 | 26.8.2004 | 21.7.2005 | 29.6.2006 |
| pH |  | 6 až 8 | 6,48 | 6,51 | 6,72 | 6,72 | 6,84 | 6,86 |
| CHSK | mg/l | pod 10 | 7,00 | ‹ 5 | 5,00 | 91,00 | 49,00 | 228,00 |
| BSK5 | " |  | 1,00 | ‹ 1 | ‹ 1 | 10,00 | 2,00 | 6,00 |
| NH4+ | " | 0,5 | 0,15 | 0,26 | 0,14 | 0,3 | 0,3 | 0,26 |
| NO3 - | " | 50 | ‹ 2,0 | ‹ 2,0 | ‹ 2,0 | ‹ 2,0 | ‹ 2,0 | ‹ 2,0 |
| Cl- | " | 100 | 16,50 | 16,00 | 15,00 | 14,00 | 9,20 | 18,30 |
| SO42- | " | 250 | 40,00 | 44,00 | 57,00 | 38,00 | 46,00 | 41,00 |
| RL | " | 1000 | 236,00 | 250,00 | 253,00 | 250,00 | 227,00 | 284,00 |
| vodivost | mS/m | 100 | 38,50 | 37,00 | 39,90 | 38,40 | 31,10 | 35,90 |
| KNK4,5 | mmol/l | nad 0,8 | 2,56 | 2,7 | 0,3 | 1,83 | 2,02 | 2,64 |
| ZNK8,3 | mmol/l |  | 0,66 | 0,85 | 0,87 | 0,71 | 0,71 | 0,74 |
| As | g/l | 50 | ‹ 70 | 70 | ‹ 20 | ‹ 20 | ‹ 20 | ‹ 50 |
| Be | " | 0,2 | ‹ 1,0 | ‹ 5 | ‹ 1,0 | ‹ 1,0 | ‹ 1,0 | ‹ 1,0 |
| Cd | " | 5 | ‹ 2 | ‹ 2 | ‹ 1,0 | ‹ 1,0 | ‹ 1,0 | ‹ 2 |
| Cu | " | 100 | 3,3 | 92 | ‹ 1,0 | ‹ 1,0 | 9 | ‹ 2 |
| Fe | " | 300 | 3000 | 110000 | 550 | 2600 | 930 | 1000 |
| Mn | " | 100 | 570 | 1100 | 650 | 830 | 580 | 620 |
| Ni | " | 100 | ‹ 6 | 62 | 2 | 2 | 8 | ‹ 6 |
| Pb | " | 50 | ‹ 20 | 60 | ‹ 20 | ‹ 20 | ‹ 20 | ‹ 20 |
| V | " | 100 | ‹ 4 | 36 | 0,8 | 2 | 2 | ‹ 4 |
| Zn | " | 5000 | 11 | 150 | 7 | 6 | ‹ 5 | 64 |
| J 205 vedle |  |  |  |  |  |  |  |
| UKAZATEL |  | ČSN pitná voda | 18.7.2001 | 13.6.2002 | 2.7.2003 | 26.8.2004 | 27.7.2005 | 28.6.2006 |
| pH |  | 6 až 8 | 5,36 | 5,27 | 6,11 | 6,28 | 6,24 | 5,64 |
| CHSK | mg/l | pod 10 | 40,00 | 21,00 | 24,00 | 385,00 | 116,00 | 70,00 |
| BSK5 | " |  | 10,00 | 3,00 | 2,00 | 113,00 | 7,00 | 11,00 |
| NH4+ | " | 0,5 | 0,43 | 0,21 | 0,59 | 6,7 | 0,25 | 0,18 |
| NO3 - | " | 50 | ‹ 2,0 | ‹ 2,0 | 2,3 | ‹ 2,0 | ‹ 2,0 | 2,70 |
| Cl- | " | 100 | 2,80 | 2,20 | 2,40 | 2,90 | 2,30 | 3,40 |
| SO42- | " | 250 | 44,90 | 26,00 | 29,00 | 13,00 | 25,00 | 46,00 |
| RL | " | 1000 | 112,00 | 92,00 | 71,00 | 134,00 | 100,00 | 138,00 |
| vodivost | mS/m | 100 | 20,80 | 11,00 | 10,50 | 23,50 | 10,80 | 15,20 |
| KNK4,5 | mmol/l | nad 0,8 | 0,22 | 0,2 | ‹ 0,05 | 1,75 | 0,36 | 0,19 |
| ZNK8,3 | mmol/l |  | 0,91 | 1,3 | 0,73 | 1,61 | 1,59 | 0,62 |
| As | g/l | 50 | ‹ 70 | ‹ 50 | ‹ 20 | ‹ 20 | ‹ 20 | ‹ 50 |
| Be | " | 0,2 | ‹ 1 | ‹ 5 | ‹ 1 | ‹ 1 | 0,1 | ‹ 1 |
| Cd | " | 5 | ‹ 2 | ‹ 2 | ‹ 1 | ‹ 1 | ‹ 1 | ‹ 2 |
| Cu | " | 100 | 9,2 | 87 | 75 | ‹ 1 | 2 | 67 |
| Fe | " | 300 | 1300 | 38000 | 1300 | 16000 | 1800 | 1700 |
| Mn | " | 100 | 240 | 340 | 77 | 370 | 230 | 270 |
| Ni | " | 100 | ‹ 6 | 36 | 13 | 9 | 12 | 16 |
| Pb | " | 50 | ‹ 20 | 70 | ‹ 20 | ‹ 20 | ‹ 20 | ‹ 20 |
| V | " | 100 | ‹ 4 | 49 | 19 | 2 | 4 | ‹ 4 |
| Zn | " | 5000 | 29 | 200 | 56 | 15 | 46 | 100 |

| Sklepní studánka č.p. 130 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UKAZATEL |  | ČSN pitná voda | 18.7.2001 | 13.6.2002 | 2.7.2003 | 26.8.2004 | 21.7.2005 | 4.7.2006 |
| pH |  | 6 až 8 | 6,89 | 6,82 | 6,85 | 7,26 | 7,19 | 7,53 |
| CHSK | mg/l | pod 10 | ‹ 5 | 18 | 22 | ‹ 5 | 29 | 5,00 |
| BSK5 | " |  | 1,00 | ‹ 1,0 | 1,00 | ‹ 1,0 | 3,00 | 1,00 |
| NH4+ | " | 0,5 | 0,99 | 0,06 | 0,43 | ‹ 0,05 | 3,8 | 3,45 |
| NO3 - | " | 50 | 25,30 | 17,00 | 61,00 | 30,00 | 17,00 | 4,20 |
| Cl- | " | 100 | 12,40 | 13,00 | 32,00 | 19,00 | 20,00 | 10,10 |
| SO42- | " | 250 | 37,50 | 40,00 | 50,00 | 43,00 | 35,00 | 32,00 |
| RL | " | 1000 | 258,00 | 240,00 | 370,00 | 246,00 | 294,00 | 256,00 |
| vodivost | mS/m | 100 | 42,10 | 36,00 | 55,60 | 43,20 | 45,80 | 50,80 |
| KNK4,5 | mmol/l | nad 0,8 | 2,31 | 2,36 | 0,31 | 2,52 | 3 | 3,36 |
| ZNK8,3 | mmol/l |  | 0,43 | 0,46 | 0,52 | 0,19 | 0,48 | 0,47 |
| As | g/l | 50 | ‹ 70 | ‹ 50 | ‹ 20 | ‹ 20 | ‹ 20 | ‹ 50 |
| Be | " | 0,2 | ‹ 1,0 | ‹ 5 | ‹ 10 | ‹ 1 | ‹ 1 | ‹ 1,0 |
| Cd | " | 5 | ‹ 2,0 | ‹ 2,0 | ‹ 10 | ‹ 1 | ‹ 1 | ‹ 2,0 |
| Cu | " | 100 | 10,0 | ‹ 1 | 8,7 | ‹ 1 | 10,00 | ‹ 2,0 |
| Fe | " | 300 | 84 | 120 | 56 | 19 | 250 | 390 |
| Mn | " | 100 | 72 | 19 | 32 | 33 | 230 | 230 |
| Ni | " | 100 | ‹ 6 | ‹ 3 | 5 | 1 | 11 | 22 |
| Pb | " | 50 | ‹ 20 | ‹ 20 | ‹ 20 | ‹ 20 | ‹ 20 | ‹ 20 |
| V | " | 100 | ‹ 4 | 3,2 | 2,5 | 2 | 2 | ‹ 4 |
| Zn | " | 5000 | 44 | 65 | 54 | 23 | 15 | 94 |

## 8.7 Realizovaná  a plánovaná opatření k předcházení vzniku, popř. omezení emisí a dalších negativních vlivů na životní prostředí

| Složka životního prostředí1 | a) emise do ovzduší c) emise do vody c) emise hluku |
| --- | --- |
| Obecná charakteristika opatření | a) elektroodlučovače za práškovými kotli b) ČOV c) tlumiče hluku |
| Doba a stav realizace opatření | a) elektroodlučovače jsou instalovány - emise splňují emisní limity b) ČOV a.s. - uvedena do provozu v lednu 2007 c) tlumiče hluku na práškových kotlích jsou instalovány |
| Stručné zdůvodnění opatření | a) instalace elektroodlučovačů byla realizována v letech 1996 a 97 b) ČOV a.s. - zlepšení kvality odpadních vod, vypouštěných z a.s. c) tlumiče hluku byly instalovány po uvedení kotlů do provozu v roce 1972 |
| Technický popis opatření2 | a) elektroodlučovače mají účinnost 99,9 % b) ČOV a.s. svými parametry plní limity vypouštěných vod z a.s. c) tlumiče hluku na střeše teplárny tlumí hluk při najíždění kotlů |
| Přínosy z hlediska ochrany životního prostředí | a) snižuje emise do ovzduší b) snižuje emise do vod c) snižuje emise hluku |
| Nakládání se zachycenými emisemi nebo produkovaným zbytkovým znečištěním | a) popílek se ukládá na složiště popílku b) zachycené látky si odváží firma, zabývající se likvidací těchto látek |
| Účinnost opatření | a) emise do ovzduší splňují emisní limity b) emise do vod budou splňovat limity pro vypouštění odpadních vod |
| Investice a další náklady ve vztahu k uvedenému opatření | b) ČOV VELVETA je ve zkušebním provozu |

1 Realizované a plánované koncové technologie uvést jednotlivě pro všechny složky životního prostředí v rozsahu kapitoly 8 žádosti.

2 Uvést podrobný popis  (například označení, technický popis, parametry, metody, použité látky a energie, jejich spotřeba, rok výroby, životnost apod.). Pokud je odpovídající technický popis již uveden na jiném místě v žádosti (například v kapitole 5), stačí zde uvést pouze odkaz na uvedenou kapitolu.

## Porovnání emisních parametrů zařízení s nejlepšími dostupnými technikami

| Část zařízení /čištění odpadních plynů |
| --- |
| Sledovaný parametr | Emisní limit podle platné legislativy nebo rozhodnutí příslušného orgánu, popř. emisní strop | Parametr nejlepší dostupné techniky | Parametr zařízení | Zdůvodnění rozdílů |
| viz tab. 5.4. |  |  |  |  |

## Grafické znázornění lokality a jejího okolí s vyznačením hranic zařízení a údajů v kapitole 8

| Název grafické přílohy | Textový doprovod ke grafické příloze | Příloha č. |
| --- | --- | --- |

# 9 Charakteristika stavu a ovlivnění dotčeného území

## 9.1 Charakteristika stavu a ovlivnění dotčeného území

Areál leží v území, který je schválen územním plánem pro uvedený typ výroby.

### 9.1.1 Klimatické podmínky a kvalita ovzduší

V lokalitě nedochází k extremním výkyvům počasí, kvalita ovzduší je dobrá, splňuje limity.

### 9.1.2 Kvantitativní a kvalitativní ukazatele vod, ochranná pásma vod

Pro ochranu studní je stanoveno ochranné pásmo.

### 9.1.3 Kvalita půdy

Nedochází k ovlivnění.

### 9.1.4 Horninové prostředí a přírodní zdroje

Nedochází k ovlivnění.

### 9.1.5 Hydrogeologický a inženýrsko-geologický popis a geotechnické podmínky místa skládky

Před výstavbou areálu byl proveden průzkum lokality.

### 9.1.6 Dřeviny rostoucí mimo les

Velveta pečuje o dřeviny rostoucí na jejích pozemcích, dochází k pravidelné obnově. Nyní probíhají rekultivační práce na již nevyužívaní spodní části odkaliště, kde byla provedena nová výsadba dřevin.

### 9.1.7 Krajina

Netýká se.

### 9.1.8 Les

Netýká se.

### 9.1.9 Staré ekologické zátěže, realizovaná i plánovaná nápravná opatření

Staré zátěže nebyly identifikovány.

### 9.1.10 Dotčená chráněná území

| Název a popis chráněného území | Charakter ovlivnění zařízením1 | Odkaz na grafickou přílohu |
| --- | --- | --- |
| Přírodní rezervace Velký rybník | Zařízením není území ovlivněno, rybník slouží jako zdroj (spolu s tokem Lužnička) povrchové vody pro potřebu technologie. Pro Velký rybník je schválen Manipulační řád. |  |

1 Uvést i odkaz na podrobnější části žádosti.

### 9.1.11 Dotčená ochranná pásma

| Název a popis ochranného pásma | Charakter ovlivnění zařízením1 | Odkaz na grafickou přílohu |
| --- | --- | --- |
| Naturové území a ptačí lokalita Velký rybník | Zařízením není území ovlivněno, rybník slouží jako zdroj (spolu s tokem Lužnička) povrchové vody pro potřebu technologie. Pro Velký rybník je schválen Manipulační řád. |  |

1 Uvést i odkaz na podrobnější části žádosti.

### 9.1.12 Ostatní

| Charakteristika položky | Charakter ovlivnění provozem zařízení1 | Odkaz na grafickou přílohu |
| --- | --- | --- |
| není známo |  |  |

## 9.2 Grafické znázornění dotčeného území vyznačením hranic zařízení a údajů v kapitole 9

| Název grafické přílohy | Textový doprovod ke grafické příloze | Příloha č. |
| --- | --- | --- |

# 10 Popis dosavadních nebo uvažovaných opatření k předcházení vzniku, úpravě, využívání či odstraňování odpadu

## 10.1 Zdroje a množství produkovaného odpadu

Popis způsobu nakládání s odpady je uveden i ve zpracovaném plánu odpadového hospodářství v příloze č.31 a 32 žádosti.

| Kat. číslo odp. | Název druhu odpadu | Kat. odp. | Produkce (t/rok) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2004 | 2005 | 2006 |
| 40221 | Odpady z nezpracovaných textilních vláken | O | 323,0580 | 312,256 | 200,787 |
| 40222 | Odpady ze zpracovaných textilních vláken | O | 59,9900 | 27,52 | 25,08 |
| 40299 | Odpady jinak blíže neurčené - smetky | N | 6,2200 |  |  |
| 80117 | Odpady z odstraňování barev nebo laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky | N | 0,2200 |  |  |
| 100101 | Škvára, struska a kotelní prach | O | 6081,0000 | 5533 | 5563 |
| 130205 | Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje | N | 0,6200 | 1,05 |  |
| 130208 | Jiné motorové, převodové a mazací oleje | N | 3,3500 | 2,269 | 2,6 |
| 130507 | Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje | N | 2,2300 | 0,44 | 2,0 |
| 140603 | Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel | N | 0,1500 | 0,21 | 1,3 |
| 150101 | Papírové a lepenkové obaly | O | 8,6350 | 8,43 | 27,69 |
| 150102 | Plastové obaly | O | 11,1300 | 14,02 | 11,815 |
| 150110 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné | N | 1,2040 | 1,06 | 1,29 |
| 150111 | Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu včetně prázdných tlakových lahví | N | 0,0700 | 0,08 |  |
| 150202 | Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | N | 3,8800 | 7,193 | 11,33 |
| 160103 | Pneumatiky | O | 0,6280 | 0,557 |  |
| 160107 | Olejové filtry | N | 0,1200 | 0,08 | 0,235 |
| 160117 | Železné kovy | O | 144,9320 | 74,026 | 128,49 |
| 160118 | Neželezné kovy | O | 1,7800 | 1,41 |  |
| 160213 | Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky | N | 4,1500 |  |  |
| 160601 | Olověné akumulátory | O | 1,9230 | 3,944 | 0,1 |
| 160604 | Alkalické baterie | N | 0,0300 | 0,012 |  |
| 170107 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrobků neuvedené pod číslem 170106 | O | 30,2400 | 5,02 |  |
| 170301 | Asfaltové směsi obsahující dehet | N | 0,3500 | 0,02 | 0,5 |
| 170405 | Železo a ocel | O | 23,3300 | 5,0 | 33,36 |
| 170411 | Kabely neuvedené pod 170410 | O | 0,5000 | 1,0 |  |
| 170601 | Izolační materiál s obsahem azbestu | N | 0,0500 |  |  |
| 200101 | Papír a lepenka | O | 2,9900 | 3,58 | 1,79 |
| 200121 | Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť | N | 0,3665 | 0,3462 | 0,671 |
| 200133 | Baterie a akumulátory | N | 0,0820 | 0,043 | 0,019 |
| 200301 | Směsný komunální odpad | O | 176,7800 | 155,558 | 122,44 |

## 10.2 Odpady přebírané od jiných původců

## Od jiných původců nejdou odpady přijímány.

## 10.3 Zdroje a množství konfiskátů živočišného původu

Nevyskytují se.

## 10.4 Shromažďování, soustřeďování a skladování odpadu

Veškeré vzniklé odpady jsou shromažďovány na určených místech, nebezpečné odpady jsou v uzamčených prostorech vybavené identifikačními listy.

| Označení skladu | Popis způsobu skladování1 | Kategorie odpadu | Katalogové číslo odpadu | Skladované množství v t |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | rok | rok | rok |
| Odpady nejsou skladovány, jsou jen shromažďována na určených místech. |

1 Popis technického řešení a zabezpečení z hlediska ochrany životního prostředí a zdraví člověka, odkaz na znázornění v grafické příloze žádosti nebo blokovém schématu.

## Třídění a úprava odpadu

Veškeré dopady jsou tříděny již při svém vzniku, jsou shromažďovány odděleně na určených místech. V pravidelných intervalech je prováděn odvoz odpadů odbornou firmou.

Úpravy odpadů nejsou prováděny, u některých odpadů (textilní odpady, papír, plasty) se provádí jejich lisování.

## 10.6  Zpracování odpadu včetně toho, který vznikl působením koncových technologií

## Odpady nejsou na vlastním zařízení zpracovávány.

## 10.7 Využívání odpadu   a    10.8 Odstraňování odpadu

Veškeré produkované odpady jsou shromažďovány na určených místech a předávány odborným firmám k využití nebo likvidaci.

S externími firmami je uzavřena smlouva.

| Kat. číslo odp. | Název druhu odpadu | Kód nakládání | Komentář |
| --- | --- | --- | --- |
| 40221 | Odpady z nezpracovaných textilních vláken | N3, N7 | Odpady jsou předávány k využití (recyklace), pouze část, která nemá využití je předávána odborné firmě ke skládkování |
| 40222 | Odpady ze zpracovaných textilních vláken | N3 | Odpady jsou předávány k využití, pouze část, která nemá využití je předávána odborné firmě ke skládkování |
| 40299 | Odpady jinak blíže neurčené - smetky | N3 | spalovna |
| 80117 | Odpady z odstraňování barev nebo laků obsahující organická rozpouštědla | N3 | skládka nebezpečných odpadů/ spalovna |
| 100101 | Škvára, struska a kotelní prach | D4 | Ukládání na odkališti |
| 130205 | Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje | N3 | recyklace |
| 130208 | Jiné motorové, převodové a mazací oleje | N3 | recyklace |
| 130507 | Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje | N3 | deemulgační linka |
| 140603 | Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel | N3 | zpětný odběr |
| 150101 | Papírové a lepenkové obaly | N3 | Předáváno k využití - recyklace |
| 150102 | Plastové obaly | N3 | Předáváno k využití - recyklace |
| 150110 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné | N3 | skládka nebezpečných odpadů |
| 150111 | Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu včetně prázdných tlakových lahví | N3 | recyklace |
| 150202 | Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | N3 | spalovna |
| 160103 | Pneumatiky | N3 | Předáváno k termickému využití |
| 160107 | Olejové filtry | N3 | spalovna |
| 160117 | Železné kovy | N3 | Předáváno k využití - recyklace |
| 160118 | Neželezné kovy | N3 | Předáváno k využití - recyklace |
| 160213 | Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky | N3 | zpětný odběr |
| 160601 | Olověné akumulátory | N3 | Předáváno k využití - recyklace |
| 160604 | Alkalické baterie | N3 | zpětný odběr |
| 170107 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrobků neuvedené pod číslem 170106 | N3 | Předáno ke skládkování, bude předáváno k využití (zabezpečení skládky nebo rekultivacím) |
| 170301 | Asfaltové směsi obsahující dehet | N3 | spalovna |
| 170405 | Železo a ocel | N3 | Předáváno k využití - recyklace |
| 170411 | Kabely neuvedené pod 170410 | N3 | Předáváno k využití - recyklace |
| 170601 | Izolační materiál s obsahem azbestu | N3 | skládka nebezpečných odpadů |
| 200101 | Papír a lepenka | N3 | Předáváno k využití - recyklace |
| 200121 | Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť | N3 | zpětný odběr |
| 200133 | Baterie a akumulátory | N3 | zpětný odběr |
| 200301 | Směsný komunální odpad | N3 | Skládkováno |

## 10.9 Dosavadní nebo uvažovaná opatření k předcházení vzniku odpadu

| Obecná charakteristika opatření |  |
| --- | --- |
| Termín a stav realizace opatření |  |
| Stručné zdůvodnění opatření |  |
| Technický popis opatření1 |  |
| Podíl snížení ročního množství odpadu v t \2 |  |
| Produkovaný odpad či zbytkové znečištění a nakládání s ním |  |
| Investice a další náklady ve vztahu k uvedenému opatření |  |

1 V případě technického opatření uvést jeho podrobný popis  (například označení, technický popis, parametry, metody, použité látky a energie, jejich spotřeba, rok výroby, životnost apod.). Pokud je odpovídající technický popis již uveden na jiném místě v žádosti (například v kapitole 5), stačí zde uvést pouze odkaz na uvedenou kapitolu.

2 Uvést kategorii a katalogové číslo odpadu, jehož vzniku je opatřením zabráněno.

## 10.10 Dosavadní nebo uvažovaná opatření k omezení množství nebo k využití odpadu

| Obecná charakteristika opatření |  |
| --- | --- |
| Termín a stav realizace opatření |  |
| Stručné zdůvodnění opatření |  |
| Technický popis opatření1 |  |
| Podíl snížení ročního množství odpadu v t \2 |  |
| Produkovaný odpad či zbytkové znečištění a nakládání s ním |  |
| Investice a další náklady ve vztahu k uvedenému opatření |  |

1 Uvést podrobný popis  (například označení, technický popis, parametry, metody, použité látky a energie, jejich spotřeba, rok výroby, životnost apod.). Pokud je odpovídající technický popis již uveden na jiném místě v žádosti (například v kapitole 5), stačí zde uvést pouze odkaz na uvedenou kapitolu.

2 Uvést kategorii a katalogové číslo odpadu, jehož množství je opatřením omezeno nebo který je vzhledem k opatření dále využit.

## 10.11 Plán odborného vzdělávání pracovníků zařízení

## 10.12 Porovnání s nejlepšími dostupnými technikami

| Část zařízení |
| --- |
| Sledovaný parametr nebo řešení | Parametr/řešení nejlepší dostupné techniky | Parametr/řešení zařízení | Zdůvodnění rozdílů |
| v oblasti odpadů se netýká |  |  |  |

# 11 Popis dosavadních a uvažovaných opatření k měření a monitorování emisí vypouštěných do životního prostředí

## 11.1 Dosavadní a uvažovaný systém monitorování vlivů na životní prostředí

A) PROVOZ TEPLÁRNA

| Složka životního prostředí nebo sledovaná oblast1 | emise do ovzduší |
| --- | --- |
| Lokalizace odběru vzorků | na výstupu za odlučovacím zařízením |
| Způsob odběru vzorků | dle norem při měření akreditovanou firmou |
| Frekvence odběru vzorků | 2 x ročně u kotlů K2 a K3 (tuhé emise, SO2, NOx a CO) 1x ročně pro kotel K4 (emise NOx, CO) 1x 3 roky HCl a HF pro kotle K2 a K3 |
| Podmínky odběru | přizpůsobená odběrná místa dle požadavků akreditované firmy |
| Sledované veličiny | dle norem při měření akreditovanou firmou |
| Metoda měření | provádí akreditovaná firma |
| Podmínky měření | stanoví si je akreditovaná firma v souladu s předepsanými normami a vyhláškami |
| Technické charakteristiky měřidel | musí odpovídat ČSN |
| Vlastní měření/dodavatel (uvést dodavatele) | ENERGETIKA A EKOLOGIE, ing.Vladimír Řehák, Tolstého 36, 400 03 Ústí n/L |
| Autorizace k měření | ano - z 23.1.2006 s platností na 3 roky |
| Způsob zaznamenávání, zpracování a ukládání údajů | ve formě protokolu o autorizovaném měření emisí |
| Porovnání s nejlepšími dostupnými technikami v oblasti monitoringu (popř. zdůvodnění v případě nesouladu) | způsob monitoringu kontroly emisí odpovídá současným požadavkům ČSN a vyhlášek |
| Stav realizace monitoringu | monitoring je prováděn akreditovanou odbornou firmou |

| Složka životního prostředí nebo sledovaná oblast1 | emise do vody (vypouštění odpadních vod) |
| --- | --- |
| Lokalizace odběru vzorků | na výstupu z ČOV VELVETA |
| Způsob odběru vzorků | slévaný vzorek podle podmínek rozhodnutí |
| Frekvence odběru vzorků | 1x za 14 dní během zkušebního provozu, po ukončení zkušebního provozu 1x měsíc |
| Podmínky odběru | instalováno automatické odběrné zařízení |
| Sledované veličiny | podle podmínek uvedených v rozhodnutí o vypouštění |
| Metoda měření | provádí akreditovaná firma |
| Podmínky měření | stanoví si je akreditovaná firma v souladu s předepsanými normami a vyhláškami |
| Technické charakteristiky měřidel | musí odpovídat ČSN |
| Vlastní měření/dodavatel (uvést dodavatele) | ALS LABORATORY GROUP, Bendlova 7, 470 03 Česká Lípa |
| Autorizace k měření | ano |
| Způsob zaznamenávání, zpracování a ukládání údajů | ve formě protokolu o autorizovaném rozboru |
| Porovnání s nejlepšími dostupnými technikami v oblasti monitoringu (popř. zdůvodnění v případě nesouladu) | způsob monitoringu kontroly vypouštění odpovídá současným požadavkům ČSN a vyhlášek |
| Stav realizace monitoringu | monitoring je prováděn akreditovanou odbornou firmou |

| Složka životního prostředí nebo sledovaná oblast1 | podzemní vody |
| --- | --- |
| Lokalizace odběru vzorků | na výstupech u koncových uživatelů - podle schváleného Provozního řádu rpo zásobování pitnou vodou |
| Způsob odběru vzorků | provádí Zdravotní ústav |
| Frekvence odběru vzorků | 4x ročně |
| Podmínky odběru | stanoví si je akreditovaná firma v souladu s předepsanými normami a vyhláškami |
| Sledované veličiny | podle podmínek uvedených ve vyhlášce |
| Metoda měření | provádí akreditovaná firma |
| Podmínky měření | stanoví si je akreditovaná firma v souladu s předepsanými normami a vyhláškami |
| Technické charakteristiky měřidel | musí odpovídat ČSN |
| Vlastní měření/dodavatel (uvést dodavatele) | Zdravotní ústav Ústí nad Labem |
| Autorizace k měření | ano |
| Způsob zaznamenávání, zpracování a ukládání údajů | ve formě protokolu o autorizovaném rozboru |
| Porovnání s nejlepšími dostupnými technikami v oblasti monitoringu (popř. zdůvodnění v případě nesouladu) | způsob monitoringu kontroly vypouštění odpovídá současným požadavkům ČSN a vyhlášek |
| Stav realizace monitoringu | monitoring je prováděn akreditovanou odbornou firmou |

| Složka životního prostředí nebo sledovaná oblast1 | odkaliště - vrty |
| --- | --- |
| Lokalizace odběru vzorků | podzemní vrty v okolí složiště popelovin označené J-215 nad složištěm, J-214 pod složištěm, J-205 vedle složiště a sklepní studánka v č.p.130 Dolní Podluží |
| Způsob odběru vzorků | provádí akreditovaná firma |
| Frekvence odběru vzorků | 1x ročně |
| Podmínky odběru | stanoví si je akreditovaná firma v souladu s předepsanými normami a vyhláškami |
| Sledované veličiny | podle podmínek uvedených v rozhodnutí |
| Metoda měření | provádí akreditovaná firma |
| Podmínky měření | stanoví si je akreditovaná firma v souladu s předepsanými normami a vyhláškami |
| Technické charakteristiky měřidel | musí odpovídat ČSN |
| Vlastní měření/dodavatel (uvést dodavatele) | ALS LABORATORY GROUP, Bendlova 7, 470 03 Česká Lípa |
| Autorizace k měření | ano |
| Způsob zaznamenávání, zpracování a ukládání údajů | ve formě protokolu o autorizovaném rozboru |
| Porovnání s nejlepšími dostupnými technikami v oblasti monitoringu (popř. zdůvodnění v případě nesouladu) | způsob monitoringu odpovídá požadavkům rozhodnutí |
| Stav realizace monitoringu | monitoring je prováděn akreditovanou odbornou firmou |

B) ZÁVOD 6 - ÚPRAVNA

| Složka životního prostředí nebo sledovaná oblast1 | emise do ovzduší |
| --- | --- |
| Lokalizace odběru vzorků | na výstupech - výduchy z rámů EI, EII, EIII a EIV |
| Způsob odběru vzorků | dle norem při měření akreditovanou firmou |
| Frekvence odběru vzorků | 1 x 3 roky |
| Podmínky odběru | přizpůsobená odběrná místa dle požadavků akreditované firmy |
| Sledované veličiny | dle norem při měření akreditovanou firmou |
| Metoda měření | provádí akreditovaná firma |
| Podmínky měření | stanoví si je akreditovaná firma v souladu s předepsanými normami a vyhláškami |
| Technické charakteristiky měřidel | musí odpovídat ČSN |
| Vlastní měření/dodavatel (uvést dodavatele) | TESO, Technické služby ochrany ovzduší, Klášterní 466, Česká Lípa |
| Autorizace k měření | ano |
| Způsob zaznamenávání, zpracování a ukládání údajů | ve formě protokolu o autorizovaném měření emisí |
| Porovnání s nejlepšími dostupnými technikami v oblasti monitoringu (popř. zdůvodnění v případě nesouladu) | způsob monitoringu kontroly emisí odpovídá současným požadavkům ČSN a vyhlášek |
| Stav realizace monitoringu | monitoring je prováděn akreditovanou odbornou firmou |

# 12 Popis dalších plánovaných opatření k zajištění plnění povinností preventivního charakteru

## 12.1 Systém omezování rizik

Zařízení není zařazeno podle zákona č.59/2006 Sb.,o prevenci závažných havárií ve znění pozdějších předpisů. Protokol o nezařazení objektu do skupiny A nebo B je uveden v příloze č.34.

## 12.2 Systém environmentálního řízení

Společnost má zavedený a certifikovaný systém jakosti ČSN EN ISO 9001: 2001 a vlastní mezinárodní certifikát  Öko-Tex Standart 100 a certifikát Inotex o použití ekologicky šetrrných technologií. Výroba se řídí podnikovou směrnicí pro ekoznačení výrobků, která obsahuje ekologická kritéria i kritéria užitných vlastností. Grafická podoba certifikátu Inotexu a Öko-Tex Standart 100 jsou uvedeny v příloze č.51 a 52.

## 12.3 Další významné doklady vztahující se k ochraně životního prostředí

Nejsou uvedeny

## 12.4 Ukončení provozu zařízení, odstranění/využití zařízení a jeho náplní, rekultivace příslušné lokality

Způsob ukončení provozu záleží na aktuální situaci, v případě zachování jiné výroby dojde k odstranění nebezpečných látek a demontáži stávající technologie a prázdné objekty mohou být pronajmuty jiným zájemcům, v případě odstranění celého areálu bude následovat demolice objektů a sanace území podle platné legislativy.

Před plánovaným ukončením činnosti bude zpracován Plán postupu sanace zařízení, který bude podle aktuální situace obsahovat následující postupy:

- Využití, případně odstranění veškerých závadných látek, odpadů a zbytků surovin v souladu s platnou legislativou včetně  odčerpání  a likvidace zbytkových zásob surovin z nádrží

- Vyčištění a demontáž technologického zařízení, jeho prodej, případné odstranění

- Odpojení od veškerých inženýrských sítí a zaslepení přípojek

- Asanace budov, vytřídění využitelných odpadů (kovy, dřevo, plasty), využití, případně odstranění stavebních sutí

- Demontáž oplocení a biologická rekultivace pozemku (zatravnění a osázení vhodnými dřevinami)

## 12.5 Věcný a časový plán změn, které vyvolají nebo mohou vyvolat změnu integrovaného povolení

| Plánovaná změna | Časový horizont změny | Charakter změny integrovaného povolení |
| --- | --- | --- |
| zatím nejsou plánována |  |  |
| Popis změny a jejího vlivu na životní prostředí |

# 13 Návrh závazných podmínek provozu zařízení a jejich časové plnění

## 13.1 Emisní limity

## Emise do ovzduší

| Složka životního prostředí nebo upravovaná oblast/emisní zdroj | Látka nebo ukazatel | Zákonný limit mg/m3 | Navrhovaná hodnota mg/m3 | Měsíc a rok dosažení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| provoz teplárna - kotle K2 a K3 | tuhé látky | 100 | 100 |  |
|  | SO2 | 1700 | 1700 | dosaženo |
|  | NOx | 650 | 650 |  |
|  | CO | 250 | 250 |  |
|  | HCl | 10 | 10 |  |
|  | HF | 5 | 5 |  |
| provoz teplárna - kotel K4 | NOx | 200 | 200 | dosaženo |
|  | CO | 100 | 100 |  |
| Zdůvodnění navrhované hodnoty limitu1 |
| Jednorázové emisí je prováděno podle § 5 nařízení vlády č.352/2002Sb, v platném znění. Emisní limity vztaženy pro ref. obsah kyslíku 6% (kotle K2 a K3) a ref. obsah kyslíku 3% (kotel K4) |

| Složka životního prostředí nebo upravovaná oblast/emisní zdroj | Látka nebo ukazatel | Zákonný limit mg/m3 | Navrhovaná hodnota mg/m3 | Měsíc a rok dosažení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| závod 6 - úpravna napínací, sušící a fixační rámy EI, EII, EIII, EIV | NOx | 150 | 100 | dosaženo |
|  | CO | 800 | 400 |  |
|  | TOC | 50 | 50 |  |
| Zdůvodnění navrhované hodnoty limitu1 |
| V technologických zdrojích probíhá přímý procesní ohřev, spaluje se zemní plyn, z tohoto důvodu byly použity obecné emisní limity podle bodu 1 přílohy č.1 vyhlášky č. 356/2002Sb., v platném znění. Organické látky jsou vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC). Měření se provádí 1x 3 roky. |

1 Ve zdůvodnění je možné odkazovat na skutečnosti uvedené v jiných kapitolách žádosti.

V případě emisí do ovzduší se uvede i účast na národním emisním stropu.

Odběr podzemní vody ze studní

Odběr ze podzemní vody ze dvou studní (studna č.1 ul. Nezvalova a studna č.2 ul. Dolní Nábřeží)

- v celkovém množství 50.000m3/rok

- odebíraná voda bude používána pro pitné a klimatizační účely

- množství je měřeno vodoměrem a trvale evidováno

(stávající stav - dosaženo)

Odběr povrchové vody

Odběr povrchové vody z toku Lužnička (Dolní Podluží) a Velkého rybníka (Rybniště)

- v celkovém množství 1.000.000 m3/rok

- odebíraná voda bude používána pro technologické účely

- množství je měřeno vodoměrem a trvale evidováno

(oproti stávajícímu stavu se jedná o snížení odebíraného množství z původních 1.930.000 m3/rok)

Vypouštění odpadních vod

Vypouštění odpadních vod z ČOV VELVETA do toku Mandava v následujících ukazatelích:

| Průměrné množství | Maximální množství | Maximální množství | Maximální množství |
| --- | --- | --- | --- |
| 37 l.s-1 | 70 l.s-1 | 3150 m3.den-1 | 835 000 m3.rok-1 |
| Ukazatele přípustného znečištění vypouštěných odpadních vod |
| Ukazatel | Hodnota "p" | Hodnota "m" | Hmotnostní tok (t/rok) |
| pH | 6-9 | 6-9 | - |
| BSK5 (mg/l) | 15 | 50 | 10,0 |
| CHSKCr (mg/l) | 90 | 200 | 60,1 |
| NL (mg/l) | 15 | 40 | 10,0 |
| RAS (mg/l) | 2000 | 2500 | 1336,0 |
| Fecelk (mg/l) | 2,0 | 2,5 | 1,3 |
| Cu (mg/l) | 0,2 | 05 | 0,2 |
| Ncelk (mg/l) | 21 | 30 | 14,0 |
| Norg (mg/l) | 6 | 10 | 4,0 |
| Nanorg (mg/l) | 15 | 20 | 10,0 |
| N-NH4 (mg/l) | 2 | 3 | 1,3 |
| Pcelk (mg/l) | 2 | 3 | 1,3 |
| A436 (m-1) | 15 |  |  |
| A525 (m-1) | 8 |  |  |
| A620 (m-1) | 5 |  |  |

Hodnota "p" přípustná hodnota koncentrací jednotlivých ukazatelů, která může být v povolené míře překročena.

Hodnota "m" - maximální přípustná hodnota koncentrací jednotlivých ukazatelů, která je nepřekročitelná

Souhlas nakládání s odpady

Jedná se nakládání s uvedenými druhy nebezpečných odpadů (běžná produkce nebo nárazovitý vznik):

040216	Barviva a pigmenty obsahující nebezpečné látky

040299	Odpad jinak blíže neurčený

050103 	Kaly ze dna nádrží na ropné látky

070104 	Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

070110	Jiné filtrační koláče, upotřebená absorpční činidla

080111	Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

080117	Odpady z odstraňování barev nebo laků obsahující organická rozpouštědla nebi jiné nebezpečné látky

120109	Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny

120112	Upotřebené vosky a tuky

130205	Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje

130208	Jiné motorové, převodové a mazací oleje

130507	Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje

130802	Jiné emulze

140603	Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel

150102	Plastové obaly (O/N)

150104	Kovové obaly (O/N)

150110 	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

150202 	Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

160104	Autovraky

160107	Olejové filtry

160213	Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedená pod čísly 160209 až 160212

160303	Anorganické odpady obsahující nebezpečné látky

160506	Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky

160507	Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky

160508	Vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky

160601	Olověné akumulátory

160602	Nikl-kadmiové baterie a akumulátory

170106	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky

170301 	Asfaltové směsi obsahují dehet

170410 	Kabely obsahují ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky

170601	Izolační materiál s obsahem azbestu

170603	Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky

190811	Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky

200121	Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

200123	Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky

200133	Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 160601, 160602 nebo 160603 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie

200135 	Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 200121 a 200123

Monitoring složiště

Jedná se o monitoring podzemních vod u složiště popelovin v Dolním Podluží z vrtů J-205, J-214, J-215 a studny u č.p. 130. Monitoring se provádí kvůli sledování možného ovlivnění chemismu podzemních vod v okolí složiště.

Rozbory jsou prováděny v ukazatelích stanovených v rozhodnutí v četnosti 1x ročně.

Jedná se o ukazatel: pH, alkalita, SO42-, Cl-, NH4+, CHSKCr, RL, vodivost, Fe, Mn, Zn, Cu, As, Pb, Cd.

## 13.2 Opatření, podmínky a postupy v rozsahu § 13 odst. 4 zákona

| Složka životního prostředí nebo upravovaná oblast | Popis opatření, podmínky nebo postupu | Cílový stav | Měsíc a rok dosažení |
| --- | --- | --- | --- |
| Zdůvodnění navrhovaného opatření, podmínky nebo postupu1 |

1 Ve zdůvodnění je možné odkazovat na skutečnosti uvedené v jiných kapitolách žádosti.

## 13.3 Způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření, včetně specifikace metodiky měření, včetně jeho frekvence, vedení záznamů o monitorování

| Složka životního prostředí nebo upravovaná oblast | Popis monitoringu | Cílový stav | Měsíc a rok dosažení |
| --- | --- | --- | --- |
| emise do ovzduší | provoz teplárna - 2x ročně (kotle K2a K3), 1x ročně kotel K4 závod 6 - úpravna - 1x za 3 roky | splnění požadovaných limitů | dosaženo |
| emise do vody | rozbory z ČOV VELVETA - 1x za 14 dní ve zkušebním provozu, pak 1x měsíčně | splnění požadovaných limitů | 2/2008 ukončení zkušebního provozu |
| pitná voda | 4x ročně rozbory z rozvodů pitné vody v areálu | splnění hygienických limitů | dosaženo |
| povrchová voda | 1x měsíčně rozbor povrchové vody | sledování parametrů | dosaženo |
| složiště | 1x ročně - odběr z vrtů v okolí složiště | dlouhodobé sledování, bez předepsaných limitů | dosaženo |
| Zdůvodnění navrhovaného monitoringu 1 |
| Jedná se o stávající monitoring v uvedených oblastech. |

1 Ve zdůvodnění je možné odkazovat na skutečnosti uvedené v jiných kapitolách žádosti.

# 14 Rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy

| Druh dokumentu a kdo jej vydal | Datum nabytí právní moci, popř. datum vydání | Platnost do | Číslo kopie v příloze žádosti |
| --- | --- | --- | --- |
| Povolení k odběru podzemní vody Rozhodnutí OÚ Děčín č. ŽP 2829/91/235/Má/K Rozhodnutí OÚ Děčín č.j. RŽP95668/2001/235/Jak - změna Povolení k odběru povrchové vody Rozhodnutí OVLHZ ONV Děčín zn. VLHZ 1256/76 Vypouštění odpadních vod Povolení KÚ Ústí n. L. č.j. 903/ZPZ/05/J-111 změna povolení KÚ Ústí n. L. č.j. 934/ZPZ/07/J-111 Stanovení ochranných pásem studní Rozhodnutí ONV Děčín VLHZ 1602/81/235/Kl/Z změna č.j. 050/2490/99/ZF Nakládání s povrchovými vodami - vzdouvání a akumulace Velký rybník Rozhodnutí MěÚ Varnsdorf č. 22735/2005-1885/2005 Plány opatření pro případ havarijních úniků závadných látek Rozhodnutí MěÚ Varnsdorf č. OŽP/37926-06/1735-2006/SimIl Rozhodnutí MěÚ Varnsdorf č. OŽP/26667-07/2535-05/SimIl Zkušební provoz ČOV Schválení provozního řádu pro zkušební provoz MěÚ Varnsdorf č. OŽP/274/07/2535/05/SimIl Monitoring podzemních vod u složiště popelovin Rozhodnutí OÚ Děčín č.j. ŽP 11/94/235/Luk | 11.12.1991 21.12.2001 4.1.1977 6.9.2005 26.4.2007 30.9.1981 16.7.1999 29.9.2005 3.1.2007 28.2.2007 28.2.2007 7.1.1994 | 12/2011 neuvedeno 31.12.2012 31.12.2007 31.12.2025 31.1.2008 | Příloha č.39 Příloha č.40 Příloha č.41 Příloha č.42 Příloha č.43 Příloha č.44 Příloha č.45 Příloha č.46 Příloha č.47 Příloha č.48 Příloha č.49 Příloha č.50 |
| Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady Rozhodnutí MěÚ Varnsdorf zn. OŽP/2003/47/Rozh/Pej Rozhodnutí MěÚ Varnsdorf čj. OŽP/7595-07/618-2007/PejIv Rozhodnutí MěÚ Varnsdorf čj.OŽP/15234-07/929-2007/PejIv | 10.12.2003 28.3.2007 15.6.2007 | 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2012 | Příloha č.36 Příloha č.37 Příloha č.38 |
| Provozní řád zvláště velkého zdroje znečišťování ovzduší - provoz teplárna Rozhodnutí KÚ č.1265/118042/05/ŽPZ | 14.10.2005 |  | Příloha č.20 |

# 15 Další podklady

Seznam dalších podkladů

| Oblast ŽP | Druh dokumentu | Datum1 | Číslo dokumentu v příloze žádosti |
| --- | --- | --- | --- |
| EIA Vodní hospodářství | Stanovisko o hodnocení vlivů podle § 11 zákona č.244/92Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí - zkapacitnění stávajícího plaviště popelovin Manipulační řád pro Rybnišťský Velký rybník aktualizace Manipulačního řádu Provozně manipulační řád odkaliště Havarijní plán - provoz teplárna Havarijní plán - závod 6 | 21.12.2001 | Příloha č.35 Příloha č.15 Příloha č.16 Příloha č.17 Příloha č.53 Příloha č.54 |

1 Uvést datum, ke kterému se vztahují údaje uvedené v dokumentu.

# 16 Seznam použitých zkratek

Zkratka	Význam

ČOV		čistírna odpadních vod

ÚPV		úpravna pitné vody

ČSDP		čerpací stanice Dolní Podluží

ČSS		čerpací stanice složiště

ČSOV		čerpací stanice odpadních vod

# 17 Závěr

Stručné závěrečné shrnutí:

VELVETA a.s. pokračuje ve více než 225leté tradici výroby vlasových tkanin ve Varnsdorfu. Je předním evropským výrobcem manšestrů, pracích kordů, sametů, dyftýnů a speciálních vlasových úprav. Nabízí nejširší kolekci manšestrů od nejjemnějších kordů až po širokořádkové manšestry, včetně efektně řezaných kvalit. Další produkcí společnosti jsou oblekové tkaniny, tkaniny pro pracovní oblečení a elastické tkaniny na bázi manšestrů a dyftýnů.

VELVETA a.s. se dlouhodobě rozvíjí. Od roku 2000 je certifikována dle ISO 9001, splňuje podmínky AQAP 101 a je držitelem Certifikátu Öko-Tex Standard 100, garantujícím ekologické aspekty výroby a samotných výrobků.

Společnost VELVETA a.s žádá o vydání integrovaného povolení podle zákona č.76/2002Sb., pro dvě stávající zařízení:

- provoz teplárna (kategorie 1.1. zákona - Spalovací zařízení o jmenovitém tepelném příkonu větším než 50 MW))

- závod 6 - úpravna (kategorie 6.2 zákona - Závody na předúpravu nebo barvení vláken či textilií, jejichž zpracovatelská kapacita je větší než 10 t denně).

Provoz teplárna zajišťuje pro potřeby akciové společnosti dodávku energií a vody a likvidaci odpadních vod. Zároveň  je zdrojem tepla pro soustavu centralizovaného zásobování města Varnsdorf. Hlavním technologickým zařízením jsou 4 kotle, protitlaká turbína a výměníková stanice. Kotelna je stavěna jak na spalování hnědého uhlí, tak na spalování zemního plynu a lehkého topného oleje.

Na závodě 6 jsou upravovány režné bavlněné, polyesterové polyuretanové a polyamidové textilní tkaniny nebo jejich směsi. Jedná se o tkaniny utkané v provozu tkalcovny nebo o režné tkaniny dovezené od jiných dodavatelů. Při úpravě se provádějí tyto operace: řezání, odšlichtování, praní, bělení, barvení, sušení, napínání, balení, skladování a expedice.

Datum					Razítko a podpis provozovatele zařízení

………………………			………………………………………………………

Ing. Miloš Pavlů

ředitel pro ekonomiku a lidské zdroje a člen představenstva

# 18 Přílohy  k  žádosti

- Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence

- Kopie rozhodnutí, stanovisek, vyjádření, souhlasů uvedených v kapitole 14 žádosti

- Další podklady uvedené v kapitole 15 žádosti

- Grafické přílohy

- Platnou výkresovou a technickou dokumentaci staveb a technologií

- Bezpečnostní listy podle § 14 zákona č. 157/1998 Sb.

- Manipulační, popř. provozní řád vodního díla podle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 195/2002 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl ve znění pozdějších předpisů

- Zpráva o energetickém auditu podle § 9 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů

- Regulační řády podle § 11 odst. 1 písm. h) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů nebo jejich návrhy

- Souhrnná provozní evidence zdrojů podle § 11 odst. 1 písm. e)  zákona o ochraně ovzduší

- Roční hmotnostní bilance rozpouštědel podle přílohy č. 4 vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 355/2002 Sb., kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu

- Aktuální protokoly o měření emisí znečišťujících látek nebo výsledky kontinuálního měření emisí podle zákona o ochraně ovzduší

- Aktuální výsledky nebo protokoly z měření souvisejících se stavem dotčeného území (např. imise, kvalita vody v dotčeném toku)

- Aktuální hlukové a jiné požadované studie

- Plán odpadového hospodářství původce odpadu nebo jeho návrh, plán odborného a technického vzdělávání (školení) pracovníků zařízení, návrh plánu na uzavření skládky a následnou péči o skládku, návrh provozního řádu zařízení a návrh na zavedení provozního deníku podle zákona č. 185/2001 Sb.

- Kopie smluv se subdodavateli služeb v oblasti nakládání s odpadními vodami, odpady, monitoringu apod.

- Bezpečnostní program prevence závažné havárie, bezpečnostní zpráva nebo návrhy těchto dokumentů, pokud se na zařízení vztahují ustanovení zákona   o prevenci závažných havárií

- Seznam a kopie dalších požadovaných nebo z hlediska ochrany životního prostředí a zdraví člověka významných dokumentů, pokud jsou nutné z hlediska úplnosti žádosti (např. posudek podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí)